## Лист1
Приложение № 4 к договору № от " " _____________ 201 г.
Расчет стоимости за техническое обслуживание климатического оборудования АО "НИАЭП"
№ п/п | Кондиционеры (по мощности) | Количество (Шт.) | Стоимость за единицу (Руб.) | Сумма (Руб.) | Примечание
1 | 2 кВт | 38
2 | 2,5-3 кВт | 95
3 | 3,5-5 кВт | 169
4 | 5,6- 6 кВт | 92
5 | 6,3-7 кВт | 98
6 | 12,5- 14 кВт | 8
7 | 14-17 кВт | 3
8 | 17- 22 кВт | 5
9 | 44 кВт | 4
| Итого (Шт.) | 512 | Итого (Руб.)
1 | Чиллер 250 кВт | 1
2 | Чиллер 137 кВт | 1
| Итого (Шт.) | 2 | Итого (Руб.)
№ п/п | Системы вентиляции (по типу) | Количество (Шт.) | Стоимость за единицу (Руб.) | Сумма (Руб.) | Примечание
1 | Приточные системы с водяным калорифером | 19
| Тепловые воздушные завесы с водяным калорифером | 14
2 | Вытяжные системы с механическим побуждением | 65
3 | Системы дымоудаления | 14
| Итого (Шт.) | 112 | Итого (Руб.)
| От Исполнителя /________________/ подпись «____» ___________ 20___ г. |  |  | От Заказчика: /_____________/ подпись «____» ____________ 20___ г.