Форма №2

Приложение №__

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________201__г

Техническое задание №______
на проведение экспресс и режимно-наладочных испытаний

котельной установки БКЗ-210-140-8 ст.№7

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ

- . Проведение экспресс и режимно-наладочных испытаний котельной установки БКЗ-210-140-8 ст. № 7.

2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Котельная  установка БКЗ-210-140-8 ст. № 7.

- .  Паропроизводительность -210 т /ч

- .  Давление пара в барабане- 155 кгс/см2

- .  Давление перегретого пара – 140 кгс/см2

- .  Температура перегретого пара – 540°С

- .  Температура питательной воды – 230°С

- .  Температура уходящих газов – 165°С

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

- Согласно методики теплотехнических испытаний котельных установок. (В.И. Трембовля и др.), «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО 153-34.20.501-2003).

- . Этапы проведения испытаний:

- .1. Экспресс испытания до проведения капремонта.

- .2. Режимно-наладочные испытания после проведения капремонта.

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

- Началом оказания услуги, считается момент подписания договора об оказании услуги.

- Срок окончания работ - не позднее 31.12.2013 года.

5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность (выполняемых работ и оказываемых услуг) в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида (работ, услуг), и наличием сертификатов, обязательных для данного вида  работ, услуг, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

- . В соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей». (РД 34.03.201-97).

7. Требования к результатам работ

- .  Выдача отчета по результатам экспресс и режимно-наладочных испытаний, режимных карт и мероприятий, направленных на повышение экономичности установки

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

  - Поставщик гарантирует провести экспресс-испытания к/у в срок  не более 7 календарных дней с момента прибытия специалистов на территорию Заказчика.

8.2  Поставщик гарантирует провести режимно-балансовые испытания к/у в      срок  20÷30 календарных дней с момента прибытия специалистов на территорию Заказчика.

9. Организация и порядок проведения работ

9.1 Проведение экспресс испытаний до капитального ремонта и режимно-наладочных испытаний котла БКЗ-210-140-8 ст. № 7 после ремонта с целью определения качества проведенного ремонта и разработки режимной карты эксплуатации котла.

9.2   Порядок проведения работ

| №№ п/п | Этап проведения работ | Объём необходимых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экспресс-испытания: | - Определение качества готовой угольной пыли; - Определение присосов в топку и по конвективному тракту; - Определение основных технико-экономических показателей работы котла; - Выявление ограничений, мешающих поддержанию номинальной нагрузки котла и основных его параметров. |
| 2 | Режимно-наладочные испытания | - Определение присосов в топку и по конвективному тракту; - Определение минимальной нагрузки котла по устойчивости горения без подсветки факела; - Определение максимальной нагрузки котла и факторов ее ограничения. - Определение возможности поддержания допустимых температур среды по пароводяному тракту котла и номинальной температуры пара за котлом при располагаемых средствах регулирования; - Определение содержания оксидов азота и окиси углерода в уходящих газах; - Определение основных технико-экономических показателей работы котла; - Разработка режимной карты. |

10. Требования к потенциальному участнику

10.1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры запроса предложений; Наличие опыта выполнения аналогичных договоров

| Начальник котельного цеха | Быков В. А. «___»_______2013г. |
| --- | --- |
| Главный инженер ТЭЦ | Федоров А. Г. «___»_______2013г. |
| Директор ТЭЦ | Гришин С. В. «___»_______2013г. |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Главный энергетик ОАО «ППГХО» | Кутузов С. К. «___»_______2013г. |

Исп.О. А. Заболотнев

(30-245) 3-13-20

От ПОСТАВЩИКА:                              		          От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                  Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                   __________________/С. В. Шурыгин/