## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
|  | Приложение № 4 к договору № от "___" ____________ 201_ г. | [9 empty] | Генеральный директор ЗАО "Далур" А.А.Дементьев
______________
"___" ___________ 2012 г.
ЗАО "Далур"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13-01/2012
(локальная смета)
| на | Ремонт аппаратуры электрической низковольтной (здание отоптельно-производственной котельной) инв. №000001800
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________437859,06 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________37728 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________96942 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________54858 |  | руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________165281 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________7133 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________592,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4кв.____2011_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обоснова-ние, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ФЕР09-05-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Постановка болтов: высокопрочных | 100 шт. болтов | 0.4 | 380.57 | 12.71 | 212.98 | 152 | 62 | 5 | 85 | 16.1 | 6.44 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 2124
154.88
2 | ФЕРм11-02-022-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Демонтаж счетчика воды, ВСТ-200 мм | 1 шт. | 2 | 108.09 | 46.59 |  | 216 | 123 | 93 |  | 7.21 | 14.42 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 3429
[5 empty] | 61.5 | 2.84 |  |  |  | 6 |  | 0.21 | 0.42
3 | ФЕРм11-02-022-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Демонтаж счетчика воды, ВСТ-65 мм | 1 шт. | 2 | 34.97 | 9.76 |  | 70 | 50 | 20 |  | 2.88 | 5.76 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 1225
25.21
4 | ФЕРм11-02-022-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | 1 шт. | 2 | 25.62 | 6.71 |  | 51 | 38 | 13 |  | 2.16 | 4.32 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 904
18.91
5 | ФЕРр65-3-13 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.04 | 820.73 | 7.82 |  | 33 | 33 |  |  | 95.3 | 3.81 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 551
[5 empty] | 812.91 | 2.9 | [5 empty] | 0.25 | 0.01
6 | ФЕРр65-3-14 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие задвижек диаметром: до 200 мм | 100 шт. арматуры | 0.02 | 1343.04 | 23.45 |  | 27 | 27 |  |  | 154.7 | 3.09 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 444
[5 empty] | 1319.59 | 8.7 | [5 empty] | 0.75 | 0.02
7 | ФЕРр65-14-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 603.66 | 16.32 | 30.33 | 24 | 22 | 1 | 1 | 65.3 | 2.61 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 369
557.01
8 | ФЕРр65-14-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1066.5 | 21.96 | 39.71 | 21 | 20 |  | 1 | 117.8 | 2.36 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 342
1004.83
9 | ФЕР09-03-039-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | 1 т конструкций | 0.02 | 668.58 | 116.14 | 103.57 | 13 | 9 | 2 | 2 | 49.49 | 0.99 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 273
[5 empty] | 448.87 | 1.49 | [5 empty] | 0.11
10 | ФССЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 20 | 11.98 |  | 11.98 | 240 |  |  | 240 |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 1284
11 | ФЕР22-06-005-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм | 1 врезка | 4 | 382.13 | 240.47 | 96.7 | 1529 | 180 | 962 | 387 | 4.11 | 16.44 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 19688
[5 empty] | 44.96 | 21.6 |  |  |  | 86 |  | 1.6 | 6.4
12 | ФЕР22-06-005-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | 1 врезка | 4 | 130.51 | 84.24 | 24.12 | 522 | 89 | 337 | 96 | 2.08 | 8.32 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 7447
[5 empty] | 22.15 | 7.16 |  |  |  | 29 |  | 0.53 | 2.12
13 | ФЕР22-06-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 | 91.28 | 59.27 | 16.46 | 365 | 62 | 237 | 66 | 1.46 | 5.84 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 5195
[5 empty] | 15.55 | 5 |  |  |  | 20 |  | 0.37 | 1.48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 3263 | 715 | 1670 | 878 |  | 74.4
[10 empty] | 141 |  |  | 10.45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 5439 | 1232 | 3329 | 878 |  | 126.93
[10 empty] | 252 |  |  | 18.64
Накладные расходы | [7 empty] | 1623
Сметная прибыль | [7 empty] | 1028
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [7 empty] | 43281 |  |  |  |  | 126.93
18.64
Раздел 2. Монтажные работы
14 | ФЕРм11-02-022-07 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм | 1 шт. | 2 | 129.11 | 44.36 | 23.25 | 258 | 123 | 89 | 46 | 7.21 | 14.42 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 3627
[5 empty] | 61.5 | 2.7 |  |  |  | 5 |  | 0.2 | 0.4
15 | ФЕРм12-10-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.07 | 2984.46 | 444.35 | 1910.96 | 209 | 44 | 31 | 134 | 65.4 | 4.58 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 1899
629.15
16 | ФЕРм11-02-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 7 | 11.53 |  | 1.31 | 81 | 72 |  | 9 | 1.03 | 7.21 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 1541
10.22
17 | ФЕРм10-02-016-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 199.93 | 39.6 | 48.32 | 200 | 112 | 40 | 48 | 10.1 | 10.1 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 2975
[5 empty] | 112.01 | 4.43 |  |  |  | 4 |  | 0.44 | 0.44
18 | ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2.3 | 1739.1 | 58.55 | 1456.83 | 4000 | 515 | 135 | 3350 | 23.8 | 54.74 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 30725
[5 empty] | 223.72 | 1.49 |  |  |  | 3 |  | 0.11 | 0.25
19 | фссц-530-905-02 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающегоПВХ пластика нар диам. 20мм | 10м | 23 | 26 |  | 26 | 598 |  |  | 598 |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 3199
20 | ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 4.6 | 686.83 | 495.79 | 71.75 | 3159 | 549 | 2281 | 329 | 12.4 | 57.04 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 36161
[5 empty] | 119.29 | 40.07 |  |  |  | 184 |  | 3.39 | 15.59
21 | ФЕРм08-01-102-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 1 | 475.4 | 193.56 | 141.39 | 475 | 140 | 194 | 141 | 14.6 | 14.6 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 5730
[5 empty] | 140.45 | 10.8 |  |  |  | 11 |  | 0.8 | 0.8
22 | ФЕРм08-03-574-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.3 | 2888.4 | 2.42 | 2719.32 | 867 | 50 | 1 | 816 | 16.8 | 5.04 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Ксмр=5,35 СМР=5,35 | 5511
[5 empty] | 166.66 | 0.14 | [5 empty] | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 9847 | 1605 | 2771 | 5471 |  | 167.73
[10 empty] | 207 |  |  | 17.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 12561 | 2601 | 4489 | 5471 |  | 271.72
[10 empty] | 298 |  |  | 25.17
Накладные расходы | [7 empty] | 2667
Сметная прибыль | [7 empty] | 1855
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [7 empty] | 91394 |  |  |  |  | 271.72
25.17
Раздел 3. Пусконаладочные работы
23 | ФЕРп02-01-002-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | 1 система | 1 | 1257.83 |  |  | 1258 | 1258 |  |  | 85 | 85 | 3 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кпуск=9,73 СМР=9,73 | 36147
1257.83
24 | ФЕРп02-01-002-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 | 1 канал | 1 | 122.82 |  |  | 123 | 123 |  |  | 8.3 | 8.3 | 3 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кпуск=9,73 СМР=9,73 | 3551
122.82
25 | ФЕРп01-11-013-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 8 | 19.21 |  |  | 154 | 154 |  |  | 1.5 | 12 | 3 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кпуск=9,73 СМР=9,73 | 4427
19.21
26 | ФЕРп01-11-002-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ | 1 измерение | 8 | 25.61 |  |  | 205 | 205 |  |  | 2 | 16 | 3 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кпуск=9,73 СМР=9,73 | 5887
25.61
27 | ФЕРп01-11-010-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 8 | 19.21 |  |  | 154 | 154 |  |  | 1.5 | 12 | 3 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кпуск=9,73 СМР=9,73 | 4427
19.21
28 | ФЕРп01-11-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.08 | 204.88 |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 1.28 | 3 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кпуск=9,73 СМР=9,73 | 457
204.88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 1910 | 1910 |  |  |  | 134.58
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 2750 | 2750 |  |  |  | 193.8
Накладные расходы | [7 empty] | 1788
Сметная прибыль | [7 empty] | 1100
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 54858 |  |  |  |  | 193.8
Раздел 4. Оборудование
29 | Прайс | Тепловычислитель ТСРВ-027 Цена:24855/3,71 | шт | 1 | 6699.46 |  |  | 6699 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 25721
30 | Прайс | Согласованная пара термопреобразователей сопротивления Взлет ТПС I-133 с гильзами и штуцерами Цена:4730/3,71 | пара | 1 | 1274.93 |  |  | 1275 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 4897
31 | Прайс | Согласованная пара термопреобразователей сопротивления Взлет ТПС I-70 с гильзами и штуцерами (пара) Цена:4470/3,71 | пара | 2 | 1204.85 |  |  | 2410 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 9253
32 | Прайс | Термопреоюразователь сопротивления Взлет ТПС I-133 с гильзой и штуцерами (на ХВС) (шт) Цена:1690/3,71 | шт | 1 | 455.53 |  |  | 456 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 1751
33 | Прайс | Комплект арматуры КА №2 Ду 150мм (150х200), присоединение сэндвич, угл. сталь (шт) Цена:27670/3,71 | шт | 2 | 7458.22 |  |  | 14916 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 57275
34 | Прайс | Комплект арматуры КА №2 Ду 40мм (40х65), присоединение сэндвич, угл. сталь (шт) Цена:5233/3,71 | шт | 2 | 1410.51 |  |  | 2821 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 10833
35 | Прайс | Комплект арматуры КА №2 Ду 40мм (40х50), присоединение сэндвич, угл. сталь (шт) Цена:5233/3,71 | шт | 2 | 1410.51 |  |  | 2821 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 10833
36 | Прайс | БИРП 24В/2,5 А блок источника бесперебойного питания, 24В, 2,5А (шт) Цена:4120/3,71 | шт | 1 | 1110.51 |  |  | 1111 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 4267
37 | Прайс | АКБ-7 Аккумулятор 12 В 7 Ah для БИРП (шт) Цена:390/3,71 | шт | 2 | 105.12 |  |  | 210 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 805
38 | Прайс | Кабель питания (м) Цена:29/3,71 | м | 120 | 7.82 |  |  | 938 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 3602
39 | Прайс | Кабель связи ТВ-ПР (м) Цена:29/3,71 | м | 120 | 7.82 |  |  | 938 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 3602
40 | Прайс | Кабель связи ТВ-ПТ (м) Цена:50/3,71 | м | 220 | 13.48 |  |  | 2966 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 11390
41 | Прайс | Шкаф питания и коммутации (шт) Цена:20339/3,71 | шт | 1 | 5482.21 |  |  | 5482 | [5 empty] | 2 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г Минрегион России Кобор.=3,71 СМР=3,71 | 21051
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 43043
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы ПЗ=3,5% (ОЗП=3,5%; ЭМ=3,5%; ЗПМ=3,5%; МАТ=3,5%) (Поз. 29-41)) | [7 empty] | 44550
Итого по разделу 4 Оборудование | [7 empty] | 165281
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 58063 | 4230 | 4441 | 6349 |  | 376.71
[10 empty] | 348 |  |  | 27.93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 65300 | 6583 | 7818 | 6349 |  | 592.44
[10 empty] | 550 |  |  | 43.81
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 9-13) | [7 empty] | 447 | 60 | 386 |  |  | 5.7045
[10 empty] | 34 |  |  | 2.5
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗ=1,35 (Поз. 1, 9-13, 2-4, 14-22) | [7 empty] | 2487 | 798 | 1689 |  |  | 82.586
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 5-8) | [7 empty] | 15 | 15 |  |  |  | 1.7805
0.0045
1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ. ОЗП=1,2; ЭМ-ЗПМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 23-28) | [7 empty] | 382 | 382 |  |  |  | 26.916
4. В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или распряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся подд напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 (Поз. 1, 9-10, 5-8, 11-13, 2-4, 14-28) | [7 empty] | 2399 | 1097 | 1303 |  |  | 98.74
[10 empty] | 168 |  |  | 13.3892
Транспортные расходы ПЗ=3,5% (ОЗП=3,5%; ЭМ=3,5%; ЗПМ=3,5%; МАТ=3,5%) (Поз. 29-41) | [7 empty] | 1507
Накладные расходы | [7 empty] | 6077
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2750) (Поз. 23-28) | [7 empty] | 1788
74% ФОТ (от 140) (Поз. 5-8) | [7 empty] | 104
80% ФОТ (от 933) (Поз. 2-4, 14-17) | [7 empty] | 746
90% ФОТ (от 133) (Поз. 1, 9-10) | [7 empty] | 120
95% ФОТ (от 2317) (Поз. 18-22) | [7 empty] | 2201
130% ФОТ (от 860) (Поз. 11-13) | [7 empty] | 1118
Сметная прибыль | [7 empty] | 3983
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2750) (Поз. 23-28) | [7 empty] | 1100
50% ФОТ (от 140) (Поз. 5-8) | [7 empty] | 70
60% ФОТ (от 933) (Поз. 2-4, 14-17) | [7 empty] | 560
65% ФОТ (от 2317) (Поз. 18-22) | [7 empty] | 1506
85%*0,85 ФОТ (от 133) (Поз. 1, 9-10) | [7 empty] | 96
89%*0,85 ФОТ (от 860) (Поз. 11-13) | [7 empty] | 651
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 37728 |  |  |  |  | 87.23
18.04
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 96942 |  |  |  |  | 311.41
25.77
Итого Оборудование | [7 empty] | 165281
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 54858 |  |  |  |  | 193.8
Итого | [7 empty] | 354809 |  |  |  |  | 592.44
43.81
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 6349
Машины и механизмы | [7 empty] | 7818
ФОТ | [7 empty] | 7133
Оборудование | [7 empty] | 44550
Накладные расходы | [7 empty] | 6077
Сметная прибыль | [7 empty] | 3983
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 134670
Вахтовый метод работы 8% | [7 empty] | 10774
Итого | [7 empty] | 145444
Итого с оборудованием (165 281) и прочими затратами (54 858) | [7 empty] | 365583
Непредвиденные затраты 1,5% | [7 empty] | 5484
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 371067
НДС 18% | [7 empty] | 66792.06
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 437859.06 |  |  |  |  | 592.44
43.81
Составила: ___________________________Хабичева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка)