УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству

Ростовской АЭС –

директор филиала

______________ А.Б. Хазин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию системы опережающего ввода установок пожаротушения в Реакторном отделении, Машзале энергоблока №4 Ростовской АЭС

| № п/п | Наименование данных | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Волгодонской филиал ОАО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции» |
| 2. | Основание | Директивный график ввода в эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской АЭС |
| 3. | Цель работы | Выполнение комплекса работ по эксплуатации и техническому обслуживанию системы опережающего ввода установок пожаротушения в помещениях, оборудованных водяным пожаротушением в Реакторном отделении, Машзале (РО и МЗ), при проведении строительно-монтажных работ на энергоблоке №4 РоАЭС. Состав работ: - Эксплуатация, контроль и поддержание исправного технического состояния системы опережающего ввода установок пожаротушения в РО, МЗ включая помещения запорную арматуру и приборы КИПиА. - Обеспечение круглосуточного сменного дежурства квалифицированного персонала на пультах управления системой опережающего ввода установок пожаротушения в РО, МЗ. - Обеспечение работоспособности системы опережаю-щего ввода установок пожаротушения, при необходимости обеспечение выполнения ремонтных работ (в объеме электротехнической части) - Разработать следующую организационно-техническую документацию: - Перечень помещений в РО, МЗ, где расположены элементы системы опережающего ввода установок пожаротушения. - Должностные инструкции дежурного (оперативного) и ремонтного персонала. - График обхода помещений в РО, МЗ дежурным персоналом. - Инструкции по охране труда дежурного и ремонтного персонала. - Сменный оперативный журнал. - Журнал выявленных дефектов. - Оформление актов выявленных дефектов. |
| 4. | Срок исполнения | Начало: с момента подписания договора, окончание: в течение 60 календарных дней. |

| 5. | Требования к выполняемым работам | Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно в сроки установленные графиками, договором, требованиями СНиП и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. Обеспечить при производстве работ по договору эксплуатацию системы опережающего ввода установок пожаротушения в РО, МЗ с необходимыми требованиями техники безопасности. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Требования к исполнителю работ | Обеспечить сохранность оборудования, приборов, устройств системы опережающего ввода установок пожаротушения в РО, МЗ. По окончании срока действия договора передать Заказчику систему опережающего ввода установок пожаротушения в РО, МЗ в исправном техническом состоянии. |

Главный инженер			_______________________ В.Н. Медяков

Заместитель главного

инженера				_______________________ В.Ю. Найденов

Начальник ООС			_______________________  В.И. Скрипкин