                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Электроосвещение зд...
    Пом. цмз +14,цмз +5,4, кор. Фильтр. +14, БТР, бпк, бммз +5,4, бммз +0,0, хпо 51отд., кор пс +0,0, кор пс -5,4, прох. -10

пом. насосн. спецст., бак хоз -5,4, пом. насосн 5442, мер. хоз. -0,35.
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей, износ контактов, механической части автоматических выключателей.

Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старых  проводов, кабелей 1300м, светильников 303 шт.

2. Электроосвещение зд...
    Пом. мер. хоз +0,35, галерея +6,4, каньон АД5294, л/к запад, мер. хоз. +14 сев, мер. хоз. +14 юг, труб. реш. +14 сев, прив. кор. +14 юг, пом. конденсат. +19, бгд +19, бгд +0,0, прив. кор. бгд +0,0, труб. реш. и прив. кор. +4 юг, прив. кор. -4,7 юг, труб реш -4,7 юг.
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей, износ контактов, механической части автоматических выключателей.

Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старых  проводов, кабелей 600м, светильников 367 шт.

3. Электроосвещение зд...
    Пом. прох. цпу +22, мерн. хоз. +19, кор. +14 И-К, кор. +14 цпк, цпк +8 сев, цпк +8 юг, цтр +8, л/к восток, м/з ж-и, кор. Фильтр. +5,4, прох. в б-г-д +0,0 

прив. кор.+10, пом. азсв..
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей, износ контактов, механической части автоматических выключателей.

Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старых  проводов, кабелей 1130м, светильников 367 шт.


	
	Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО-03/16

Светильник ДБО-15-WHS-220-01 IP65
Выключатель пакетный ИЭК 16А

Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Саморез по металлу 3,2*32

Дюбель капроновый с шурупом 6*60

Клемма WAGO 

Металлический кронштейн для подвеса светильников
Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО-03/16

Светильник ДБО-15-WHS-220-01 IP65
Светильник Триада 2Д-90
Выключатель пакетный ИЭК 16А

Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Саморез по металлу 3,2*32

Дюбель капроновый с шурупом 6*60

Клемма WAGO 

Металлический кронштейн для подвеса светильников
Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО-03/16

Светильник ДБО-15-WHS-220-01 IP65
Светильник Триада 2Д-90
Выключатель пакетный ИЭК 16А

Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Саморез по металлу 3,2*32

Дюбель капроновый с шурупом 6*60

Клемма WAGO 

Металлический кронштейн для подвеса светильников

	шт 

шт

шт

шт
м
шт
шт
шт
шт
шт 

шт

шт
шт
шт

м
шт
шт
шт
шт

шт 

шт

шт

шт

шт

м
шт
шт
шт
шт


	185
115
3
32
1300

300

450

909

60

63
215
25
64
30
600
50
500
1101
120

175

120

9

39

30

1130

250

165

1101

40
	
	Условия труда: раб. неделя – 36 ч; доп. отпуск 1,5 дня; ЛПП – в дни работы; полное переодевание в санпропускнике. Высота подвеса светильников: 7м – 50шт, 5м – 10шт, 2-4м – 248шт. Способ крепления: 138шт – на стене, 140шт – на кронштейне, 25шт – на швеллере.
Условия труда: раб. неделя – 36 ч; доп. отпуск 1,5 дня; ЛПП – в дни работы; полное переодевание в санпропускнике. Высота подвеса светильников: 25м – 64шт, 5м – 102шт, 2-4м – 137шт. Способ крепления: 173шт – на стене, 127шт – на кронштейне, 67шт – на швеллере.
Условия труда: раб. неделя – 36 ч; доп. отпуск 1,5 дня; ЛПП – в дни работы; полное переодевание в санпропускнике. Высота подвеса светильников: 25м – 39шт, 7-5м – 135шт, 2-4м – 240шт. Способ крепления: 172шт – на стене, 39шт – на кронштейне, 132шт – на швеллере.



Ведомость дефектов  №  07/509 от 12 . 07. 2011 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования освещения здания…  


                                                                                                                      (наименование оборудования)








Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   








