Приложение 1

Краткие технические характеристики клапанов фланцевых с датчиком положения в стальном корпусе

(Ду 150...300 мм)

| Наименование клапана | Dy, мм | Диапазон присоединительного давления. МПа | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  | Потребляемая мощ- ность, Вт, не более* | Масса, кг | Коэффи- циент сопротивления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | В | DK | Н | А | D | d | п |  |  |  |
| ВН6Н-1П ст. | 150 | 0...0,1 | 470 | 330 | 155 | 605 | 168 | 225 | 18 | 8 | 120 / 60 | 101 | 7,0 |
| ВН6Н-ЗП ст. |  | о...о,з |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |
| ВН6Н-6П ст. |  | 0...0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН8Н-1П ст. | 200 | 0...0Л | 600 | 430 |  | 761 | 222 | 280 |  |  | 150/75 | 145 | 10 |
| ВН8Н-ЗП ст. |  | 0..З |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |
| ВН8Н-6П ст. |  | 0...0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН10Н-1П ст. | 250 | 0...0Л | 700 | 550 | 215 | 895 | 298 | 350 | 22 | 12 | 180/90 | 280 | 10 |
| ВНЮН-ЗП ст. |  | о...о,з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН10Н-6П ст. |  | 0...0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН12Н-1П ст. | 300 | 0...0J | 850 | 650 | 215 | 1071 | 330 | 400 |  |  | 220/ 1 10 | 420 |  |
| ВН12Н-ЗП ст. |  | 0...0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН12Н-6П ст. |  | 0...0,6 |  |  | 270 | 1110 |  |  |  |  | 260/ 130 | 480 |  |

Электрические характеристики

| Потребляемая мощность, Вт, не более | Напряжение питания, В | Пот реблясмый ток, мА, не более |  | Потребляемая мощность. Вт, не более | Напряжение питания, В | Пот - реблясмый гок, мА, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120/60 | 220 | 650 |  | 220/110 | 220 | 950 |
| 120 | 110 | 1300 |  | 220 | 110 | 1900 |
|  | 24 | 6000 |  |  | 24 | 9500 |
| 150/75 | 220 | 700 |  | 260 / 130 | 220 | 11 КО |
| 150 | 110 | 1400 |  | 260 | 110 | 2360 |
|  | 24 | 6500 |  |  | 24 | 10800 |
| 180 / 90 | 220 | 840 |  |  |  |  |
| 180 | 110 | 1700 |  |  |  |  |
|  | 24 | 7800 |  |  |  |  |