ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В. Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку аккумуляторов (номенклатурная группа №1.97 – поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 
2015
	                     УТВЕРЖДАЮ:

	     Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству:
_____________           (Мантула  Н.В.)
     (подпись)                                                 ФИО
________________________________________________

                                           дата
    

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Предмет договора
Поставка аккумуляторов, батарей (номенклатурная группа №1.97 – поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование:
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества:
	Кол-во:
	Ед. изм:

	1. 
	Аккумулятор 6СТ-90
	· Емкость: 90 Ач 
· Полярность: тип 1
· Клеммы: тип А
· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	2
	Шт.

	2. 
	Аккумулятор 6СТ-91
	· Емкость: 91 Ач 
· Полярность: тип 1
· Клеммы: тип А
· Размер не более (ДхШхВ): 350x170x230 мм

· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	4
	Шт.

	3. 
	Аккумулятор 6СТ – 190  
	· Емкость: 190 Ач

· Клеммы тип Т

· Полярность тип 4 

· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	10
	Шт.

	4. 
	Аккумулятор 6СТ – 110 
	· Емкость: 110 Ач

· Клеммы тип А

· Полярность тип 0 

· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	4
	Шт.

	5. 
	Аккумулятор 6СТ – 132 
	· Емкость: 132 Ач

· Клеммы тип А

· Полярность тип 4 

· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	1
	Шт.

	6. 
	Аккумулятор 6СТ – 100
	· Емкость: 100 Ач

· Клеммы тип А

· Полярность тип 1
· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	2
	Шт.

	7. 
	Аккумулятор 6СТ – 100
	· Емкость: 100 Ач

· Клеммы тип А

· Полярность тип 0
· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	1
	Шт.

	8. 
	Аккумулятор 6СТ – 60
	· Емкость: 60 Ач

· Клеммы тип А

· Полярность тип 0
· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	2
	Шт.

	9. 
	Аккумулятор 6СТ – 75
	· Емкость: 75 Ач

· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	1
	Шт.

	10. 
	Аккумулятор 3СТ – 215
	· Емкость: 215 Ач

· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	2
	Шт.


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с проектом договора.
5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7  Прочие условия.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2014 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)
9 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «04» мая 2015г. по «29» мая 2015г.
Приложения к техническому заданию:

1) Приложение №1 к техническому заданию Рис.1-1экз. на одном листе.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	Лопаткин А.А.

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


Приложение 1

[image: image1.jpg]o,

KOMO 2AAOWANNVD |
“~. D)

HF\J\AOT\&Q WAAC )& L K TeAHUAMURS

k. dh B 41 &

Tun“0" Tun“1"

Tun “2”  Tun“3”

Tun “4"

CIIPABKA: Tun noaapwocmu

e 4

Tun “57





