## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "Далур"
______________А.А.Дементьев
"_____"_______________2012 г.
Далматовское месторождение
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03
(локальная смета)
| на | Подключение электрооборудования , Гараж на ЦПП (профилакторий)3 очередь
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________116238,26 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5192 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________11063 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1773 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________178,45 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___2кв____2012_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРм08-03-599-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | 86.68 | 3.48 | 49.87 |  | 87 | 33 | 3 | 51 | 3.36 | 3.36
[5 empty] | 33.33 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.01
2 | ФЕРм08-03-526-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 9 | 255.97 | 1.13 | 240 |  | 2304 | 134 | 10 | 2160 | 1.56 | 14.04
14.84
3 | ФЕРм08-03-545-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | 1 шт. | 9 | 147.32 | 2.1 | 114.11 |  | 1326 | 280 | 19 | 1027 | 3.31 | 29.79
31.11
4 | ФЕРм08-02-158-14 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 64 | 20.04 | 2.42 | 6.56 |  | 1283 | 708 | 155 | 420 | 1.15 | 73.6
[5 empty] | 11.06 | 0.14 |  |  |  |  | 9 |  | 0.01 | 0.64
5 | ФЕРм08-02-144-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0.64 | 117.75 |  | 2.31 |  | 75 | 74 |  | 1 | 12 | 7.68
115.44
6 | ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 1.44 | 686.83 | 495.79 | 71.75 |  | 989 | 172 | 714 | 103 | 12.4 | 17.86
[5 empty] | 119.29 | 40.07 |  |  |  |  | 58 |  | 3.39 | 4.88
7 | ФЕРм08-02-411-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.615 | 3085.01 | 207.45 | 2551.38 |  | 1897 | 201 | 128 | 1568 | 34.7 | 21.34
[5 empty] | 326.18 | 2.97 |  |  |  |  | 2 |  | 0.22 | 0.14
8 | ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.615 | 257.87 | 2.42 | 202.72 |  | 159 | 32 | 1 | 126 | 5.61 | 3.45
[5 empty] | 52.73 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.01
9 | ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.45 | 237.65 | 31.2 | 51.53 |  | 107 | 70 | 14 | 23 | 16.29 | 7.33
[5 empty] | 154.92 | 0.12 | [6 empty] | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 8227 | 1704 | 1044 | 5479 |  | 178.45
[11 empty] | 69 |  |  | 5.68
Накладные расходы | [8 empty] | 1684
Сметная прибыль | [8 empty] | 1152
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 60736 |  |  |  |  | 178.45
5.68
Раздел 2. Материалы
10 | ФССЦ-501-8210 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.144 | 8697.61 |  | 8697.61 |  | 1252 |  |  | 1252
11 | ФССЦ-509-1834 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм | м | 45 | 3.3 |  | 3.3 |  | 149 |  |  | 149
12 | ФССЦ-509-2241 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеритика С | шт. | 5 | 39.25 |  | 39.25 |  | 196 |  |  | 196
13 | ФССЦ-509-2227 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеритика С | шт. | 4 | 13.12 |  | 13.12 |  | 52 |  |  | 52
14 | ФССЦ-111-0126 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Коробка клеммная соединительная КС-3 | шт. | 9 | 376.67 |  | 376.67 |  | 3390 |  |  | 3390
15 | ФССЦ-103-1058 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | м | 61.5 | 2.49 |  | 2.49 |  | 153 |  |  | 153
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 5192 |  |  | 5192
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 28504
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 13419 | 1704 | 1044 | 10671 |  | 178.45
[11 empty] | 69 |  |  | 5.68
Накладные расходы | [8 empty] | 1684
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 1773) (Поз. 1-9) | [8 empty] | 1684
Сметная прибыль | [8 empty] | 1152
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1773) (Поз. 1-9) | [8 empty] | 1152
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 5192
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 11063 |  |  |  |  | 178.45
5.68
Итого | [8 empty] | 16255 |  |  |  |  | 178.45
5.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10671
Машины и механизмы | [8 empty] | 1044
ФОТ | [8 empty] | 1773
Накладные расходы | [8 empty] | 1684
Сметная прибыль | [8 empty] | 1152
Временные здания и сооружения 2,6% | [8 empty] | 423
Итого | [8 empty] | 16678
Зимние удорожания 3% | [8 empty] | 500
Перевозка рабочих 2,5% | [8 empty] | 417
Добровольное страхование строительных рисков 0,5% | [8 empty] | 83
Итого | [8 empty] | 17678
Непредвиденные работы и затраты 1,5% | [8 empty] | 265
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 17943
Перевод в текущие цены 2 кв. 2012г. Минрегион России 17 943 * 5,49 | [8 empty] | 98507
НДС 18% | [8 empty] | 17731.26
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 116238.26 |  |  |  |  | 178.45
5.68
Составила: ___________________________Хабичева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка)