
ОАО Ангарский электролизный химический комбинат
  «УТВЕРЖДАЮ»:                                                                                                                                                                                                                                Заместитель директора по общим вопросам
____________________ В.Д.Герцог
                                                                 «____» __________________2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку электронного оборудования промышленного назначения 
Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «__» _____________ 2009 года  № ___________________________

Заказчик:  открытое акционерное общество « Ангарский электролизный химический комбинат»
Москва, 2009 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку электронного оборудования промышленного назначения                                           

 «19» ноября 2009 года

Заказчик: ОАО Ангарский электролизный химический комбинат  
Адрес заказчика: 665804, г. Ангарск, Иркутской области
Контактное лицо заказчика: Крамынина Ирина Львовна 
Телефон/факс заказчика: (3955) 54 76 50 
Адрес электронной почты заказчика:  market@aecc.ru 
Время работы:  в рабочие дни с 3:30  до 12-00  по московскому  времени 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
К заявке на участие в запросе котировок обязательно отдельными файлами прила-гаются котировочная заявка, размещённая на сайте www.zakupki.rosatom.ru, анкета участника и копии документов, указанных в котировочной заявке.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенной на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: электронное оборудование промышленного назначения 
Место доставки товаров, выполнения работ: г. Ангарск, Иркутской области, ОАО «АЭХК»
Срок поставки товаров, выполнения работ: третья декада декабря 2009 года
Максимальная цена договора, включая НДС: 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей
Дополнительные сведения: В цену товаров должны быть включены все расходы на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей 
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 13 час.00 мин. «27» ноября 2009 г. (круглосуточно).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:  23 час. 00 мин. 
«06» декабря 2009 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: по факту поставки в течение 20 банковских дней после приёмки товара на складе ОАО «АЭХК» 

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку 
                                                                                электронного оборудования                               

                                                                          промышленного назначения 
Сведения о товарах
	№    

п./п.
	Наименование
	Технические 
характеристики
	Коли-

чество
шт.

	1
	 Модуль дискретных выходов PS1-OM11-2X8-OPTO
	16 дискретных транзисторных выходов, 10…36В пост.тока,400мА,100Гц с индикацией
	3

	2
	Модуль дискретных выходов PS1-OM12-2X16-OPTO
	32 дискретных транзисторных выхода, 10…36В постоянного тока, 500мА, 100Гц без индикации
	1

	3
	Модуль дискретных выходов PS1-IM11-2X8-OPTO
	16 дискретных выходов PNP-типа, 10…36В постоянного тока, 1000Гц с индикацией
	3

	4
	Модуль дискретных выходов PS1-IM11-2X8-OPTO
	32 дискретных входа PNP-типа, 10…36В постоянного тока, 1000Гц без индикации
	1

	5
	Модуль аналогового входа PS1-IО32-8Е
	4 аналоговых входа, 0…20мА/4…20мА/0…5В/ 0…10В/-10…+10В, 12бит, 10мс
	5

	6
	Модуль аналоговых выходов PS1-IО64-4Х-12BIT-GALV.T
	4 аналоговых выхода, 0-10В/0-20мА, 12бит, 10мкс
	1

	7
	Модуль аналоговых выходов PS1-IО73-2Х-12BIT
	2 аналоговых выхода, 0-20мА/4-20мА, 12бит, 10мкс
	2

	8
	Монтажное шасси 14 мест PS1-BР40-12+2SLOT
	12+2 установочных места, питание через модуль PS10
	1

	9
	Модуль ETHERNET PS1-CP14-10BASE2/T
	ETHERNET, стандарты 10Base2, 10BaseT 10Mбит/с, длина 100м
	3

	10
	Модуль питания 4А PS1-PS10-30W-UHR
	 питание 10…36В постоянного тока, выходное 
напряжение 5В, индикация состояния.
	2

	11
	Процессор PS1-НС20-60-FST
	процессор ELAN SCS20, 66MHz, 64MB RAM, встроенная CompactFlash 512Mb, 2 последовательных интерфейса
	3


Особые требования к поставляемому товару: особых требований к оборудованию нет 
Требования к гарантии: по указанию в паспортах.
Условия поставки: 
 В общую сумму договора должны входить НДС, доставка по указанному адресу Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Срок поставки товара и выполнения работ: третья декада декабря 2009 года.

PAGE  
4

