Программа "Сметчик-строитель" ФЕР 2001 в редакции 2008 - 2011 г.г., дополнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

	Объект: Расширение предприятия "ФГУП "СНПО "Элерон" - объект "Элерон-2", 2-я очередь.
	УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор ФГУП «СНПО «Элерон»

	                                                                                                                                                                                           
	                                                                                                                                                                                            ____________________ Н.Н. ШЕМИГОН

	                                                                                                                                                                            
	


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 17-18
Пусконаладочные работы. Диспетчеризация инженерных систем

Сметная стоимость в ценах 2012г.:
2 122 801.37 руб. 
Средства на оплату труда:

71520.23  руб.
Затраты труда рабочих:

5 029.83 ч/час
	Основание: 

	Составлена в ценах 2000г./2012г.


	


	N/N
	Шифр, N
	Наименование
	Кол-
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.раб

	по
	позиции
	работ и затрат,
	во
	Всего
	Эксп.маш
	Материалы
	Всего
	Основной
	Эксп.маш,
	Материалы
	на ед./

	пп
	
	единица измерения
	
	основной зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	
	зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	Всего

	Раздел 1. Пусконаладочные работы

	1
	ФЕРп 02-01-002-13
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 320

1 система
	1
	35 959,14

35 959,14
	
	
	35 959,14
	35 959,14
	
	
	2 430

2 430

	2
	ФЕРп 02-01-002-14
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-002-13

1 канал
	62
	100,77

100,77
	
	
	6 247,74
	6 247,74
	
	
	6,81

422,22

	3
	ФЕРп 01-05-018-01
	Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами (частотники)

1 устройство
	48
	416,26

416,26
	
	
	19 980,48
	19 980,48
	
	
	33

1 584

	4
	ФЕРп 02-02-001-01
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения

1 инсталляция
	1
	39,10

39,10
	
	
	39,10
	39,10
	
	
	2,49

2,49

	5
	ФЕРп 02-02-003-01
	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1

1 функция
	137
	43,39

43,39
	
	
	5 944,43
	5 944,43
	
	
	2,76

378,12

	6
	ФЕРп 02-02-004-02
	Автономная наладка АС II категории сложности

1 система
	2
	371,67

371,67
	
	
	743,34
	743,34
	
	
	23,63

47,26

	7
	ФЕРп 02-02-005-02
	Комплексная наладка АС II категории сложности

1 система
	2
	353,78

353,78
	
	
	707,56
	707,56
	
	
	22,5

45

	8
	ФЕРп 02-02-007-02
	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности

1 система
	2
	949,22

949,22
	
	
	1 898,44
	1 898,44
	
	
	60,37

120,74

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	71 520,23
	71 520,23
	
	
	5 029,83

	Накладные расходы от ФОТ 65%
	46 488,15
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ 40%
	28 608,10
	
	
	
	

	И Т О Г О
	146 616,48
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=12,27
	1 798 984,21
	
	
	
	

	И Т О Г О
	1 798 984,21
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	323 817,16
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ N 17-18
	2 122 801,37
	
	
	
	


	Согласовано


	______________________
	Е.Ю. Давыдова

	Согласовано


	______________________
	В.Н. Антонов

	Проверил


	______________________
	В.С. Максимова

	Составил
	______________________
	Ю.В. Кушникова


Объект: Расширение предприятия "ФГУП "СНПО "Элерон" - объект "Элерон-2", 2-я очередь.
 N 17-18 Пусконаладочные работы. Диспетчеризация инженерных систем

