Участникам процедуры закупки

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В соответствии с запросом предполагаемого участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу на право заключения договора на поставку клапана обратного осесимметричного ремонтопригодного (номер закупки 121226/0528/645) сообщаем:

Вопрос:

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора на поставку клапана обратного осесимметричного ремонтопригодного и опубликованное на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, конкурс № C019531, Прошу Вас указать марку нержавеющей стали на клапан обратный осесимметричный, ремонтопригодный (12Х18Н10Т или другая марка), а также уточнить его тип: полнопроходной (диаметр сечения равен диаметру входного отверстия), или стандартнопроходной (диаметр сечения заужен по отношению к диаметру входного отверстия).
Ответ:

Марка нержавеющей стали – 12Х18Н10Т либо 08Х18Н10Т.
Тип клапана – стандартнопроходной.
