ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п |  | Наименование товара, комплектность | Требования к техническим и функциональным характеристикам, характеристикам безопасности, критерии эквивалентности. | Количество | Единица Измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Преобразователь давления WIKA модель S-11 13093061 с вварным адаптером 1192264 или эквивалент | Диапазон -0.15…+0,1 bar.к процессу GIB-FB. Выходной сигнал 4-20мА, 2-х проводной Детали соприкасающиеся с измеряемой средой HASTELLOY. Уплотнение VITON Погрешность 0,5%, Питание DC 10…30V ,L-разъем, DIN EN 175301-803 А.IP65 Вварной адаптер G1. нерж. сталь 1/4571 | 18 | ШТ |
| При предложении эквивалента к заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену. |  |  |  |  |  |