«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«18» декабря 2012 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

блока ротаметров к аппарату для определения коррозионной стойкости масел

для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: блок ротаметров к аппарату для определения коррозионной стойкости масел

Блок ротаметров к аппарату ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МАСЕЛ предназначен для выполнения методик испытаний изложенных в ГОСТ 981-75 и РД 153-34.1-43.204-2001.

Количество: 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. Блок ротаметров отградуирован на следующие расходы окисляющего агента:
- 5 дм3/ч; 10 дм3/ч.

Требование к качеству оборудования:

1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя, г. Москва, ОАО  «ВНИИ НП».

Дополнительные условия:

1. Доставка до склада Покупателя, г. Москва, ОАО  «ВНИИ НП».

2. Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента подписания договора.

3. Товар должен быть новым.