«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«29» ноября 2012 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

открытый запрос ценовых котировок в электронной форме

на право заключения договора поставки раструба-бинокуляра VTR-100 для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раструб-бинокуляр для визуального осмотра трубки, с увеличительным стеклом, подсветкой и набором цветовых стандартов для сравнения, модель VTR-100.

Количество: 1 шт.

Технические характеристики:

| № п/п | Технические характеристики | Допустимое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник освещения | три лампы накаливания по 30 Вт, отражающего типа |
| 2 | Положение ламп | одна выше, две ниже, каждая направлена к держателю трубки и к Стандарту цвета. |
|  | Увеличение | 2×, охватывающее окно просмотра |
| 3 | Электропитание, В/Гц | 230/ 50..60 |
| 4 | Габаритные размеры (Ш×Г×В), не более, см | 24х25х50 |
| 5 | Вес, не более, кг | 8,4 |
| 6 | Световая камера должна быть внутри непрозрачного черного цвета. |  |

Комплект поставки:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раструб-бинокуляр для визуального осмотра трубки, с увеличительным стеклом, подсветкой и набором цветовых стандартов для сравнения, модель VTR-100 | 1 |

Требование к качеству оборудования:

1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя, г. Москва, ОАО  «ВНИИ НП».

Дополнительные условия:

1. Доставка до склада Покупателя, г. Москва, ОАО  «ВНИИ НП».

2. Срок поставки: не более 90 календарных дней.