|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ________________________ С.В. Егоров «_______»_______________ 2012 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Оказание услуг эксплуатирующей организации при проведении радиационно-экологических исследований состояния наземных и водных экосистем района размещения Нижегородской АЭС»

- Наименование (тема) работ.

Оказание услуг эксплуатирующей организации при проведении радиационно-экологических исследований состояния наземных и водных экосистем района размещения Нижегородской АЭС.

2.	Основание для выполнения работ.

2.1.	Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1937-р о сооружении Нижегородской АЭС.

  - Решение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 08.12.2011 № 1/170-Пч о привязке проекта «ВВЭР-ТОИ» к площадке Нижегородской АЭС.

2.3.	Распоряжение правительства Нижегородской области от 22.10.2009 № 2625-р «О согласовании места размещения Нижегородской атомной станции в Навашинском районе Нижегородской области, 400 м юго-западнее села Монаково».

2.4.	Перечень объектов инвестиционных проектов серийного строительства энергоблоков на новых действующих площадках сводной инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом», финансируемой в 2012 г., п. I.А.2.2.36.

2.5.	«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р.

2.6.	Лицензия на размещение энергоблока № 1 Нижегородской атомной станции от 21.01.2011 ГН-01-101-2479; лицензия на размещение энергоблока № 2 Нижегородской атомной станции от 21.01.2011 ГН-01-101-2480.

- Срок выполнения работ.

Окончание – не позднее 19 октября 2012 г.

- Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

5.1.	Целью услуг является содействие Заказчику при проведении радиоэкологических исследований состояния наземных и водных экосистем региона Нижегородской АЭС, необходимых для разработки материалов ОВОС, входящих в состав проектной документации на строительство энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС, необходимых для получения соотвествующих лицензий и разрешений (с последующей передачей Генпроектировщику) на проект Нижегородской АЭС с целью получения положительного заключения Государственной экологической экспертизы.

5.2.	В ходе работ должны быть выполнены следующие задачи.

5.2.1.	Разработана и согласована с Заказчиком программа полевых работ.

5.2.2.	Разработана комплектация, проведена наладка оборудования пробоотбора и пробоподготовки проб различных компонентов экосистем. Проведена калибровка радиометрической и спектрометрической аппаратуры.

5.2.3.	Определено содержание радионуклидов в компонентах окружающей среды региона Нижегородской АЭС, в том числе проведены:

5.2.3.1.	Полевые и камеральные работы по определению содержания радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха района размещения АЭС.

5.2.3.2.	Полевые и камеральные работы по определению содержания радионуклидов в атмосферных выпадениях района размещения АЭС.

5.2.3.3.	Измерение гамма-фона на территории размещения Нижегородской АЭС.

5.2.3.4.	Оценка потенциальной радоноопасности исследуемой  территории.

5.2.4.	Определено радиационное состояния наземных экосистем, в том числе:

- отбор проб почв и растительности в наземных экосистемах естественного (леса, луга) и искусственного происхождения (лесные культуры);

- отбор проб почв в агроэкосистемах (сельскохозяйственные угодья);

- отбор проб производимой в регионе сельскохозяйственной продукции;

- радиометрический и спектрометрический анализ отобранных проб.

5.2.5.	Определено содержание радионуклидов в компонентах водных экосистем, в том числе:

- отбор проб воды;

- отбор проб донных отложений;

- отбор проб высшей водной растительности и ихтиофауны;

- радиометрический и спектрометрический анализ отобранных проб.

5.2.6.	Составлен технический отчет по теме договора.

6.	Исходные данные для выполнения работ.

6.1.	Лицензии и разрешительные документы, полученные для Нижегородской АЭС в рамках проекта АЭС-2006.

6.2.	Законодательная и нормативно-техническая база, обязательная при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.

6.3.	Материалы инженерных изысканий и экологических исследований на стадии ОБИН, материалы ОБИН, ОВОС предпроектной стадии энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС, разработанные в рамках проекта АЭС-2006.

6.4.	«Задание на проектирование Нижегородской АЭС (энергоблоки № 1 и № 2), Нижегородская область, Навашинский район NN1O.В.130.&.&&&&&&.&&&&&.000.MF.0001», А-113214 пм.

6.5.	«Техническое задание на разработку проектной документации на строительство Нижегородской АЭС NNP-P-BEC0001», А-113215 пм.

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1.	Основные требования к выполняемым работам.

7.1.1.	В процессе выполнения работ должно быть оказано содействие Заказчику при разработке, оформлении и получении необходимых данных при проведении радиоэкологических исследований состояния наземных и водных экосистем региона Нижегородской АЭС, необходимых для разработки материалов ОВОС, входящих в состав проектной документации на строительство энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС, необходимых для получения соотвествующих лицензий и разрешений (с последующей передачей Генпроектировщику) на проект Нижегородской АЭС с целью получения положительного заключения Государственной экологической экспертизы.

7.1.2.	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями.

Отбор проб и их обработка проводится в соответствии с действующими методическими указаниями, руководствами, рекомендациями, в частности:

- Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.5.980-00. М.: Минздрав России, 2002.

- ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия. М. Госстандарт СССР.

- Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. М.: Изд. «Протектор», 1995.

-  ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений.

- ГОСТ 17.1.3.07-82.   Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

- Методические  рекомендации по определению радиоактивного загрязнения водных объектов. /Под редакцией С. М. Вакуловского. - М.: Гидрометеоиздат, 1986.-78с.

- Методические рекомендации по радиационному контролю водных объектов. В сб.: Сборник методик по радиационному контролю. - М.: Госкомэкологии России, 1998.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2523 – 09, М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 100 с.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01, Минздрав России, 2002г.

-  Методические указания по расчету допустимых сбросов радиоактивных веществ АЭС в поверхностные воды МУК 2.6.1.29-2000.

7.1.3.	Наладка оборудования пробоотбора и пробоподготовки проб различных компонентов экосистем, калибровка радиометрической и спектрометрической аппаратуры проводятся Исполнителем самостоятельно.

7.1.4.	Пробоподготовка, измерение и анализ результатов производится в аттестованных в соответствующей области лабораториях.

7.1.5.	Методические и аппаратурные средства должны обеспечивать получение информации о содержании всех радионуклидов в компонентах окружающей среды с минимально возможной погрешностью. Оптимальной является погрешность не хуже 50%.

7.1.6.	Выполняемая работа должна быть сделана в следующем объеме:

| Наименование работ | Единицы измерения | Количество (не менее) |
| --- | --- | --- |
| Отбор проб для определения содержания загрязняющих веществ |  |  |
| - в приземном слое - в атмосферных выпадениях | проба проба | 34 34 |
| - в наземных экосистемах, в том числе - почва естественного и искусственного сложения - растительность - почвы агроэкосистем и сельхозпродукция | проба проба проба | 180 180 186 |
| - в водных экосистемах, в том числе - вода для определения содержания трития - донные отложения (из поверхностного слоя/по слоям) - высшая водная растительность - ихтиофауна | проба проба проба проба | 100 100/60 100 16 |
| Измерение потока радона в наземных экосистемах |  |  |
| - измерение потока радона на участке | точек | 20 |
| Измерение гамма-фона на пробоотборных площадях в наземных экосистемах |  |  |
| -радиационное обследование пробоотборных площадей зоны наблюдения АЭС | га | 1000 |
| Сбор фондовой информации по загрязненности компонентов наземных экосистем за 5 лет |  |  |

7.2.	Место выполнения работ.

7.2.1.	Место выполнение работ: район строительства Нижегородской АЭС.

Положение площадки Нижегородской АЭС в географическом плане определяется следующими координатами: широта 55°44', долгота 42°20'.

В административном отношении площадка АЭС расположена в Навашинском районе Нижегородской области, в 100 км к юго-западу от г. Нижний Новгород.

Наиболее крупными реками района являются: р. Ока, протекающая в 5,5 км к северу от площадки АЭС, Теша в 13,5 км к югу и Сережа в 20,5 км к юго-востоку.

Ближайший крупный транспортный узел - г. Навашино, расположенный в 21,3 км к юго-западу от площадки АЭС.

Крупными населенными пунктами, попадающими на территорию радиусом 30 км от площадки Нижегородской АЭС является также г. Муром, расположенный в 24 км к юго-западу от АЭС, и рабочий поселок Вача, расположенный в 23 км к северо-востоку от площадки.

На расстоянии 22 км к югу от площадки проходит железнодорожная магистраль общего пользования, так называемое «южное плечо Транссиба».

На расстоянии 1,9 км к югу от энергоблока АЭС проходит федеральная автомобильная дорога Р 125.

На расстоянии 17,5 км от Нижегородской АЭС проходит автомобильная дорога Муром-Гороховец, автодорога Кулебаки-Петров Пост IV категории проходит в 30 км.

7.2.2.	Схема расположения постоянных пробных площадей для отбора проб в наземных и водных экосистемах и их характеристика представлены на рисунках 1 и 2, в таблицах 1 и 2.

7.2.3.	Пункты отбора проб компонентов наземных и водных экосистем выбраны с учетом обобщения результатов радиоэкологических исследований на предпроектной стадии.

7.3.	 Требования к качеству выполняемых работ.

7.3.1.	Выполняемая работа должна соответствовать нормативным документам и правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, в том числе:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об обеспечении единства измерений».

7.3.2.	При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО СМК-ПКФ.

7.3.3	Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ.

7.3.4	Работа должна выполняться в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства, экологическими концепциями, применяемыми в области атомной энергетики.

7.4.	Требования к безопасности выполняемых работ

7.4.1.	Работа должна выполняться в строгом соответствии с техникой безопасности и правилами транспортировки проб. Не допускается использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, применение которых может привести к нарушению требований по охране окружающей среды.

7.4.2.	Заказчик не несет ответственности за не соблюдение техники безопасности Исполнителем в процессе выполнения работ.

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при оформлении положительного заключения Государственной экологической экспертизы и оформлении лицензий на размещение и сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС.

9.	Отчетные материалы.

9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ.

9.2.	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

9.3.	Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего Технического задания и в соответствии с календарным планом (предоставляется Заказчиком).

9.4.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

9.3.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

9.4.	Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.

10.1.	Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом, ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

10.2.	Передача документации по договору осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

10.3.	По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру, аннотационный отчет и комплект отчётных материалов, предусмотренных Календарным планом и ТЗ.

10.4.	Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

10.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

10.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

| Директор по планированию и проектам | В.М. Мешков |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | О.В. Каледина |

Рисунок 1 - Карта-схема расположения пунктов отбора проб компонентов наземных экосистем в районе расположения Нижегородской АЭС

Рисунок 2 – Карта-схема расположения пунктов отбора проб компонентов водных экосистем в районе расположения Нижегородской АЭС

Таблица 1 - Пункты отбора проб компонентов наземных экосистем района расположения Нижегородской АЭС

| Место измерения | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| ПП - 1 | 55º42.511’ | 42º18.552’ |
| ПП - 11 | 55º42.254’ | 42º23.568’ |
| ПП - 2 | 55º44.056’ | 42º16.987’ |
| ПП - 21 | 55º43.516’ | 42º28.026’ |
| ПП - 3 | 55º44.953’ | 42º25.471’ |
| ПП - 31 | 55°39.784' | 42°18.823' |
| ПП - 4 | 55º46.777’ | 42º27.672’ |
| ПП - 5 | 55º45.344’ | 42º20.758’ |
| ПП - 6 | 55°44.643' | 42°03.881' |
| ПП - 7 | 55°47.955' | 42°08.624' |
| ПП -8 | 55°43.392' | 42°20.023' |
| ПП -9 | 55°41.916' | 42°16.398' |
| ПП -10 | 55°47.643' | 42°27.735' |
| ПП - 11 | 55°41.273' | 42°00.845' |
| ПП -12 | 55°41.880' | 42°00.990' |

Таблица 2 – Пункты отбора проб компонентов водных экосистем в районе расположения Нижегородской АЭС

| Номер пункта отбора | Место отбора | Вид пробы | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родник д. Корниловка | Вода | N 55◦42.164’ E 042◦18.134’ |
| 2 | Пруд д. Родиониха | Вода | N 55◦42.228’ E 042◦19.423’ |
| 3 | Пруд д. Монаково | Вода, донные отложения, водная растительность | N 55◦43.941’ E 042◦22.402’ |
| 4 | Пруд д. Ефремово | Вода, донные отложения, водная растительность | N 55◦43.927’ E 042◦16.668’ |
| 5 | р. Ока | Вода, донные отложения, водная растительность, рыба | N 55◦48.525’ E 042◦25.287’ |
| 6 | Колодец д. Александрово | Вода | N 55◦48.057’ E 042◦25.887’ |
| 7 | р. Б.Кутра | Вода, донные отложения | N 55◦46.367’ E 042◦28.792’ |
| 8 | Пруд д. Мартюшиха | Вода, донные отложения, водная растительность | N 55◦42.450’ E 042◦23.570’ |
| 9 | Пруд д. Филинское | Вода, донные отложения, водная растительность | N 55◦44.512’ E 042◦28.840’ |
| 10 | Колодец д. Дедово | Вода | N 55◦39.580’ E 042◦19.315’ |