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Разъяснение положений документации процедуры закупки

В соответствии с запросом участника процедуры закупки о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на поставку закладных деталей для реакторного здания 20UJA (извещение №121026/0528/493) сообщаем:

Вопрос:

Информирую Вас о том, что при рассмотрении документации, выявлены несоответствия по массам изделий, указанным в графах 14, 15 Приложений №1 к ТЗ, и массам изделий согласно заданиям заводу (графа 7 Приложений №1 к ТЗ).

Так  детали закладные № п/п 1-5: масса одной детали по Приложению 1 – 1951 кг, по чертежу 392М.04.04 ВО – 255 кг ( с учетом сварных швов). Детали закладные № п/п 6, 7, 8: масса одной детали по Приложению 1 – 3450,2 кг, по чертежу 392М.04.04 ВО – 300 кг (с учетом сварных швов). Аналогичные несоответствия имеют место и по другим позициям закладных деталей Приложения №1 к ТЗ.
Прошу Вас дать разъяснение по несоответствию весовых характеристик деталей в документации.

Ответ:

Требования к количеству поставляемого товара, в том числе масса изделий, определены спецификацией оборудование (Приложение №1 к Техническому заданию) и ИТТ, опубликованных на сайте в составе документации запроса предложений. Информация, указанная в документации запроса предложений, является достаточной и позволяет произвести оценку весовых  характеристик оборудования.
Обращаем Ваше внимание, что в Приложении №1 к Техническому заданию указаны предельные допустимые весовые значения.

