В адрес организатора размещения заказа - Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» – поступил запрос о разъяснениях положений документации по проведению запроса предложений в электронной форме по лоту №ЗП-124.11 «Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков. Проведение работ по радиационному обследованию стройплощадки» следующего содержания:
[image: image1.emf]
В ответ на данный запрос организатор размещения заказа сообщает следующее:

ОАО «НИАЭП» не возражает против замены измерительного комплекса «Камера» на равноточный с приложением паспорта измерительного комплекса и свидетельства о метрологической поверке. 

. 

Организатор размещения заказа
