Вопрос:

Допускается ли замена вентиляционного и холодильного оборудования на

аналогичное других производителей, в том числе российских?

Ответ:

Установку холодильного и вентиляционного оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями, предусмотренными проектом.                           Применение аналогов не допускается