
                                                                                                                                                              Приложение № 1
                                                             							                         к договору от «_____»_____________2013 № ________

Спецификация №1
к договору поставки №__________________ от «____» ___________ 2013 г.

между Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния» и ___________________________________________________________________________

г. Москва                                                                                                                                                                                                        " ____ " _________________ 2013 

            Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Особые условия поставки
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена без НДС, руб.
	Цена с  НДС,
руб.

	1
	Сигнализатор плотности SF6 типа 233.52.100, артикул прибора 7780415,:
· диапазон абсолютного давления 0…6 бар
· присоединение радиально снизу – М20х1,5
· с электроконтактами 821.2.2.2
· раздельная электрическая цепь
· заполнение корпуса – силиконовое масло М50
Температура окружающей среды: -45…+60С
	1. Первичная поверка приборов обязательна
2. Каждый прибор должен комплектоваться паспортом.

	Шт.
	60
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В т.ч. НДС 18%
	

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Всего с НДС:
	



1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, год изготовления - 2014.
2. Замена на аналог не предусмотрена конструкторской документацией.
3. Срок поставки: 60  (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора поставки.
4. Условия оплаты: 100% оплата в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки.
5. Место поставки: Москва, Рязанский проспект, 6А.
6. Поставщик должен предоставить оригинал сертификата официального дилера ЗАО «Вика Мера» на поставку продукции WIKA Alexander WiegandGmbH& Co.KG
7. В цену  включены налоги, пошлины, ставки провозных платежей, прочие сборы, а также затраты на катушки, упаковку, тару, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку на ОАО «ПО «МЗ «Молния».

	Генеральный директор
ОАО «ПО «МЗ «Молния»                                                      
	                           
                           ___________________________________

	
____________________И.Г. Мирсияпов
	
                           _____________________ /____________/ 



