ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор


	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«29» августа 2014 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку установки обработки сточных вод (номенклатурная группа № 1.31 – Поставка промышленного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

                     УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по ТЭФ

________________________ О.Э.Дарбинян

                           «____» _____________2014г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: Поставка  установки обработки сточных вод  (номенклатурная группа № 1.31 – Поставка  промышленного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Установка обработки сточных вод «BIOCON III» или (аналог)

	-Тип: физикохимический тип II согласно стандарта ИМО, 
-производительность-1827 л/ч, обработка и фекальных и серых вод до 250 чел.

-Электрические характеристики установки-380В, 50Гц, 3Р+РЕ (без нулевого провода)
-Мощность не менее 13 кв.,
-Габаритные размеры: Д/Ш/В(мм)=1860х700х1550.

-Обслуживающие насосы: тип СО 500/30, напор 11,5-42 куб.м., мощности N=3 квт.,

 -Насос дозатор- производительность 14-19 л/час, мощность N=60 ват. Наличие мацератора (измельчителя) тип МС III, N=2л.с., RPM обороты -1400об/мин. 

-Органическая нагрузка 7,52. 

-Гидравлические соединения: впуск сточных вод – до 4 дюймов, впуск воды DN 60, выпуск  DN 50,

-Вентиляция – 76 мм,

-Наличие Сертификата Российского морского регистра судоходства (РС)

-В комплект поставки установки должны входить:

1. 1.Запасные части на два года эксплуатации, рекомендуемые заводом-изготовителем.

2. 2.Дополнительно: перекачивающий насос СА 10 кол. – 1 шт., шламовый насос СА 10 кол. – 1 шт., Датчики уровня на шламовый и накопительный танки кол. 2 шт.

Гарантия на эксплуатацию 1 год.
	1,0
	Шт.




           3.Требования к упаковке:

Товар поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

4. Требования к продукции

          4.1.Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
          4.2.Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 
          4.3.   На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

          4.3.1.Сертификат РМРС (Российский морской регистр судоходства); 
          4.3.2.Паспорт на изделие. Инструкция  на монтаж  установки со схемами    

          Техническое  описание работы установки на русском языке.
          4.3.3.Сертификат завода изготовителя. АКТ испытания и регулировки  на заводе с приложением результатов (данные  результатов анализов  после обработки воды в установке).
         4.3.4  Поставка запасных частей  на два года эксплуатации установки.
5. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями проекта Договора.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара

Безналичный расчет в течение 10 банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

7. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки товара

Вся продукция по договору должна быть поставлена в период с «03» октября 2014 г. по «03» января 2014г. 
Начальник ОМТС__________________
С.В. Ярема

Механик наставник службы ЯЭУ_________________                         К.И. Урыков
