УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в документацию по проведению запроса котировок цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку труб

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» извещает о внесении следующих изменений в Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку труб:

- Пункты 7, 9, 12, 13, 16 читать в следующей редакции:

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание) | Страна происхождения/завод-изготовитель | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Труба | Водогазопроводная Ду 20х2,8 ГОСТ 3262-75 | Россия | М | 150 |
| 9 | Труба | Водогазопроводная Ст.20 Ду15х2,8 | Россия | М | 150 |
| 12 | Труба | Водогазопроводная Ду763х3,5 ГОСТ 8732-78 | Россия | ТН | 0.626 |
| 13 | Труба | Водогазопроводная Ду 89х3,5(4) ГОСТ 8732-78 | Россия | ТН | 1.14 |
| 16 | Труба | Водогазопроводная Ду159 х4(4,5) ГОСТ8732-78 | Россия | ТН | 0.5697 |

Начальник ОКТ						Баранецкая Ю.В.