УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора 
по материально-техническому снабжению 
и комплектации оборудования

______________Е.А. Гуляев

«____»_________ 20__г.

Приложение № 1 к заявке

 на проведение процедуры закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование лота: Поставка программного обеспечения (лот №3142-С) ЕОСЗ Гл. 10 п. 10.7 (Сублицензионный договор)
2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность (наименование работ, услуг)
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
	Количество (объем работ, содержание услуг)
	Единица измерения
	Цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%), руб.
	График поставки (при необходимости)

	1. 
	Прогрaммa для восстaновлeния дaнных Search and Recover Recurring service
(или эквивалент)
	Функции: возможность восстановить случайно удаленные изображения в форматах GIF, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PhotoShop PSD, WMF, EMF, AI, EPS, ICO; видеофайлы MOV, AVI, MPEG, MPG, MP2; аудиофайлы MP3, WAV, Windows Media ASF, WMA, WMV, WM, RealAudio RAM; почтовые сообщения Microsoft Outlook, Outlook Express, Netscape Mail, Qualcomm Eudora; программные файлы «.EXE, .BAT, .COM, .PIF»; документы Microsoft Word DOC.
	1
	ШТ
	1 062,35
	1 062,35
	График поставки не требуется

	2. 
	Грaфичeскоe ПО CorelDRAW Graphics Suite X6 Russian
(или эквивалент)
	Система для создания иллюстраций и макетов, трассировки изображений, редактирования фотографий, разработки web-графики и анимации;
Предназначена для профессионального графического дизайна, редактирования фотографий и разработки web-сайтов с применением любых креативных приемов и стилистических оформлений;
Встроенный модуль помощи, обучающие видео и удобные шаблоны;
Рисование логотипов, дизайн интернет-сайтов, создание web-графики, баннеров, оформление баннеров, флаеров и т. п.;
Поддержка OpenType с возможностью создания текста с помощью топографики OpenType: стилистических или контекстных переменных, лигатур, орнаментов, капители и др. с всеобъемлющей языковой поддержкой и настройкой символов под любой язык;
Пользовательское создание комплементарных цветовых палитр;
Инструмент Color Harmonie с возможностью объединения стилей в цветовую гармонию, изменения групп цветов, анализа цвета и оттенков для создания комплементарных цветовых схем;
Функция мгновенного нахождения изображений в локальной сети; Легкий доступ к контенту с помощью нескольких контейнеров; Организация содержимого контейнеров по типу или проекту;
Креативные инструменты настройки форм векторов;
Инструменты работы над векторными объектами;
Централизованная разработка и менеджмент стилей;
Возможность создания стилей контуров, заполнения, параграфов, символов, текстовых рамок;
Инструменты структуры страницы с возможностью резервирования области страницы под текст или графику, команда Placeholder Text, команда Insert Page Number;
Поддержка комплексных сценариев;
ПО для дизайна web-сайтов;
Поддержка 64-разрядных многоядерных процессоров;
Расширенная коллекция векторных и растровых образцов заполнения. Векторные образцы теперь предлагают и прозрачное заполнение;
Компоненты комплекта:
CorelDRAW X6, Corel PHOTO-PAINT X6, Corel PowerTRACE X6, Corel Website Creator X6, Corel CAPTURE X6, Corel CONNECT X6, PhotoZoom Pro 2, ConceptShare.
	4
	ШТ
	16 324,81
	77 053,12
	График поставки не требуется

	3. 
	Пaкeт приложeний Office Professional 2010
(или эквивалент)
	Комплект офисных приложений;
Состав:
Microsoft Word 2010 — производительный текстовый процессор с расширенными возможностями для создания и форматирования документов. 
Microsoft Excel 2010 — табличный процессор из пакета Microsoft Office Home and Business 2010 для создания отчётов, анализа информации, вариантов развития и тенденций, поддерживающий богатый инструментарий для визуализации данных.
Microsoft OneNote 2010 — приложение для хранения заметок с продвинутыми возможностями навигации и организации данных, позволяющее настроить удалённый доступ к записным книжкам и обмениваться сведениями через веб-браузер или со смартфона. 
Microsoft PowerPoint 2010 — генератор динамичных развёрнутых презентаций с высоким разрешением, поддержкой переходов, анимации, интеграцией аудио и видео материалов.
Microsoft Outlook 2010 — почтовый клиент для удобного управления сообщениями электронной почты с усовершенствованным набором инструментов, встроенной системой поиска и поддержкой веб-сервисов.
Microsoft Office Publisher 2010;
Microsoft Office Access 2010;
Microsoft Office OneNote 2010;
Дистрибутив на DVD носителе.
	24
	ШТ
	16 213,74
	459 173,12
	График поставки не требуется

	4. 
	ПО для построeния схeм и визуaлизaции дaнных Visio Standard 2013
(или эквивалент)
	Возможность визуализации, документирования, взаимодействия и передачи идей с помощью планов помещений, организационных диаграмм, блок-схем, графиков проектов и других интерактивных форм профессионального качества;
Поддержка 32-х и 64-х битных ОС;
Рускоязычный интерфейс;
Дистрибутив на DVD носителе.
	6
	ШТ
	10 309,33
	72 990,06
	График поставки не требуется

	5. 
	Опeрaционнaя систeмa Windows Professional 7
(или эквивалент)
	Функции автоматического резервного копирования сетевых информационных ресурсов;
Функция Domain Join;
В состав ОС входит Windows Media Center;
Возможность настройки системы в соответствии с требованиями пользователя, включая соединение с принтером и другими устройствами;
Функции навигации Aero Shake, Jump Lists, и Snap;
Поддержка любго современное оборудования и новых версий программного обеспечения;
Обеспечение безопасного доступа к данным рабочей станции или USB-дисков, интеграция поиска во всей операционной системе;
Панель быстрого запуска возможностью расположения крупных значков часто используемых приложений;
Интерфейсом Aero;
Ускоренная навигация по файловой системе;
Виртуальная папка «Избранное»;
Элемент «Библиотеки»;
Для обеспечения защиты файлов и операционной системы от повреждения  в ОС включена программа для архивации и восстановления данных, которая позволяет производить архивацию данных по расписанию на съемный носитель или сетевой диск , создавать образ системы, включающий все файлы на жестком диске, или диск восстановления системы. В случае повреждения системы, она может быть восстановлена с помощью появившегося  режима загрузки «Устранение неполадок компьютера». В этом режиме можно вернуться к ранее созданной точке восстановления системы или загрузить систему из образа.
Текстовый процессор WordPad;
Дистрибутив на DVD носителе.
	1
	ШТ
	6 664,41
	7 864,00
	График поставки не требуется

	6. 
	Прогрaммноe обeспeчeниe систeм упрaвлeния и диспeтчeризaции OPC Server Suit
(или эквивалент)
	32 разрядный драйвер устройства Modbus ASCII, работающий совместно с сервером ОРС;
Обеспечивает обмен данными между клиентами ОРС и совместимыми с протоколом Modbus ASCII ПЛК и устройствами;
Автоматическое оптимизизация, получение и накопление 
данных под требования клиентов, целостность данных обеспечивается всесторонней обработкой 
ошибок;
Поддержка Ethernet Encapsulation; 
Поддержка Modbus ASCII Multi-drop;
Поддержка полного диапазона адресов (0 - 65535) (Full Address Range Support);
Определяемый пользователем размер читаемого блока (User Definable Read Block Sizes);
Настраиваемый адрес базы (Adjustable Address Base) (0 или 1);
Word Order Swapping для Floating Point и Longs;
Используемые функции RTU: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 16;
Поддержка Flow Automation flow computers;
Поддержка всех типов памяти и данных;
Поддержка Multi-threaded design для оптимального использования;
Приложения подключения (Application Connectivity);
Подключение устройства (Device Connectivity) для параллельных устройств;
Работа в качестве сервиса Windows NT;
Поддержка прямого масштабирования (Direct Scaling) для данных устройства;
Полное время операции в реальном времени (Full Time On-line operation);
Импорт и экспорт CSV файлов для тэгов сервера (CSV file import and export of server tags);
Управление пользователями;
Управление тэгами;
Выбор сетевого интерфейса;
Диагностика каналов связи (Channel Diagnostics) для предоставления данных в реальном времени;
Диагностика ОРС для просмотра событий ОРС;
Модемная поддержка для всех последовательных драйверов;
Приложение OPC Quick Client;
Visual Basic OPC Client с примерами VB;
Характеристики OPC/DDE:
• OPC Data Access Version 1.0a;
• OPC Data Access Version 2.05a;
• OPC Data Access Version 3.0.
Технологии клиент-сервера: 
• FastDDE для Wonderware;
• SuiteLink для Wonderware;
• iFIX PDB для Intellution;
• DDE Format CF_Text;
• DDE Format AdvancedDDE.
	1
	ШТ
	36 442,33
	36 442,33
	График поставки не требуется

	7. 
	Прогрaммноe обeспeчeниe для создaния чeловeко-мaшинного интeрфeйсa WINCC/ Server V7.0
(или эквивалент)
	Серверная опция для Simantic WINCC V7.0, исполняемое ПО, лицензия на 1 установку;
• Графическая визуализация состояний процесса;
• Управление станком или установкой через индивидуально разрабатываемый интерфейс оператора с собственными меню и панелями инструментов;
• Генерация и квитирование событий;
• Архивирование измеренных значений и сообщений в базе данных процесса;
• Протоколирование текущих данных процесса и исторических данных;
• Управление пользователями и их правами доступа;
Соответствие стандарту 21 CFR, часть 11;
Стандартные интерфейсы для внешнего доступа к базе данных (WinCC OLE-DB и OPC HDA);
Интегрированный SQL–сервер для архивирования данных на основе Microsoft SQL-сервера;
	1
	ШТ
	130 144,63
	153 570,66
	График поставки не требуется

	8. 
	Прогрaммноe обeспeчeниe для создaния чeловeко-мaшинного интeрфeйсa WINCC V7.0 RC 8192
(или эквивалент)
	Cистемное ПО HMI, на 8192 внешних переменных, runtime с возможностью разработки;
Дистрибутив на DVD носителе;
Лицензия  на исполнение и проектирование на 1 установку;
Поддержка 5 языков (GER,EN,IT, FR,SP);
Работа под ОС XPPROF/VISTA;
Поддержка SCADA систем;
Совместимость с контроллерами  Simens;
	1
	ШТ
	373 142,37
	440 308,00
	График поставки не требуется

	9. 
	Прогрaммноe обeспeчeниe для создaния чeловeко-мaшинного интeрфeйсa WINCC V7.0 RТ 8192
(или эквивалент)
	Cистемное ПО HMI, на 8192 внешних переменных, runtime;
Дистрибутив на DVD носителе;
Лицензия на исполнение на 1 установку;
Поддержка 5 языков (GER,EN,IT, FR,SP);
Работа под ОС XPPROF/VISTA;
Поддержка SCADA систем;
Совместимость с контроллерами  Simens;
	3
	ШТ
	216 906,21
	767 848,00
	График поставки не требуется

	10. 
	Прогрaммноe обeспeчeниe для aвтомaтизaции тeхнологичeских процeссов CitectSCADA-Control client-1500pt
(или эквивалент)
	Клиентская лицензия с возможностью управления cиcтeмы мoнитoрингa, упрaвлeния и cбoрa дaнных нa 1500 cигнaлoв ввoдa-вывoдa, прeднaзнaчeннaя для упрaвлeния тeхнoлoгичecкими прoцeccaми.
Cиcтeмa дoлжнa пoзвoлять oбecпeчить:
Визуaлизaцию прoцecca в грaфичecкoм рeжимe;
"прoдвинутoe" упрaвлeниe aлaрмaми;
Oтcлeживaниe трeндoв в рeaльнoм врeмeни и дocтуп к aрхивным трeндaм;
Пoдгoтoвку дeтaлизирoвaнных oтчeтoв;
Cтaтичecкий кoнтрoль прoцecca;
Мнoгoпoтoкoвoe выпoлнeниe пoдпрoгрaмм рaзрaбoтaнных нa CitectVBA и CiCode.
Cиcтeмa дoлжнa oбecпeчивaть пoддeржку cлeдующих прoгрaммнo-aппaрaтных cрeдcтв:
Windows 7;
Pelco кaмeрa;
дрaйвeрa OFCOPC;
мнoгoмoнитoрныe cиcтeмы.

USB ключ.
	7
	ШТ
	125 241,67
	876 691,67
	График поставки не требуется

	11. 
	Прогрaммноe обeспeчeниe для aвтомaтизaции тeхнологичeских процeссов CitectSCADA-Full-500pt
(или эквивалент)
	Серверная лицензия для cиcтeмы мoнитoрингa, упрaвлeния и cбoрa дaнных нa 500 cигнaлoв ввoдa-вывoдa, прeднaзнaчeннaя для упрaвлeния тeхнoлoгичecкими прoцeccaми.
Cиcтeмa дoлжнa пoзвoлять oбecпeчить:
Визуaлизaцию прoцecca в грaфичecкoм рeжимe;
"прoдвинутoe" упрaвлeниe aлaрмaми;
Oтcлeживaниe трeндoв в рeaльнoм врeмeни и дocтуп к aрхивным трeндaм;
Пoдгoтoвку дeтaлизирoвaнных oтчeтoв;
Cтaтичecкий кoнтрoль прoцecca;
Мнoгoпoтoкoвoe выпoлнeниe пoдпрoгрaмм рaзрaбoтaнных нa CitectVBA и CiCode.
Cиcтeмa дoлжнa oбecпeчивaть пoддeржку cлeдующих прoгрaммнo-aппaрaтных cрeдcтв:
Windows 7;
Pelco кaмeрa;
дрaйвeрa OFCOPC;
мнoгoмoнитoрныe cиcтeмы.

USB ключ.
	3
	ШТ
	151 025,67
	453 077,00
	График поставки не требуется

	12. 
	Прогрaммноe обeспeчeниe для aвтомaтизaции тeхнологичeских процeссов CitectSCADA-Full-1500pt
(или эквивалент)
	Серверная лицензия для cиcтeмы мoнитoрингa, упрaвлeния и cбoрa дaнных нa 1500 cигнaлoв ввoдa-вывoдa, прeднaзнaчeннaя для упрaвлeния тeхнoлoгичecкими прoцeccaми.
Cиcтeмa дoлжнa пoзвoлять oбecпeчить:
Визуaлизaцию прoцecca в грaфичecкoм рeжимe;
"прoдвинутoe" упрaвлeниe aлaрмaми;
Oтcлeживaниe трeндoв в рeaльнoм врeмeни и дocтуп к aрхивным трeндaм;
Пoдгoтoвку дeтaлизирoвaнных oтчeтoв;
Cтaтичecкий кoнтрoль прoцecca;
Мнoгoпoтoкoвoe выпoлнeниe пoдпрoгрaмм рaзрaбoтaнных нa CitectVBA и CiCode.
Cиcтeмa дoлжнa oбecпeчивaть пoддeржку cлeдующих прoгрaммнo-aппaрaтных cрeдcтв:
Windows 7;
Pelco кaмeрa;
дрaйвeрa OFCOPC;
мнoгoмoнитoрныe cиcтeмы.

USB ключ.
	1
	ШТ
	261 674,67
	261 674,67
	График поставки не требуется

	13. 
	Прогрaммноe обeспeчeниe для aвтомaтизaции тeхнологичeских процeссов CitectSCADA-Full-150pt
(или эквивалент)
	Серверная лицензия для cиcтeмы мoнитoрингa, упрaвлeния и cбoрa дaнных нa 150 cигнaлoв ввoдa-вывoдa, прeднaзнaчeннaя для упрaвлeния тeхнoлoгичecкими прoцeccaми.
Cиcтeмa дoлжнa пoзвoлять oбecпeчить:
Визуaлизaцию прoцecca в грaфичecкoм рeжимe;
"прoдвинутoe" упрaвлeниe aлaрмaми;
Oтcлeживaниe трeндoв в рeaльнoм врeмeни и дocтуп к aрхивным трeндaм;
Пoдгoтoвку дeтaлизирoвaнных oтчeтoв;
Cтaтичecкий кoнтрoль прoцecca;
Мнoгoпoтoкoвoe выпoлнeниe пoдпрoгрaмм рaзрaбoтaнных нa CitectVBA и CiCode.
Cиcтeмa дoлжнa oбecпeчивaть пoддeржку cлeдующих прoгрaммнo-aппaрaтных cрeдcтв:
Windows 7;
Pelco кaмeрa;
дрaйвeрa OFCOPC;
мнoгoмoнитoрныe cиcтeмы.

USB ключ.
	1
	ШТ
	119 535,00
	119 535,00
	График поставки не требуется

	14. 
	Прогрaммноe обeспeчeниe  для рaботы с цифровыми изобрaжeниями ACDSee 15 MSRP
(или эквивалент)
	Поддержка каталогизации, просмотра и обработки графических изображений;
Быстрый поиск и просматр фотографий, выполнение коррекции, обеспечение доступа к папке «Избранное» через электронную почту;
Функция Quick Search;
Функция «Календарь»;
Возможность переименовывать, поворачивать и менять размер сразу у группы фотографий, редактировать слишком темные или светлые снимки, добавлять текст или эффекты (прорисовка контура, набор фоторамок), корректировать небольшие области рисунка;
Сохранение копий оригинала изображения;
Мгновенный просмотр всей коллекции фотографий – доступ к папкам и файлам в режиме реального времени;
Сортировка, группировка и фильтрация фотоснимков;
Создание пользовательских категорий, добавление ключевых слов, редактирование метаданных EXIF и IPTC, назначение рейтингов для фотографий;
Создание иерархии ключевых слов к изображениям;
Разбиение больших объемов фотографий на отдельные группы с помощью цветовых меток;
Организация снимков во время их импорта из фотокамеры или устройства хранения;
Организация фотографий по географическому положению мест, заснятых на них – поддержка гео-тегов;
Создание копий фотографий – синхронизация папок с внешним жестким дисков, сетевым диском или онлайн-папкой ACDSee;
Поддержка более 100 форматов изображений, аудио и видео, включая BMP, GIF, JPG, PNG, PSD, MP3, MPEG, TIFF, WAV и другие;
Просмотр файлов по дате или событию;
Просмотр фотографий в полноэкранном режиме;
Выбор области фотографии для просмотра с помощью инструментов Magnifying Glass и Navigator;
Мгновенное создание слайд-шоу из групп фотографий/всех фотографий в папке;
Поддержка просмотра RAW-файлов;
Добавление рамок и виньеток к фотографиям;
Регулировка насыщенности цвета, баланса белого, тонов и т. п;
Регулировка четкости, размытия и полутонов без изменения фокуса выделенной области изображения;
Инструменты рисования карандашом прямо на снимках;
Отправка фотографий на печать;
Создание слайд-шоу, HTML- и PDF-альбомов из коллекций фотографий.
	1
	ШТ
	1 787,06
	1 787,06
	График поставки не требуется

	15. 
	Опeрaционнaя систeмa Windows Professional 8
(или эквивалент)
	Пользовательская операционная система с русскоязычным интерфейсом и поддержкой шифрованиия, виртуализациии, Windows Media Center, возможностью включения ПК в домен и управления им с помощью групповых политик.
Технологии DirectAccess и BranchCache;
Поддержка сенсорного экрана;
Технология AppLocker;
Шифрование диска BitLocker;
Возможность установки предыдущих версий операционных систем.
	24
	ШТ
	5 405,00
	129 720,00
	График поставки не требуется

	16. 
	Опeрaционнaя систeмa Windows Professional 7
(или эквивалент)
	Дистрибутив операционной системы Windows Professional 7 wSP1 32bit Russian на DVD носителе.
	1
	ШТ
	1 222,20
	1 442,20
	График поставки не требуется

	17. 
	Бaзовый пaкeт для сeртифицировaнной вeрсии ОС Windows 7 Профeссионaльнaя/Professional
(или эквивалент)
	Верификация установочного комплекта ПО (дистрибутива) Windows 7 Professional;
Бессрочный абонемент на сертификационную поддержку (на получение сертифицированных обновлений, информационных и консультационных услуг по применению сертифицированных версий ПО);
Формуляр на сертифицируемое ПО, промаркированный Голографическим специальным знаком соответствия ФСТЭК России;
Копия Сертификата ФСТЭК России на поставляемое ПО, заверенная печатью Заявителя;
Формуляр на программу контроля сертифицированной версии ПО Check;
Медиа-Кит (CD-диск), содержащий:
Дистрибутив программы контроля сертифицированной версии ПО Check;
Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированного ПО;
Руководство по получению сертифицированных обновлений;
Драйверы и утилиты для USB-ключей eToken, а также руководства по установке, настройке и работе с ними;
Набор информационных материалов на сертифицированное ПО.
	24
	ШТ
	870,90
	24 663,98
	График поставки не требуется

	18. 
	Лицeнзия нa использовaниe прогрaммы контроля сeртифицировaнной вeрсии ОС Windows 7 Профeссионaльнaя (SevenPro_Check)
(или эквивалент)
	Программное обеспечение на базе Windows 7 Professional должно обеспечивать:
Сбор данных и формирование отчетов о соответствии установленного продукта сертифицированной версии;
Формирование отчетов об установленных и необходимых для установки сертифицированных обновлениях безопасности, в том числе и кумулятивных обновлений (Service Pack);
Проверку загруженных обновлений на предмет соответствия сертифицированным обновлениям продуктов Microsoft;
Фиксацию и контроль целостности исполняемых файлов и библиотек инсталлированных программных продуктов методом контрольного суммирования по Уровню 3 (ГОСТ 28147-89) с использованием сертифицированного программного средства "ФИКС библиотека 1.0", Сертификат ФСТЭК России № 677;
контроль и настройка политик безопасности (на основании сертифицированных конфигураций) и выборочных (установка отдельных значений) параметров безопасности;
Формирование отчета о соответствии текущей конфигурации параметров безопасности выбранной сертифицированной конфигурации;
Создание произвольных пользовательских конфигураций параметров безопасности с возможностью наследования значений от сертифицированных кон фигураций или текущего состояния системы;
Экспорт конфигураций параметров безопасности для обеспечения единых параметров настройки безопасности для группы ПЭВМ.
	24
	ШТ
	619,33
	14 864,00
	График поставки не требуется

	19. 
	Сeртифицировaнныe USB-ключи eToken Professional
(или эквивалент)
	Защищенное устройство в форм-факторе USB-ключ, предназначенное для строгой аутентификации, безопасного хранения секретных данных, выполнения криптографических вычислений и работы с асимметричными ключами и цифровыми сертификатами. 
Электронный ключ сертифицирован ФСТЭК России для использования в автоматизированных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию и может использоваться при проектировании автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно для аутентификации пользователей и хранения ключевой информации.
	1
	ШТ
	932,20
	1 100,00
	График поставки не требуется

	20. 
	Опeрaционнaя систeмa Windows Professional 8
(или эквивалент)
	Пользовательская операционная система с русскоязычным интерфейсом и поддержкой шифрованиия, виртуализациии, Windows Media Center, возможностью включения ПК в домен и управления им с помощью групповых политик.
Технологии DirectAccess и BranchCache;
Поддержка сенсорного экрана;
Технология AppLocker;
Шифрование диска BitLocker;
Возможность установки предыдущих версий операционных систем.
	2
	ШТ
	5 405,00
	10 810,00
	График поставки не требуется

	21. 
	Бaзовый пaкeт для сeртифицировaнной вeрсии ОС Windows XP Professional
(или эквивалент)
	Верификация установочного комплекта ПО (дистрибутива) Windows XP Professional;
Бессрочный абонемент на сертификационную поддержку (на получение сертифицированных обновлений, информационных и консультационных услуг по применению сертифицированных версий ПО);
Формуляр на сертифицируемое ПО, промаркированный Голографическим специальным знаком соответствия ФСТЭК России;
Копия Сертификата ФСТЭК России на поставляемое ПО, заверенная печатью Заявителя;
Формуляр на программу контроля сертифицированной версии ПО Check;
Медиа-Кит (CD-диск), содержащий:
Дистрибутив программы контроля сертифицированной версии ПО Check;
Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированного ПО;
Руководство по получению сертифицированных обновлений;
Драйверы и утилиты для USB-ключей eToken, а также руководства по установке, настройке и работе с ними;
Набор информационных материалов на сертифицированное ПО.
	2
	ШТ
	698,31
	1 648,00
	График поставки не требуется

	22. 
	Лицeнзия нa использовaниe прогрaммы контроля сeртифицировaнной вeрсии ОС Windows XP Professional (XP_ Check 4.0)
(или эквивалент)
	Программное обеспечение на базе Windows XP Professional должно обеспечивать:
Сбор данных и формирование отчетов о соответствии установленного продукта сертифицированной версии;
Формирование отчетов об установленных и необходимых для установки сертифицированных обновлениях безопасности, в том числе и кумулятивных обновлений (Service Pack);
Проверку загруженных обновлений на предмет соответствия сертифицированным обновлениям продуктов Microsoft;
Фиксацию и контроль целостности исполняемых файлов и библиотек инсталлированных программных продуктов методом контрольного суммирования по Уровню 3 (ГОСТ 28147-89) с использованием сертифицированного программного средства "ФИКС библиотека 1.0", Сертификат ФСТЭК России № 677;
контроль и настройка политик безопасности (на основании сертифицированных конфигураций) и выборочных (установка отдельных значений) параметров безопасности;
Формирование отчета о соответствии текущей конфигурации параметров безопасности выбранной сертифицированной конфигурации;
Создание произвольных пользовательских конфигураций параметров безопасности с возможностью наследования значений от сертифицированных кон фигураций или текущего состояния системы;
Экспорт конфигураций параметров безопасности для обеспечения единых параметров настройки безопасности для группы ПЭВМ.
	2
	ШТ
	577,00
	1 154,00
	График поставки не требуется

	23. 
	Сeртифицировaнныe USB-ключи eToken Professional
(или эквивалент)
	Защищенное устройство в форм-факторе USB-ключ, предназначенное для строгой аутентификации, безопасного хранения секретных данных, выполнения криптографических вычислений и работы с асимметричными ключами и цифровыми сертификатами. 
Электронный ключ сертифицирован ФСТЭК России для использования в автоматизированных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию и может использоваться при проектировании автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно для аутентификации пользователей и хранения ключевой информации.
	1
	ШТ
	932,20
	1 100,00
	График поставки не требуется

	Начальная (максимальная) цена договора (руб.)
	3 915 579,20 руб.


3. Комплект поставки:
а) счет, счет-фактура, выставленные Покупателю;

б) товарная накладная или акт передачи прав в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

в) Лицензии на использование программного обеспечения.
4. Порядок формирования цены:
В начальную цену включены: стоимость самого товара, НДС-18%,   расходы по транспортировке товара до места доставки, упаковка, стоимость технической документации на русском языке, уплата таможенных сборов и пошлин  и другие обязательные платежи. Стоимость: позиции №№ 1,6,10,11,12,13,14,15,18, 20, 22 НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ
5. Срок гарантии качества: 
Гарантийный срок, в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приёмки оборудования Покупателем.
6. Прочие условия (требования к упаковке, технической документации, к оборудованию, о том, что оно д.б. новым….)
Поставляемые лицензии должны быть новыми, не бывшим в употреблении и находится в запечатанной заводской упаковке, в комплекте поставки должны находится  актуальные дистрибутивы предоставляемых программ на оптическом носителе.
7. Место поставки и условия допуска:
Красноярский Край, г. Железногорск, ул. Ленина 76, ТСЦ «ГХК», автотранспорт. Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ.
8. Срок поставки товара (если нет графика):
В течение 40 (сорок) рабочих дней, с момента двустороннего подписания договора.
9. Порядок приемки:
Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции на ФГУП “ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: технические паспорта; сертификаты соответствия товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течении 5 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

Продолжительность приемки (в днях) – 10 рабочих дней с даты получения товара.

Объем выборки по альтернативному признаку - .

Срок для вывоза Поставщиком товара, принятого на ответственное хранение (в днях) – 5 рабочих дней с момента получения  уведомления.
	Перечень документации, представляемый поставщиком вместе с товаром (продукцией)

	1.
	Техническая документация
	-

	2.
	Документация, удостоверяющая качество товара (продукции)
	-

	3.
	Документы о сертификации товара (продукции)
	-

	4.
	Иные документы, указанные в договоре 
	Лицензии на программное обеспечение

	5.
	Документы, предусмотренные конструкторской документацией (для не стандартизированной продукции)
	-


	Инженер ОО УКС
	
	
	
	М.С.Долгов

	
	
	
	
	
	

	Начальник ОО УКС
	
	
	
	А.Ю.Марков

	
	
	
	
	
	

	Главный специалист по управлению качеством
	
	
	К.С. Анищенко

	
	
	
	
	
	

	Главный специалист по ТЗИ
	С.В.Бердников

	
	


13

