Основные характеристики

| 1. Объект оценки | Элемент питания аккумуляторной батареи тип 5 PzS |
| --- | --- |
| 2. Заводской номер | - |
| 3. Марка, модель | 5 PzS |
| 4. Год изготовления | 2012 |
| 5. Страна-производитель | Словения |
| 6. Функциональное назначение | Аккумулирование электрической энергии |
| 7. Основные технические характеристики | 2 В |
| 8. Дата проведения кап. ремонта (замена узлов и агрегатов), наработанный ресурс | - |
| 9. Интенсивность эксплуатации (коэф. загрузки) | 1 |
| 10. Паспортная производительность | 775Ah |
| 11. Фактическая производительность | 0Ah |
| 12. Габаритные размеры, м | ДхШхВ 196х99х340 |
| 13. Уровень автоматизации | Нет |
| 14. Общее техническое состояние | Списано |