Приложение 1

Метеорологические данные площадки размещения АЭС

| Monthly data for Azraq South Station (1983-2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean Maximum Air Temperature (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 11.8 | 14.3 | 19.6 | 24.5 | 30.7 | 34.1 | 35.9 | 35.2 | 33.5 | 27.8 | 23.9 | 17.4 | 25.7 |
| 1984 | 15.9 | 19.2 | 21.2 | 25.4 | 31.9 | 34.1 | 35.3 | 33.7 | 35.4 | 29.8 | 21.5 | 14.8 | 26.5 |
| 1985 | 17.1 | 15.4 | 20.7 | 26 | 31.5 | 35.2 | 35.2 | 39.6 | 34.3 | 27.5 | 23.7 | 16.7 | 26.9 |
| 1986 | 16 | 18.9 | 22.6 | 28 | 28.2 | 33.8 | 37 | 36.8 | 36.5 | 29.9 | 18.7 | 15.5 | 26.8 |
| 1987 | 17.1 | 20 | 17.7 | 25.5 | 33 | 35 | 37.5 | 37.4 | 35 | 27.2 | 23.1 | 16.7 | 27.1 |
| 1988 | 14.2 | 16.6 | 19.4 | 26.1 | 32.8 | 35 | 37.9 | 36.1 | 34.9 | 28.2 | 19.9 | 15.5 | 26.4 |
| 1989 | 11.2 | 15.3 | 20.7 | 31.1 | 32.9 | 34.7 | 37.1 | 36.9 | 34.3 | 29.1 | 22.4 | 17 | 26.9 |
| 1990 | 13.1 | 15.1 | 20.2 | 25.6 | 31 | 35.4 | 36.4 | 36.1 | 34.3 | 30.1 | 24.6 | 19.2 | 26.8 |
| 1991 | 14 | 16.8 | 22.1 | 28.2 | 30.5 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 34.5 | 29.5 | 23.7 | 13.9 | 26.7 |
| 1992 | 11.2 | 12.5 | 17.9 | 25.5 | 30.5 | 34.1 | 35.7 | 37 | 33.7 | 31.8 | 21.5 | 13.5 | 25.4 |
| 1993 | 13.6 | 14.9 | 20.7 | 27.6 | 30.1 | 36 | 36.8 | 37.5 | 35.3 | 30.4 | 21.4 | 19.1 | 27.0 |
| 1994 | 16.4 | 16.9 | 21.6 | 29.5 | 33.2 | 35 | 34.9 | 37 | 36.2 | 31.4 | 19.5 | 12.9 | 27.0 |
| 1995 | 16.5 | 16.9 | 22 | 26.5 | 33.3 | 36.7 | 35.9 | 37.2 | 35.1 | 29.5 | 20.9 | 15.8 | 27.2 |
| 1996 | 15.3 | 18.9 | 20.4 | 26 | 34.7 | 36.1 | 39 | 38.3 | 35.2 | 28.2 | 22.2 | 18.7 | 27.8 |
| 1997 | 16 | 14.6 | 18 | 25 | 33.5 | 35.4 | 37 | 34.5 | 33.7 | 29.8 | 22.3 | 16.9 | 26.4 |
| 1998 | 13.8 | 17 | 19.2 | 27.9 | 32.1 | 35.9 | 38.4 | 40.3 | 35.3 | 30.9 | 26 | 18.6 | 28.0 |
| 1999 | 16.6 | 18.7 | 22 | 27.6 | 34 | 34.7 | 37 | 38.3 | 34.5 | 30.1 | 23.4 | 18.5 | 28.0 |
| 2000 | 14.5 | 16.8 | 20.1 | 28.6 | 31.8 | 36.2 | 41.2 | 37.3 | 34.1 | 27.5 | 22 | 17 | 27.3 |
| 2001 | 16.9 | 17.4 | 26.3 | 27.8 | 31.8 | 36.4 | 38 | 37.8 | 34.6 | 29.7 | 21.8 | 17.3 | 28.0 |
| 2002 | 13.4 | 19.4 | 23.6 | 26 | 30.9 | 35.1 | 38 | 36.5 | 34.9 | 31.9 | 22.6 | 16.1 | 27.4 |
| 2003 | 16.6 | 15.5 | 18.4 | 27.4 | 34.3 | 35.4 | 36.9 | 38.6 | 34.1 | 30.8 | 23.1 | 15.4 | 27.2 |
| 2004 | 15.2 | 17.7 | 24.2 | 27.1 | 31.9 | 35.4 | 38.5 | 36.3 | 36 | 31.4 | 22.4 | 15.1 | 27.6 |
| 2005 | 15.6 | 16.6 | 22.7 | 27.1 | 31 | 34.5 | 37.6 | 37.5 | 34 | 29 | 21.3 | 19.8 | 27.2 |
| 2006 | 16 | 17.8 | 22.7 | 26.7 | 33.1 | 37 | 36 | 38.2 | 35.1 | 29.2 | 20.9 | 15 | 27.3 |
| 2007 | 15.2 | 17.9 | 21.1 | 25.6 | 33.7 | 36.7 | 37.8 | 37.3 | 34.9 | 31.4 | 23.6 | 17.4 | 27.7 |
| 2008 | 11.5 | 16.6 | 26.3 | 29.8 | 31.5 | 36.9 | 37.6 | 38.4 | 35.1 | 29 | 23.3 | 17.6 | 27.8 |
| 2009 | 16 | 18.1 | 20.6 | 26.9 | 31.2 | 36.8 | 36.6 | 36.9 | 33.2 | 31.5 | 21.9 | 18.6 | 27.4 |
| 2010 | 18.8 | 20.3 | 24.4 | 28.7 | 33.2 | 35.9 | 38.4 | 40.6 | 36.1 | 32.4 | 26.5 | 18.9 | 29.5 |
| 2011 | 16.2 | 17.1 | 21.8 | 26.3 | 31 | 34.7 | 38.9 | 36.7 | 34.3 | 28.6 | 19.4 | 16.5 | 26.8 |
| 2012 | 14.4 | 15.8 | 19.4 | 29.4 | 32.1 | 38.1 | 39 | 37.2 | 36.1 | 31.2 | 24.1 | 18.2 | 27.9 |
| Max | 18.8 | 20.3 | 26.3 | 31.1 | 34.7 | 38.1 | 41.2 | 40.6 | 36.5 | 32.4 | 26.5 | 19.8 |  |

| Mean Minimum Air Temperature (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 2.5 | 3.6 | 5.8 | 11.1 | 15.3 | 17.9 | 19.3 | 18.8 | 17.5 | 12 | 8.3 | 3.9 | 11.3 |
| 1984 | 2.3 | 4.8 | 8.1 | 9.5 | 15.3 | 17.2 | 18.5 | 17.3 | 18.3 | 14.1 | 9.2 | 1.8 | 11.4 |
| 1985 | 4.1 | 2.9 | 5.9 | 10.1 | 15.3 | 17.8 | 18.5 | 22.3 | 18 | 12.7 | 10.3 | 4 | 11.8 |
| 1986 | 3.1 | 4.8 | 8.4 | 13 | 12.9 | 17.7 | 18.7 | 19.9 | 20.1 | 15.1 | 7.1 | 2.8 | 12.0 |
| 1987 | 2.6 | 5.8 | 5.3 | 10 | 15.1 | 17.6 | 20.6 | 20.9 | 18.6 | 13.5 | 8.4 | 6.3 | 12.1 |
| 1988 | 4.4 | 4.8 | 7 | 12.1 | 16.3 | 18.3 | 21.4 | 20.6 | 18.6 | 14.4 | 6.3 | 4.7 | 12.4 |
| 1989 | 1.2 | 2.4 | 7.5 | 13.8 | 16.5 | 17.1 | 19.7 | 17.8 | 17.6 | 13.8 | 8.8 | 3.4 | 11.6 |
| 1990 | 2.5 | 4 | 7.3 | 11.3 | 14.9 | 18 | 19.4 | 19.1 | 17.3 | 14.9 | 10.5 | 6.1 | 12.1 |
| 1991 | 3.3 | 4.4 | 9.2 | 13.4 | 15.3 | 18.4 | 18.9 | 19.3 | 18 | 15.7 | 8.9 | 3 | 12.3 |
| 1992 | 0.9 | 2.2 | 5.5 | 10 | 15.2 | 17.8 | 18.7 | 20.2 | 17.7 | 14.2 | 8 | 2.7 | 11.1 |
| 1993 | 0.4 | 2.4 | 6.3 | 11.1 | 14.6 | 18.3 | 19.8 | 20.4 | 18.2 | 16 | 8.2 | 6.2 | 11.8 |
| 1994 | 5.2 | 3.9 | 7.7 | 12.9 | 16.3 | 17.8 | 18.7 | 19.7 | 20.4 | 17.8 | 9.5 | 3.1 | 12.8 |
| 1995 | 3.7 | 5.4 | 7.8 | 10.2 | 16.3 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 18.8 | 14.6 | 5.8 | 3.8 | 12.1 |
| 1996 | 4 | 5.3 | 6.5 | 9.9 | 17.6 | 18.8 | 22.1 | 20.8 | 18.4 | 12.9 | 9.3 | 6 | 12.6 |
| 1997 | 3.9 | 1.7 | 5.3 | 9.8 | 16.9 | 18.7 | 19.9 | 18.6 | 17.9 | 14.8 | 9.5 | 5.2 | 11.9 |
| 1998 | 3.7 | 5.5 | 6.6 | 12.1 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 22.8 | 19.9 | 14 | 10.6 | 5.4 | 13.0 |
| 1999 | 3.9 | 5.5 | 7 | 10.9 | 17.1 | 18.4 | 20.2 | 21.1 | 18.2 | 15.2 | 7.2 | 2.7 | 12.3 |
| 2000 | 1.5 | 2.4 | 5.3 | 12.3 | 14.2 | 18 | 23 | 20.8 | 18.2 | 13.1 | 7.2 | 5.6 | 11.8 |
| 2001 | 2 | 3.7 | 10.2 | 12.5 | 15.6 | 18.9 | 20.5 | 20.9 | 18.6 | 14.1 | 7.4 | 4.4 | 12.4 |
| 2002 | 2.9 | 4.5 | 8.3 | 11.2 | 14.3 | 17.8 | 21.1 | 20 | 18.5 | 16.8 | 8.1 | 5.3 | 12.4 |
| 2003 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 10.8 | 17.8 | 18.5 | 19.7 | 21 | 17.8 | 15 | 8.9 | 5 | 12.4 |
| 2004 | 4 | 4.6 | 9.1 | 11.4 | 15.1 | 18.1 | 21 | 19.4 | 18 | 15.9 | 9.2 | 1.9 | 12.3 |
| 2005 | 2.8 | 4.6 | 8.3 | 11.8 | 14.8 | 17.9 | 20.7 | 21.1 | 18.5 | 13.5 | 6.8 | 4.6 | 12.1 |
| 2006 | 3.6 | 5.6 | 7.2 | 11.3 | 15.9 | 19.2 | 19.6 | 20.8 | 18.4 | 14.1 | 5.8 | 0 | 11.8 |
| 2007 | 1.6 | 5.5 | 6.6 | 10.4 | 17.1 | 18.6 | 21.3 | 20.4 | 19.4 | 16.4 | 8 | 2.4 | 12.3 |
| 2008 | 0 | 2.9 | 9.5 | 12.5 | 14.6 | 19.6 | 20.4 | 21.5 | 19.9 | 15.3 | 8.8 | 2.9 | 12.3 |
| 2009 | 1 | 4.1 | 6.2 | 11.6 | 15.5 | 20 | 20.7 | 20.8 | 18.2 | 16.1 | 7.6 | 5.8 | 12.3 |
| 2010 | 4.8 | 6.8 | 10.2 | 12.9 | 16.6 | 19.5 | 21.2 | 23.9 | 21.1 | 17 | 8.6 | 3.6 | 13.9 |
| 2011 | 4.3 | 6.3 | 7.5 | 11.7 | 15.4 | 18.4 | 21.7 | 20.6 | 19 | 14.3 | 4.7 | 1 | 12.1 |
| 2012 | 1.2 | 3.9 | 6 | 13.1 | 16.1 | 20.2 | 22.4 | 21.2 | 19.7 | 16.4 | 11.1 | 4.9 | 13.0 |
| Min | 0 | 1.7 | 5.3 | 9.5 | 12.9 | 17.1 | 18.5 | 17.3 | 17.3 | 12 | 4.7 | 0 |  |

| Total Rainfall Amount (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 7.4 | 8.8 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 21.7 |
| 1984 | 5.4 | 1 | 13.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.9 | 10.8 | 40.6 |
| 1985 | 2.4 | 9.8 | 30.6 | 0.7 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.8 | 21.2 | 83.7 |
| 1986 | 1.2 | 5.2 | 0 | 13.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 49.1 |
| 1987 | 4.4 | 7.2 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.8 | 13.9 | 57.8 |
| 1988 | 29.4 | 4.5 | 24 | 10.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 52.2 | 129.8 |
| 1989 | 32.9 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.6 | 57.2 |
| 1990 | 15.6 | 22.7 | 27.1 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 3.2 | 100.7 |
| 1991 | 46.9 | 2.7 | 28.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4.4 | 19.9 | 111.7 |
| 1992 | 13.2 | 16.7 | 4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 2.2 | 46.5 |
| 1993 | 4.8 | 19 | 5.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 6.1 | 48.1 |
| 1994 | 16.3 | 2.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 40.1 | 20.5 | 96.6 |
| 1995 | 0 | 26.7 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 4.2 | 36.6 |
| 1996 | 11.7 | 3.8 | 3.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 8.1 | 31.9 |
| 1997 | 22.3 | 9.9 | 5.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 7.5 | 15.4 | 69.9 |
| 1998 | 27.2 | 9.5 | 11.5 | 0.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 52.5 |
| 1999 | 13 | 12.6 | 0.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 |
| 2000 | 4.6 | 0.1 | 6.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 12 | 24.4 |
| 2001 | 1.7 | 7 | 2.8 | 28.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2.7 | 48.8 |
| 2002 | 14.6 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9.2 | 11.3 | 52.5 |
| 2003 | 18.3 | 4 | 3.7 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.2 | 94.6 |
| 2004 | 10.5 | 5.6 | 10.1 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 29.4 | 6.7 | 68.1 |
| 2005 | 8.6 | 4.5 | 36.9 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 72.8 |
| 2006 | 1.3 | 14.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 6 | 25.7 |
| 2007 | 3 | 14.3 | 5.5 | 1.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 29.1 |
| 2008 | 33.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 34.7 |
| 2009 | 2.5 | 15.9 | 7.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4 | 4.4 | 35.7 |
| 2010 | 12.9 | 25.5 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 64.2 |
| 2011 | 14.1 | 24.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 |
| 2012 | 14.8 | 11.4 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 34.3 |

| No. of Days with Thunderstorm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1985 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 1994 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |

| No. of Days with Fog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1984 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1987 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1989 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1992 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2003 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 2004 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| No. of Dusty Days (Vis. <= 5km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| 1984 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 41 |
| 1985 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| 1986 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 1987 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 1988 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1989 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 1990 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 1991 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 1992 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 1993 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 1994 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 23 |
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| 1999 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 34 |
| 2001 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2002 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 52 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 2005 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 34 |
| 2006 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2007 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 81 |
| 2008 | 2 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 98 |
| 2009 | 7 | 8 | 12 | 20 | 13 | 15 | 19 | 12 | 11 | 5 | 5 | 4 | 131 |
| 2010 | 3 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 2011 | 0 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 73 |
| 2012 | 3 | 10 | 11 | 11 | 17 | 11 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 99 |

| No. of Snowy Days |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No. of Days with Frost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 1985 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1989 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 |
| 1990 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 1992 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 |
| 1993 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1999 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 |
| 2000 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 2002 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2005 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2008 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| 2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 2012 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

| No. of Days with Duststorm or Sandstorm (Vis. <= 1 km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1984 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1986 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 1997 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1998 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 2003 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |

| Mean Relative Humidity (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 70 | 69 | 58 | 56 | 48 | 43 | 49 | 51 | 56 | 51 | 59 | 71 | 56.8 |
| 1984 | 71 | 52 | 60 | 50 | 37 | 47 | 52 | 50 | 43 | 43 | 64 | 64 | 52.8 |
| 1985 | 60 | 63 | 43 | 46 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 49 | 67 | 72 | 50.8 |
| 1986 | 71 | 68 | 56 | 52 | 54 | 49 | 49 | 53 | 50 | 55 | 72 | 77 | 58.8 |
| 1987 | 68 | 63 | 67 | 55 | 43 | 50 | 51 | 55 | 55 | 64 | 62 | 79 | 59.3 |
| 1988 | 81 | 65 | 66 | 49 | 44 | 39 | 42 | 51 | 47 | 63 | 60 | 76 | 56.9 |
| 1989 | 80 | 64 | 63 | 40 | 42 | 46 | 53 | 56 | 55 | 56 | 67 | 64 | 57.2 |
| 1990 | 61 | 64 | 50 | 42 | 36 | 36 | 42 | 46 | 58 | 59 | 51 | 61 | 50.5 |
| 1991 | 78 | 64 | 61 | 47 | 49 | 53 | 59 | 65 | 58 | 54 | 59 | 81 | 60.7 |
| 1992 | 75 | 78 | 60 | 53 | 50 | 49 | 52 | 53 | 54 | 47 | 64 | 74 | 59.1 |
| 1993 | 69 | 66 | 54 | 47 | 45 | 37 | 43 | 42 | 45 | 50 | 54 | 63 | 51.3 |
| 1994 | 72 | 58 | 52 | 36 | 32 | 38 | 41 | 42 | 51 | 48 | 71 | 79 | 51.7 |
| 1995 | 67 | 68 | 50 | 43 | 36 | 33 | 39 | 44 | 43 | 50 | 51 | 74 | 49.8 |
| 1996 | 79 | 64 | 71 | 53 | 40 | 44 | 50 | 55 | 56 | 61 | 69 | 84 | 60.5 |
| 1997 | 81 | 63 | 60 | 52 | 35 | 41 | 49 | 55 | 53 | 53 | 69 | 76 | 57.3 |
| 1998 | 79.9 | 65.3 | 61.3 | 44.2 | 42 | 48.5 | 42.2 | 47.6 | 43.6 | 50.6 | 50.9 | 56.1 | 52.7 |
| 1999 | 62.3 | 59.1 | 45.9 | 40.8 | 36.7 | 47.3 | 45.5 | 46.7 | 47 | 49.6 | 48.4 | 49.2 | 48.2 |
| 2000 | 68 | 53 | 51 | 43 | 54 | 59 | 58 | 69 | 68 | 70 | 66 | 83 | 61.8 |
| 2001 | 68.5 | 68.9 | 50 | 52.7 | 43 | 42.3 | 47.7 | 53.7 | 62.6 | 57.5 | 66.1 | 73.6 | 57.2 |
| 2002 | 79.8 | 57.6 | 46.9 | 51 | 48.8 | 49.8 | 49.9 | 58 | 52.6 | 53.8 | 60.1 | 71.4 | 56.6 |
| 2003 | 65.6 | 67.3 | 82.3 | 70.2 | 56.7 | 71.7 | 72 | 72.3 | 74.8 | 72 | 81.5 | 73.1 | 71.6 |
| 2004 | 63.4 | 55 | 42.8 | 38.2 | 46.5 | 41.5 | 38.9 | 47.7 | 46 | 50.3 | 65 | 70.8 | 50.5 |
| 2005 | 72.4 | 69.3 | 60.6 | 51.8 | 50.4 | 51.2 | 52.4 | 55.3 | 56.8 | 56.2 | 63.8 | 61.2 | 58.5 |
| 2006 | 66.3 | 65.2 | 56.9 | 55.4 | 45.6 | 45.9 | 50.5 | 45.8 | 45.5 | 54.7 | 50.8 | 55.9 | 53.2 |
| 2007 | 63.2 | 66.6 | 53.6 | 45.3 | 38.7 | 38.4 | 40.2 | 45.9 | 49.1 | 50.1 | 54.6 | 62.2 | 50.7 |
| 2008 | 72 | 62.5 | 44.8 | 42.6 | 43 | 40.1 | 46.4 | 42.6 | 55.1 | 63.1 | 61.8 | 59.8 | 52.8 |
| 2009 | 63.1 | 67.6 | 59.1 | 43.5 | 40.9 | 37.5 | 49 | 50.3 | 56.1 | 45.2 | 64.5 | 72.4 | 54.1 |
| 2010 | 70 | 65.3 | 58 | 46.7 | 41.1 | 42.4 | 48.1 | 46.9 | 49.3 | 45.9 | 39.4 | 54.3 | 50.6 |
| 2011 | 72.6 | 73.1 | 51.4 | 50.4 | 43.9 | 48.7 | 42.9 | 54.3 | 51.2 | 53.7 | 54.6 | 55 | 54.3 |
| 2012 | 71.7 | 63.6 | 58.8 | 52.8 | 57.7 | 47.3 | 57.6 | 53.7 | 51.4 | 57.7 | 66.2 | 69.2 | 59.0 |
| Max | 81 | 78 | 82.3 | 70.2 | 57.7 | 71.7 | 72 | 72.3 | 74.8 | 72 | 81.5 | 84 |  |

| Mean Sunshine Hours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 5.6 | 5.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 10.7 | 10.9 | 11 | 9.9 | 7.9 | 6.9 | 6.6 | 8.3 |
| 1984 | 6.2 | 8.1 | 6.2 | 8.3 | 9.8 | 12 | 11.6 | 11.5 | 9.7 | 7.8 | 6.4 | 6.4 | 8.7 |
| 1985 | 5.6 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 7.6 | 12 | 11.7 | 10.6 | 10.1 | 8.1 | 7.3 | 6 | 8.4 |
| 1986 | 7 | 7.2 | 8.2 | 8 | 10.7 | 11.5 | 11.8 | 11.1 | 10.3 | 8.5 | 6.2 | 6.8 | 8.9 |
| 1987 | 6.8 | 7.6 | 6.7 | 10.3 | 10.1 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | 10.1 | 8.2 | 8.1 | 4.6 | 8.9 |
| 1988 | 5.3 | 5.7 | 7.9 | 7.4 | 10.4 | 11.3 | 11.7 | 10.9 | 10.2 | 8.8 | 7.8 | 4.9 | 8.5 |
| 1989 | 6.1 | 7.8 | 8.2 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 10.1 | 8.6 | 7.5 | 6.5 | 9.2 |
| 1990 | 5.3 | 6.5 | 8.5 | 8.2 | 10.7 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.8 | 8.9 |
| 1991 | 5.4 | 6.6 | 6.7 | 8.3 | 9.2 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 9.8 | 7.8 | 6.9 | 4.9 | 8.2 |
| 1992 | 4.8 | 5 | 7.5 | 8.9 | 8.6 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 9.2 | 8.9 | 6.9 | 4.4 | 8.1 |
| 1993 | 6.2 | 7.1 | 8.7 | 9.7 | 8.7 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 10.2 | 8.4 | 7.4 | 5.8 | 8.9 |
| 1994 | 5.5 | 7.6 | 8.1 | 9.5 | 10.5 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 9.7 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 8.6 |
| 1995 | 7.7 | 6.6 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 9.9 | 9.1 | 8.1 | 6 | 9.0 |
| 1996 | 5.7 | 6.5 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | 10.8 | 9.8 | 11 | 9.7 | 8.1 | 6.1 | 6.6 | 8.3 |
| 1997 | 6.6 | 7.9 | 7.3 | 8.4 | 10.4 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.4 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | 8.6 |
| 1998 | 4.7 | 7.3 | 6.6 | 8.8 | 8.3 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 9.6 | 7.9 | 6 | 8.4 |
| 1999 | 6 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 9.4 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 9.9 | 8.7 | 8.1 | 6.6 | 8.8 |
| 2000 | 5.7 | 8 | 8 | 8.1 | 10.9 | 10.5 | 11.1 | 10.7 | 9.8 | 8.2 | 7.6 | 5.7 | 8.7 |
| 2001 | 7 | 6.7 | 8.6 | 8.3 | 9.7 | 11.8 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 8.8 | 6.8 | 6.1 | 8.8 |
| 2002 | 5.7 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 9.9 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 7.8 | 6.9 | 5.8 | 8.5 |
| 2003 | 6.2 | 5.3 | 7.1 | 7.9 | 9.2 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 10.2 | 8.5 | 7.4 | 5.8 | 8.4 |
| 2004 | 5.8 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.9 | 11.6 | 10.9 | 11.2 | 9.9 | 7.6 | 7 | 6.8 | 8.6 |
| 2005 | 6.6 | 6 | 7.7 | 8.1 | 10 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 10 | 9.2 | 8 | 6.7 | 8.7 |
| 2006 | 6.4 | 6 | 8.6 | 7.7 | 10 | 11.1 | 11 | 10.8 | 10.4 | 8.9 | 8.1 | 7 | 8.8 |
| 2007 | 6.7 | 6.1 | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 11 | 10.8 | 10.7 | 9.6 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 8.6 |
| 2008 | 5.8 | 6.5 | 8.5 | 9.2 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.8 | 7.9 | 8 | 6.7 | 8.7 |
| 2009 | 7.3 | 6.7 | 7.9 | 8.6 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 7.7 | 7.2 | 6 | 8.6 |
| 2010 | 6.6 | 6.4 | 7.9 | 8.8 | 9.1 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 8.9 | 8.3 | 8.2 | 6.6 | 8.5 |
| 2011 | 6 | 6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 9.6 | 9.2 | 8 | 7.8 | 8.8 |
| 2012 | 7 | 6.1 | 7.2 | 8.8 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 |
| Mean Pressure at Station Level (hPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 958.5 | 956.9 | 955 | 953.7 | 950.4 | 951.4 | 948.2 | 948.7 | 951 | 955.6 | 957.3 | 958.7 | 953.8 |
| 1984 | 957.3 | 957.3 | 953 | 952.3 | 951.2 | 949.6 | 947.4 | 949.2 | 951.6 | 955.5 | 956.2 | 958.1 | 953.2 |
| 1985 | 956.2 | 954.9 | 955.5 | 952.9 | 951.7 | 950.3 | 948.5 | 947.9 | 951.6 | 955.6 | 956.8 | 958 | 953.3 |
| 1986 | 957.7 | 954.4 | 957.8 | 951.8 | 951.8 | 949.9 | 949.3 | 949.5 | 952.2 | 954.8 | 956.6 | 956.6 | 953.5 |
| 1987 | 959.5 | 955.8 | 953.2 | 954.8 | 952.6 | 951.4 | 948.5 | 949.3 | 951.8 | 954.4 | 957.5 | 957.3 | 953.8 |
| 1988 | 957.6 | 954.6 | 954.6 | 953 | 953.2 | 950.2 | 946.9 | 948.5 | 951.7 | 953.9 | 958.3 | 957.1 | 953.3 |
| 1989 | 959.4 | 958.9 | 953.4 | 953.3 | 953.3 | 951.5 | 948.5 | 948.9 | 951.9 | 955.1 | 956.8 | 958.6 | 954.1 |
| 1990 | 959.1 | 954.7 | 957.4 | 953 | 951.3 | 950 | 947.7 | 949.3 | 951.1 | 954.9 | 957.1 | 957.5 | 953.6 |
| 1991 | 957.2 | 956.5 | 952.9 | 953.2 | 953.8 | 949.6 | 948.2 | 948.8 | 952.8 | 954.8 | 956.8 | 955.8 | 953.4 |
| 1992 | 959.2 | 955.6 | 955.6 | 953.4 | 951.5 | 949.8 | 949.2 | 949.6 | 952.3 | 955.6 | 957 | 957.2 | 953.8 |
| 1993 | 959 | 956.6 | 955.2 | 952.8 | 951.4 | 950.3 | 948.3 | 949.3 | 951.2 | 955.4 | 957 | 958.4 | 953.7 |
| 1994 | 956.4 | 956.6 | 954.2 | 952.9 | 951.5 | 949.3 | 947.3 | 948 | 951.3 | 954.8 | 954.8 | 959.9 | 953.1 |
| 1995 | 957.4 | 956.2 | 955 | 952.3 | 951.9 | 950.4 | 946.9 | 951.8 | 952 | 954.8 | 954.7 | 959.4 | 953.6 |
| 1996 | 955.3 | 954.3 | 952.4 | 952.9 | 951.2 | 950.1 | 948 | 948.9 | 952.2 | 955.5 | 958.1 | 957.4 | 953.0 |
| 1997 | 957.6 | 959.1 | 953.9 | 952.9 | 952.9 | 949.6 | 948.9 | 951.1 | 952.6 | 954.9 | 956.3 | 958 | 954.0 |
| 1998 | 957.1 | 957.5 | 955.1 | 954.1 | 952.9 | 951.2 | 947.5 | 948.5 | 952 | 955.8 | 956.7 | 958.9 | 953.9 |
| 1999 | 957.3 | 956.4 | 954.2 | 955.1 | 953 | 950.7 | 948.2 | 949.3 | 952.1 | 955 | 958.7 | 960 | 954.2 |
| 2000 | 957 | 958.4 | 957 | 952.8 | 952 | 949.2 | 946.7 | 948 | 951.2 | 955.1 | 957.5 | 957.3 | 953.5 |
| 2001 | 958.8 | 956.3 | 954 | 953.6 | 950.9 | 949.5 | 947.2 | 949 | 951.4 | 955.1 | 957.9 | 957.7 | 953.5 |
| 2002 | 959.4 | 958.7 | 954.2 | 952.6 | 952 | 950.3 | 949 | 949.5 | 953.8 | 954.5 | 958.6 | 957.7 | 954.2 |
| 2003 | 958.3 | 955.1 | 954.1 | 952.8 | 952.2 | 949.6 | 947.8 | 948.9 | 952.7 | 955.2 | 957.8 | 958.6 | 953.6 |
| 2004 | 954.4 | 958.1 | 957.3 | 952.7 | 951.8 | 951.3 | 948.2 | 949.3 | 952.5 | 955.9 | 956.7 | 959.8 | 954.0 |
| 2005 | 957.2 | 955.7 | 955.8 | 954.8 | 952.4 | 950.5 | 949 | 949.2 | 952.7 | 956.3 | 958.3 | 958.3 | 954.2 |
| 2006 | 957.6 | 955.7 | 954.9 | 952.1 | 952.5 | 951.1 | 948.8 | 948.4 | 952.7 | 954.3 | 957.9 | 960.7 | 953.9 |
| 2007 | 960.7 | 954.6 | 954.7 | 952.5 | 950.9 | 948.5 | 947.1 | 948.1 | 951.1 | 955.5 | 957.9 | 958.8 | 953.4 |
| 2008 | 958.1 | 959.8 | 953 | 953.5 | 951.7 | 949.2 | 947.2 | 947 | 951.4 | 955.8 | 958.2 | 959.1 | 953.7 |
| 2009 | 959.3 | 954.8 | 954.2 | 953 | 952.8 | 950 | 948 | 949 | 952 | 954.1 | 956.7 | 956.2 | 953.3 |
| 2010 | 957.6 | 954.4 | 955.7 | 953.3 | 951.5 | 949.6 | 947.7 | 947.5 | 951.2 | 954.5 | 957.8 | 956.9 | 953.1 |
| 2011 | 956.6 | 954.4 | 957.3 | 951.7 | 952.5 | 949.4 | 947.3 | 947.9 | 950.4 | 955 | 957.3 | 960.2 | 953.3 |
| 2012 | 957.3 | 956.1 | 956.7 | 952.4 | 952.2 | 949.1 | 946.4 | 948.5 | 951.3 | 954.5 | 956.1 | 956.9 | 953.1 |
| Avg | 957.803 | 956.28 | 954.91 | 953.073 | 952.033 | 950.087 | 947.93 | 948.897 | 951.86 | 955.073 | 957.18 | 958.17 |  |
| Mean Wind Speed 'knot' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1983 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 9.1 | 8.9 | 10.6 | 10.9 | 10.3 | 12 | 7.1 | 5.3 | 4.2 | 8.4 |
| 1984 | 3.1 | 7.5 | 12 | 12.6 | 12.5 | 15.6 | 14.7 | 13.7 | 9.4 | 4.8 | 5.6 | 4.1 | 9.6 |
| 1985 | 4.3 | 11.8 | 7.3 | 11.9 | 10.4 | 14.5 | 15.9 | 13.6 | 11.2 | 7.6 | 3.7 | 4.4 | 9.7 |
| 1986 | 5.5 | 5.9 | 8.1 | 7.8 | 11.6 | 14.7 | 14.8 | 13.5 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 3.8 | 8.7 |
| 1987 | 4.7 | 7 | 9.7 | 11.3 | 9.8 | 13.2 | 13.8 | 11.5 | 9.1 | 5.1 | 2.9 | 6.1 | 8.7 |
| 1988 | 4.9 | 6 | 9.8 | 9.7 | 11.2 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 9.5 | 7.3 | 4.9 | 4.8 | 8.7 |
| 1989 | 3.8 | 5.9 | 9.9 | 6.3 | 10.6 | 13 | 12.2 | 11.6 | 9.4 | 5.8 | 2.9 | 1.9 | 7.8 |
| 1990 | 4.8 | 5.1 | 7.6 | 6.1 | 9 | 10.3 | 10.9 | 8.9 | 11.9 | 8 | 6.2 | 3.6 | 7.7 |
| 1991 | 6.4 | 8.2 | 11.4 | 11.7 | 13.2 | 13.5 | 15.4 | 13.9 | 10.2 | 7.3 | 4.4 | 5.9 | 10.1 |
| 1992 | 6.6 | 10.1 | 8.9 | 10.7 | 9.4 | 8.5 | 9.3 | 8 | 6.9 | 5 | 4.2 | 2.8 | 7.5 |
| 1993 | 4.1 | 7.7 | 10.3 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 11.2 | 7.3 | 11.7 | 5.5 | 4.9 | 2 | 7.8 |
| 1994 | 4.1 | 6.5 | 7 | 7.3 | 10.1 | 13.2 | 11.8 | 7.3 | 5.3 | 2.2 | 6.4 | 4 | 7.1 |
| 1995 | 3.7 | 3.3 | 6.4 | 8.9 | 9.7 | 11.6 | 11.2 | 10.3 | 9.7 | 8.3 | 4.6 | 2.2 | 7.5 |
| 1996 | 5.4 | 6.4 | 9.7 | 9.4 | 10.4 | 13.3 | 14.5 | 11.5 | 8.8 | 5.6 | 10.3 | 2.6 | 9.0 |
| 1997 | 4.1 | 5.1 | 9 | 9.6 | 8.1 | 12.3 | 10.7 | 10.9 | 11.4 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 7.8 |
| 1998 | 5 | 6.9 | 8.4 | 8.3 | 10 | 14 | 13.1 | 9.6 | 7 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 7.8 |
| 1999 | 3.8 | 7.2 | 7.7 | 9.3 | 8.6 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 12.3 | 10 | 5.1 | 3.5 | 8.8 |
| 2000 | 7.6 | 8 | 8.7 | 9.1 | 10 | 10.9 | 13.2 | 11.4 | 7.8 | 3.4 | 1.7 | 2.5 | 7.9 |
| 2001 | 2 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 7.7 | 9.4 | 8.6 | 12 | 12.4 | 6 | 5.1 | 4.2 | 6.8 |
| 2002 | 5.9 | 5.2 | 8.2 | 11 | 11.2 | 10.5 | 9.3 | 9.8 | 7.6 | 4.4 | 2.6 | 5 | 7.6 |
| 2003 |  | 6.5 | 8.2 | 10.1 | 8.8 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 7.6 | 3.7 | 3.8 | 5 | 7.7 |
| 2004 | 6 | 7.6 | 8.6 | 11.7 | 11.7 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 8.4 | 4.9 | 3.3 | 1.7 | 8.3 |
| 2005 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 7.3 | 9.6 | 5.8 | 3 | 3.3 | 6.1 |
| 2006 | 4.5 | 4.2 | 5.9 | 7.5 | 7.6 | 9.3 | 7.3 | 7 | 6.5 | 3 | 1.1 | 1.8 | 5.5 |
| 2007 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 6.7 | 6.8 | 8.6 | 8.7 | 11.5 | 9.6 | 5.9 | 2.8 | 2.2 | 6.0 |
| 2008 | 3.3 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 10.7 | 11.3 | 12.7 | 11.3 | 8.9 | 6.8 | 2.3 | 2.6 | 7.6 |
| 2009 | 2.9 | 6.5 | 8.6 | 7.8 | 9.5 | 11.3 | 12.5 | 12.1 | 9.5 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 7.7 |
| 2010 | 3.6 | 6.7 | 6.9 | 8.1 | 10 | 9.9 | 13.2 | 10.6 | 8.7 | 4.8 | 1.1 | 2 | 7.1 |
| 2011 | 1.9 | 4.2 | 7.2 | 8.7 | 9.9 | 12.4 | 11.3 | 12.2 | 10.4 | 7 | 3.2 | 3.2 | 7.6 |
| 2012 | 5.4 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 10.3 | 10.7 | 11.4 | 9.6 | 5.1 | 4.1 | 4.5 | 7.7 |
| Prevailing Wind Direction (Degrees From True North) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |  |
| 1992 | 289 | 248 | 295 | 290 | 283 | 293 | 301 | 304 | 297 | 313 | 306 | 233 |  |
| 1993 | 271 | 264 | 274 | 280 | 264 | 277 | 280 | 281 | 281 | 286 | 302 | 20 |  |
| 1994 | 239 | 253 | 262 | 272 | 286 | 288 | 299 | 305 | 312 | 331 | 247 | 229 |  |
| 1995 | 275 | 275 | 280 | 287 | 300 | 289 | 289 | 300 | 297 | 303 | 269 | 95 |  |
| 1996 | 326 | 281 | 272 | 280 | 310 | 285 | 285 | 281 | 306 | 308 | 89 | 291 |  |
| 1997 | 311 | 339 | 273 | 289 | 288 | 289 | 288 | 287 | 287 | 267 | 323 | 215 |  |
| 1998 | 271 | 317 | 268 | 243 | 314 | 300 | 291 | 299 | 307 | 264 | 290 | 339 |  |
| 1999 | 218 | 302 | 280 | 291 | 330 | 332 | 339 | 347 | 340 | 335 | 280 | 115 |  |
| 2000 | 280 | 311 | 324 | 321 | 329 | 337 | 337 | 336 | 340 | 354 |  |  |  |
| 2001 | 335 | 321 | 340 | 341 |  | 329 | 329 | 345 | 357 | 334 | 308 |  |  |
| 2002 | 267 | 291 | 271 | 275 | 278 | 280 | 282 | 280 | 284 | 291 | 21 | 208 |  |
| 2003 |  | 228 | 255 | 271 | 298 | 273 | 273 | 280 | 272 | 268 | 316 |  |  |
| 2004 | 198 | 250 | 266 | 269 | 257 | 278 | 299 | 283 | 284 | 286 | 242 | 358 |  |
| 2005 | 230 | 254 | 272 | 273 | 270 | 274 | 275 | 275 | 278 | 282 | 268 | 262 |  |
| 2006 | 271 | 241 | 273 | 267 | 284 | 287 | 278 | 286 | 282 | 282 | 296 | 276 |  |
| 2007 | 233 | 245 | 269 | 289 | 295 | 289 | 318 | 293 | 290 | 287 | 267 | 257 |  |
| 2008 | 58 | 250 | 285 | 290 | 290 | 305 | 295 | 290 | 300 | 300 | 90 | 15 |  |
| 2009 | 20 | 245 | 280 | 295 | 300 | 300 | 290 | 305 | 295 | 305 | 300 | 240 |  |
| 2010 | 260 | 290 | 285 | 295 | 285 | 300 | 295 | 290 | 300 | 290 | 295 | 250 |  |
| 2011 | 280 | 290 | 300 | 305 | 320 | 305 | 310 | 300 | 305 | 315 | 300 | 310 |  |
| 2012 | 255 | 280 | 265 | 315 | 305 | 300 | 305 | 300 | 310 | 315 | 310 | 245 |  |
| Mean Daily Global Solar Radiation 'Jul/Cm^2' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1724.1 | 1355 | 1006.3 |  |
| 1992 |  | 1235.2 |  |  | 2583.5 | 2895.3 | 2942.5 | 2705.4 | 2320.4 | 1846.7 | 1271.5 |  |  |
| 1993 | 1117.8 | 1533.3 | 2052 | 2497.1 | 2453.5 | 3012.6 | 2900.3 | 2561.3 | 2270.5 |  | 1293.9 | 1049 |  |
| 1994 | 1111.7 | 1548.3 | 1961.6 | 2477.4 | 2812.8 | 3018.3 | 2923.8 | 2594.5 | 2102.5 | 1629.9 | 1160.4 | 1024.9 | 2030.5 |
| 1995 | 1293.5 | 1447.9 | 2121.8 | 2315.5 | 2785.5 | 3024.6 |  | 2765.6 | 2317.6 | 1857.9 | 1401.7 | 1030.9 |  |
| 1996 | 1082.9 | 1493.3 | 1891.4 | 2339.9 | 2746.9 | 3019.8 | 2809.6 | 2693.8 | 2320.5 | 1833 | 1278.7 | 1113.8 | 2052.0 |
| 1997 | 1159.1 | 1652.5 | 1717.8 |  | 1717.8 | 2988.5 | 2875.5 | 2590.4 | 2368 | 1708 | 1369.8 | 1017.4 |  |
| 1998 | 1010.2 | 1484.5 | 1804.3 | 2295 |  |  | 2778.4 | 2665.2 | 2316.1 | 1922.5 | 1383.6 | 1074 |  |
| 1999 | 1120.2 | 1487.1 | 2065.3 | 2561.5 | 2717.1 | 2993.3 | 2798 | 2679.1 | 2368.9 | 1837.1 | 1266.5 | 1151 | 2087.1 |
| Mean Daily DIF fused Solar Radiation 'Jul/Cm^2' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | yearly |
| 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617.2 | 469.3 | 500.9 |  |
| 1992 |  | 713.8 |  |  | 1017 | 849.9 | 747.4 | 656.8 | 590.2 | 542 | 506 |  |  |
| 1993 | 485.7 | 608.3 | 724.9 | 909.1 | 973.1 | 697.2 | 584.1 | 560.4 | 538 |  | 463.8 | 436 |  |
| 1994 | 465 | 524.6 | 705.6 | 793.2 | 812.7 | 628.4 | 575.7 | 559.9 | 542.9 | 631.2 | 484.3 | 387.4 | 592.6 |
| 1995 | 391.3 | 460.3 | 559.2 | 716.9 | 741.1 | 586.7 |  | 494.5 | 514.5 | 421.8 | 388.1 | 380.6 |  |
| 1996 | 488.3 | 636.4 | 756.8 | 911.1 | 813.5 | 508.7 | 764.8 | 538.3 | 521.5 | 458.6 | 462.1 | 383.2 | 603.6 |
| 1997 | 430.3 | 552.8 | 791 |  | 791 | 566.1 | 574.3 | 770.3 | 530.6 | 543 | 433.5 | 433.2 |  |
| 1998 | 537.2 | 852.5 | 693.2 | 676.8 |  |  | 1167 | 576.1 | 539.4 | 367.3 | 391.6 | 382.3 |  |
| 1999 | 408.3 | 444.4 | 790.3 | 753.5 | 826.6 | 553.5 | 580.2 | 537.6 | 430.3 | 457.2 | 361.6 | 387.1 | 544.2 |