Участникам процедуры закупки

Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом предполагаемого участника процедуры закупки о разъяснении документации открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования 
«Система автоматизированного химического контроля первого контура (АХК-1) 
(извещение № 130320/0528/124 от 20.03.2013) сообщаем:

Вопрос:

В соответствии со спецификацией необходимого оборудования, приведенной в конкурсной документации, в состав системы АХК-1 одного энергоблока должны входить:

- 3 комплекса подготовки проб продувочной воды 1 контура;

- 1 комплекс подготовки проб подпиточной воды 1 контура;

- 1 система подготовки проб и измере6ний дистиллята 1 контура.

В то же время, в соответствии с ИТТ, система АХК-1 должна включать в себя 2 системы подготовки проб и измерений на блок, по одной системе для продувочной и подпиточной воды, и не включает систему для контроля дистиллята.

В связи с вышеизложенным, просим уточнить состав системы АХК-1, а именно: указать требуемое количество комплексов подготовки проб продувочной воды на блок и определить необходимость системы подготовки проб и измерений дистиллята.

Ответ:

Требуемое количество комплексов подготовки проб продувочной воды 1 контура, комплексов подготовки проб продувочной воды 1 контура и систем подготовки проб и измерений дистиллата 1 контура указано в Приложении № 1 к Техническому заданию в соответствии с ИТТ NW2O.B.120.&.0UKC&&.KUA60.054.MD.0001 и дополнениями к указанным ИТТ к системе автоматизированного химического контроля первого контура (АХК-1) -1 KUA60-80 (Приложение 2 к Техническому заданию).

Указанные документы приложены в составе конкурсной документации.