## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента КС иРЗиС
_________________В.В.Смыков
"____" ______________2013г.
ЖКО
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 581-13
(локальная смета)
|  | на | Д/к "Даурия". Пусконаладочные работы при проведении капитального ремонта.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________179,354 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6,790 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________599,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв-л 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на пусконаладочные работы 2 кв.2013 г. СМР=11,97 НР (489 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (889 руб.) СП (284 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (889 руб.) | 100 точек | 4.82 | 184.39 | 184.39 |  |  | 889 | 889 |  |  | 16 | 77.12
2 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на пусконаладочные работы 2 кв.2013 г. СМР=11,97 НР (913 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1660 руб.) СП (531 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (1660 руб.) | 1 токоприемник | 96 | 17.29 | 17.29 |  |  | 1660 | 1660 |  |  | 1.5 | 144
3 | ФЕРп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на пусконаладочные работы 2 кв.2013 г. СМР=11,97 НР (114 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (208 руб.) СП (67 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (208 руб.) | 1 измерение | 18 | 11.53 | 11.53 |  |  | 208 | 208 |  |  | 1 | 18
4 | ФЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на пусконаладочные работы 2 кв.2013 г. СМР=11,97 НР (300 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (546 руб.) СП (175 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (546 руб.) | 1 испытание | 25 | 21.82 | 21.82 |  |  | 546 | 546 |  |  | 2 | 50
5 | ФЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии напряжением: до 1 кВ (ГРЩ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на пусконаладочные работы 2 кв.2013 г. СМР=11,97 НР (158 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (288 руб.) СП (92 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (288 руб.) | 1 фазировка | 25 | 11.53 | 11.53 |  |  | 288 | 288 |  |  | 1 | 25
6 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на пусконаладочные работы 2 кв.2013 г. СМР=11,97 НР (1334 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2425 руб.) СП (776 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (2425 руб.) | 1 линия | 526 | 4.61 | 4.61 |  |  | 2425 | 2425 |  |  | 0.4 | 210.4
7 | ФЕРп01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на пусконаладочные работы 2 кв.2013 г. СМР=11,97 НР (426 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (774 руб.) СП (248 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (774 руб.) | 1 испытание | 25 | 30.95 | 30.95 |  |  | 774 | 774 |  |  | 3 | 75
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6790 | 6790 |  |  |  | 599.52
Накладные расходы | [8 empty] | 3735
В том числе, справочно:
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 6790) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 3735
Сметная прибыль | [8 empty] | 2173
В том числе, справочно:
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 6790) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 2173
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 12698 |  |  |  |  | 599.52
Итого | [8 empty] | 12698 |  |  |  |  | 599.52
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на пусконаладочные работы 2 кв.2013 г. СМР=11,97" | [8 empty] | 151995 |  |  |  |  | 599.52
Справочно, в ценах 2001г.:
ФОТ | [8 empty] | 6790
Накладные расходы | [8 empty] | 3735
Сметная прибыль | [8 empty] | 2173
НДС 18% | [8 empty] | 27359.1
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 179354.1 |  |  |  |  | 599.52
Ведущий инженер по проектно-сметной работе _______________Е.А.Зыкова
Инженер-электрик ЖКО ______________________________В.В.Баранов