Приложение №1  к техническому заданию открытого запроса предложений в электронной форме № НТГ-17/03/2014-04эзп

Согласовано

Зам. начальника управления  ТАИиС  ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.А. Волков

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку  контрольно-измерительных приборов и оборудования для коммерческих узлов учета газа и тепла:

Заказчиком проведено изучение рынка цен на поставку контрольно-измерительных приборов и оборудования для коммерческих узлов учета газа и тепла, функциональные характеристики которых соответствуют  характеристикам, установленным в Техническом задании.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился на основании ценовой информации. В качестве источников ценовой

информации использовалось коммерческое предложение фирмы.

| № п/п | Наименование производителя (поставщика, исполнителя, подрядчика) | Адрес, № телефона, по которому проводился опрос, другой источник информации | Цена (руб.) | Дата, на которую приведены цены | Наименование товара и его технические характеристики | Сведения, имеющие значение для установления max цены контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ПромТорг» | 603116, г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 5, оф. 107 | 726 000,00 | 12.02.2014 | Корректор газа СПГ761.2 |  |
|  |  |  |  |  | Датчик давления «Метран-55-Ех-ДА» модель 505 |  |
|  |  |  |  |  | Датчик абсолютного давления «Корунд-ДА-001М» |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор перепада давления ИПД-16-10 |  |
|  |  |  |  |  | Блок питания и преобразо-вания сигналов МИДА-БПП-102К-Ех-02к-01 |  |
|  |  |  |  |  | Датчик давления «Элемер-100-Ех-ДД» модель 1420 |  |
|  |  |  |  |  | Термометр сопротивления ТСМТ 300-065-100М-В4-6-60/1600 НСХ-100М |  |
|  |  |  |  |  | GSM Модем (комплект) |  |
|  |  |  |  |  | Тепловычислитель СПТ961.2 |  |
|  |  |  |  |  | Датчик давления «Корунд-ДИ-001» |  |
|  |  |  |  |  | Датчик давления «МИДА-ДИ-13П-01» |  |
|  |  |  |  |  | Комплект термопреобра-зователей КТСПР-001-01 L=200мм |  |
|  |  |  |  |  | Комплект термопреобра-зователей КТСПР-001-01 L=120мм |  |
|  |  |  |  |  | Термопреобразователь ТСМУ-0618-10 |  |
|  |  |  |  |  | Термопреобразователь ТСП-002 |  |
|  |  |  |  |  | Термопреобразователь ДТС 035 |  |

Максимальная цена контракта: 726 000,00 руб. (С.емьсот двадцать шесть тысяч рубль  00 копеек), в том числе НДС 18%