Приложение №1
к Договору

	Техническое задание
	
	

	На ремонт фасада здания 105.
	
	

	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-

	 
	измерен.
	чество

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	4,48


	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0,12

	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	100 м2
	0,78

	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	0,78

	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	0,9

	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	0,9

	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,9

	Вывоз строительного мусора
	1 Т ГРУЗА
	весь

	
	Требования к качеству и условиям выполняемых работ:

	1
	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих Строительных норм и правил (СНиП)

	2
	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, быть новыми и заводского изготовления.

	3
	На момент подписания Актов сдачи-приемки работ по договору Заказчику должны быть предоставлены сертификаты на все используемые материалы и оборудование, или другие документы, удостоверяющие качество материалов

	4
	Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010года №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты

	5
	Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции " О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" №63 от 06.02.2010г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

	6
	Наличие производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов

	7
	Предоставить список сотрудников, которые будут выполнять работы, список сотрудников, которые будут осуществлять контроль за ходом работ, их качеством и соблюдением правил техники безопасности на объекте. Необходимо предоставить копии квалификационных удостоверений, подтверждающих профессиональную квалификацию рабочих и ИТР. Рабочих должно быть: маляры-4-5 разряд 2 человека; плотники 4-5 разряд 2 человека.

	8
	При исполнении договора принять во внимание, что ссылки в техническом задании на конкретный тип материалов и изделий, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Подрядчик может использовать при выполнении работ иные типы материалов и изделий, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и изделия, указанные в техническом задании.

	
	Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович тел. (48439) 9-88-32.


