ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

измерительного инструмента.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	

	1
	ДАЛЬНОМЕТР BOSCH DLE- 50 ЛАЗЕРНЫЙ
	шт
	2
	 
	Август-сентябрь 2015

	2
	МЕТР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
	шт
	1
	 
	

	3
	МИКРОМЕТР МК 250-275
	шт
	2
	класс точности - 2 
Диапазон измерений - 250-275 мм 
Цена деления - 0,01 мм 
Тип - гладкий
	

	4
	РЕЗЬБОМЕР М-60 04 ДО60
	шт
	3
	 
	

	5
	РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ VEGA TS 5М.
	шт
	1
	 
	

	6
	РУЛЕТКА I=10М
	шт
	10
	 
	

	7
	РУЛЕТКА I=2М
	шт
	22
	 
	

	8
	РУЛЕТКА I=3М
	шт
	30
	 
	

	9
	РУЛЕТКА I=5М
	шт
	50
	 
	

	10
	РУЛЕТКА ЕХ 10/5 М С ПОВЕРКОЙ
	шт
	1
	 
	

	11
	РУЛЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ STAYER "MARS" 34131-05-25
	шт
	1
	корпус - обрезиненый 
Длина - 5 м. 
артикул - 34131-05-25 
Ширина - полотно 25мм
	

	12
	РУЛЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ STAYER "MARS" 34131-10
	шт
	1
	корпус - обрезиненый 
Длина - 10 м. 
артикул - 34131-10 
Ширина - полотно 25мм
	

	13
	УГЛОМЕР ОУ-1
	шт
	1
	 
	

	14
	УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ 90ГР. УШ-0-100
	шт.
	2
	
ГОСТ 3749-77
	

	15
	УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ 90ГР. УШ-0-250
	шт.
	3
	
ГОСТ 3749-77
	

	16
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАБЛОН СВАРЩИКА УШС-3
	шт
	3
	 
	

	17
	УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 100СМ.
	шт
	3
	 
	

	18
	ЧАСЫ ИНДИКАТОРНЫЕ ТИПА ИЧ-5 С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,01 ММ
	шт
	1
	 
	

	19
	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 0-125
	шт
	4
	 
	

	20
	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 0-160
	шт
	1
	 
	

	21
	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ BOCCHI (С БАТАРЕЙКОЙ SR44, С ИНСТРУКЦИЕЙ В ФУТЛЯРЕ ), АРТ. №  0049.02
	шт.
	1
	размер -  0-200 мм / 0-8 дюйм 
точность измерения - +/- 0,03мм 
цена деления - 0,01 мм / 0,0005 дюйм 
температура использования - от 0 до +40 гр. С
	

	22
	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ I=250ММ
	шт
	9
	 
	

	23
	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ VOGEL ЦИФРОВОЙ DIN 862 АБСОЛЮТ (С БАТАРЕЙКОЙ CR 1632 И РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ), АРТ. № 202112
	шт.
	1
	Габариты, мм - 102 х 20,5 х 60 
точность измерения - +/- 0,03мм 
цена деления - 0,01мм / 0,0005 дюйм 
предел измерений - 300 мм / 12 дюймов
	

	24
	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦЦ-150-0,01 ЭЛЕКТРОННЫЙ
	шт
	4
	ГОСТ - 166-89 
Цена деления - 0,05мм и 0,1 мм 
Шкала - метрическая и дюймовая
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

