
Том 2 «Техническая часть»
Техническое задание 

на оказание услуг

Предмет закупки: 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту лифтов АО «СГК»
 Техническое задание

 на оказание услуг 

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Техническое обслуживание лифтов 


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 
Под техническим обслуживанием лифтов принято проведение:

1. Периодического осмотра лифтов

2. Технического обслуживания  (текущего ремонта) лифтов 

3. Аварийно-технического обслуживания лифтов

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг. 

	Техническое обслуживание проводится следующим лифтам:
Лифт пассажирский в здании блока высокого давления (БВД): грузоподъёмность 400кг, скорость подъёма 1 м/с, тип привода дверей автоматический, количество остановок 6, эксплуатируется круглосуточно.
Лифт малый грузовой в здании столовой: грузоподъёмность 150кг, скорость подъёма 0,5м/с, тип привода дверей  вручную, количество остановок 2.  
1. Периодический осмотр лифтов проводится ежемесячно в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя и перечнем типовых проверок по ГОСТ Р 54999-2014. В ходе осмотра осуществляется проверка функционирования лифта и проверка исправности оборудования (если эти проверки не включены в перечень работ организации по техническому обслуживанию):

1) дверей шахты,

2) сигнальных устройств,

3) кнопок вызова на этажах,

4) кнопок приказов в кабине,

5) устройства контроля дверного проема,

6) двусторонней переговорной связи,

7) оборудования освещения кабины,

8) устройства реверса дверей лифта,

9) информационных знаков.

2. Техническое обслуживание (текущий ремонт) лифтов  проводится для восстановления работоспособности лифта и поддержания его эксплуатационных показателей. Техническое обслуживание  лифтов (текущий ремонт) проводится в сроки:
ТО-1: ежемесячное техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в месяц; 

ТО-3: квартальное техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в 3 месяца; 

ТО-6: полугодовое техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в 6 месяцев;

ТО-12: годовое техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в 12 месяцев.

3. Аварийно-техническое обслуживание лифтов проводится по: 

безопасной эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта; 
устранению неисправностей лифта, оборудования системы диспетчерского контроля (при наличии). 
Время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не должно превышать 30 минут с момента поступления информации в Аварийную службу специализированной организации. Срок устранения неисправностей оборудования лифтов не должен превышать 1 суток.

Техническое обслуживание лифтов должна осуществлять специализированная организация, имеющая в своем составе Аварийную службу.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования
Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:

1. График проведения осмотров и технического обслуживания лифтов на год.
2. Состав, объем и периодичность проведения осмотра и технического обслуживания лифтов.

Восстановление работоспособности лифта при аварийно-техническом обслуживании осуществляется в случае вызова Аварийной службы в срок не более 1 суток; состав и объем проведения аварийно-технических работ предъявляются Заказчику отдельно.
Техническую и эксплуатационную документацию (паспорта и инструкции (руководства) по эксплуатации и др.) выносить за пределы территории объекта (ТЭЦ) не допускается. 
Паспорта и инструкции (руководства) по эксплуатации хранятся у представителя владельца лифта (специалиста, назначенного ответственным за организацию эксплуатации лифтов). Журналы технического обслуживания лифтов  и ключи от машинного отделения хранятся:

на пассажирский лифт у лифтера (рабочее место старшего машиниста котельного оборудования БВД) в центральном тепловом щите №1 (ЦТЩ-1) р.т.7-47-21;

на малый грузовой лифт у зав. производством столовой ТЭЦ р.т.7-47-54.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Специализированная организация должна иметь материально-техническую базу, технические средства, оборудование для выполнения работ и располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку, соответствующую квалификацию и группы по электробезопасности (не ниже II группы).

Специализированная организация должна осуществлять контроль качества выполняемых работ.

Специализированная организация должна: 

назначить специалистов, ответственных за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию; 

назначить персонал и возложить на него выполнение работ по техническому обслуживанию; 

обеспечить специалистов должностными инструкциями, а персонал - производственными инструкциями и инструкциями по охране труда; 

обеспечить своевременное, качественное и в полном объеме выполнение работ в соответствии или с руководством по эксплуатации, или с системой планово-предупредительных ремонтов лифтов, на которые отсутствует руководство по эксплуатации; 

обеспечить своевременную подготовку и аттестацию специалистов и персонала в установленном порядке; 

обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями и приборами, необходимыми для обеспечения безопасного производства работ; 

разместить: 

а) в кабине лифта или на основном посадочном этаже "Правила пользования лифтом"; 

б) на основном посадочном этаже/площадке информацию о специализированной организации с указанием телефонов, по которым осуществляется вызов персонала, осуществляющего ремонт лифтов; 

в случае угрозы жизни и здоровью людей незамедлительно информировать владельца о необходимости приостановить использование лифта по назначению; 

в разделе паспорта лифта "Сведения о ремонте и модернизации" указывать сведения о замененном оборудовании с указанием типа или обозначения и заверять их подписью уполномоченного представителя специализированной организации; 

информировать владельца лифта о принятии новых нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих требования к лифтам и эксплуатации лифтов.
Непосредственно работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов должны выполнять электромеханики по лифтам соответствующей квалификации и опытом работы. Квалификация (компетенция) электромеханика подтверждается соответствующим документом (аттестатом, квалификационным удостоверением, сертификатом компетентности и т.п.).
Специализированная организация обеспечивает: 

круглосуточное функционирование Аварийной службы в рабочие, выходные и праздничные дни; 

прием, регистрацию и передачу заявок на исполнение электромеханикам Аварийной службы, контроль их исполнения; 

организацию работ в экстремальных условиях (непредвиденное отключение электроэнергии в зданиях, пожар, затопление и т.п.); 

организацию контроля за соблюдением электромеханиками по лифтам и электромонтерами диспетчерского оборудования и телеавтоматики Аварийной службы, требований охраны труда и производственной дисциплины.

Аварийная служба должна быть укомплектована необходимым количеством квалифицированного персонала, необходимого для выполнения аварийно-технического обслуживания, с учетом количества, типов, модификаций лифтов, а также оснащена необходимым автотранспортом, инструментом, приспособлениями и механизмами.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантий нет.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о АО «СГК» возможна с согласия Заказчика.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Техническое обслуживание лифтов должно отвечать требованиям  изготовителя, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011, Национального стандарта РФ ГОСТ Р 55964-2014 и иных нормативных документов.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Нет

	Подраздел 3.7 Специальные требования

	Персонал должен иметь пропуска в ЗАТО и оказывать услуги круглосуточно. В течение часа приступить к оперативному устранению дефектов лифтового оборудования.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Лифты исправны и функционируют бесперебойно. Работы по техническому обслуживанию выполнены в установленном объеме согласно утвержденному графику. В журнале технического обслуживания лифта должны быть указаны сведения (дата и номер) распорядительных документов (приказов) о назначении специалистов, ответственных за организацию работ по техническому  обслуживанию и ремонту лифтов, а также электромехаников по техническому обслуживанию лифтов.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Объём фактически оказанных услуг подтверждается актом, подписанным обеими сторонами.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Заказчику должны быть предоставлены:

1. График проведения осмотров и технического обслуживания лифтов на год.

2. Состав, объем и периодичность проведения осмотра и технического обслуживания лифтов.
3. Распорядительные документы (приказы) о назначении специалистов и рабочих.

4. Подтверждающие документы  о квалификации персонала.

5. Сведения об Аварийной службе (положение).
Исполнитель по окончании проведения работы оформляет соответствующие журналы и разделы паспорта лифта. 




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	   1
	ЕОСЗ ГК «Росатом»
	Единый отраслевой стандарт закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


