ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»

(ОАО «Вента»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ Н. А. Азаров

«24» сентября 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на выполнение ремонта кровли цеха №2 ОАО «Вента»

от 24.09.2012 года №

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик: Открытое акционерное общество

Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»

(ОАО «Вента»)

Нижняя Тура

2012 г.

Технические требования

  - Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу

Ремонт кровли цех №2, участок 1, ОАО «Вента» Работы должны быть выполнены согласно СНиП Состав и объем: Наименование; Ед.изм.; Кол-во. Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя; м2 покрытия; 1800. Бикрост ХПП-3,0; м2; 2412. Бикрост ОКП, СКП, ТКП, ХКП, ЭКП; м2; 2052.

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию

Гарантия на выполненные работы не менее 5 лет.