Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке вентиляционного оборудования надшахтного здания шахты 14 РЭШ рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Вентиляционное оборудование надшахтного здания шахты 14 РЭШ рудника №8.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1(одного) кондиционера  центрального каркасно-панельного КЦКП –С1-50, 1 (одного) вентилятора осевого ВО-30-160-100, 1(одного) вентилятора радиального ВРАН6-7, 3(трех) вентиляторов осевых ВО-12-303-5, 1 (одного) вентилятора осевого ВО 250, 4 (четырех) универсальных воздушных клапанов Регулятор-Л, 2(двух) вентиляторов пылевых ВЦП-7-40-8, 2(двух) циклонов промывателей СИОТ №5.   С комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Вентиляционное оборудование надшахтного здания шахты 14 РЭШ рудника №8.                                                  (Техническая характеристика)

| № | Наименование | Тип, марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед. кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер центральный каркасно-панельный правый. Исполнение общепромышленное, северное 1, с автоматикой | КЦКП-С1-50 | Бланк-заказ 908124б См. приложен. | комп | 1 | 2556 |
| 2. | Вентилятор осевой . Исполнение общепромышленное Угол установки лопаток 46 с электродвигателем 11 кВт 970 об/мин Компоновка 02 | ВО-30-160-100 АИР 160S6 | 11442-90 | комп | 1 | 379 |
| 3. | Вентилятор радиальный общего назначения Исполнение 1, положениеПр0˚, с электродвигателем 7,5 кВт 1455об/мин виброизоляторы | ВРАН6-7,1 А132S4 ДО42 |  | комп шт | 1 4 | 164 |
| 4. | Вентилятор осевой с электродвигателем 0.37кВт 1350об/м, U380в с лепестковыми клапанами Тюльпан №1 | ВО-12-303-5 4АА63В4 | 11442-90 | комп | 3 | 35 |
| 5. | Вентилятор осевой 0,056кВт, 1365об/м, 220в | ВО 250 |  | шт | 1 | 3 |
| 6. | Универсальный воздушный клапан общепромышленный -с электроприводом 80вт, U220в ø250 -ручное управление ø160 | Регулятор-Л LM (LF) |  | шт шт | 1 3 | 13,5 10,0 |
| 7. | Вентилятор пылевой Общего назначения Исполнение 5, положение Пр0˚, Л0 С электродвигателем 1500 об/мин, 30,0кВт Виброизоляторы | ВЦП-7-40-8 4А180М4 ДО42 |  | шт шт | 2 4 | 680 |
| 8. | Циклон промыватель Диаметр входа, мм 560 Внутренний диаметр аппарата, мм 1344 Высота аппарата 3170 Максимальный расход воды, м3/ч 2 | СИОТ №5 |  | шт | 2 | 760 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября месяца 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.