| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по ТЭФ |  |
| ___________________ | О.Э. Дарбинян |
| «___» _______ 2012 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп

  - Предмет договора

Поставка ламп (номенклатурная группа № 1.35 -поставка нормально-осветительных электроламп) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа накаливания | 230-240В, 60Вт, Е27 | 2400 | шт. |
|  | Лампа энергосберегающая | 10000 часов, 15Вт, Е27, 890-940лм, 220В Dтр.=7мм, L =98мм, Dл=48мм | 1420 | шт. |
|  | Лампа энергосберегающая | 8000 часов, 6U, 85Вт, Е40, 220В | 40 | шт. |
| 4. | Лампа энергосберегающая | 10000 часов, 30Вт, Е27, 1900-2000лм, 220В, Dтр.=12мм, L =132мм, Dл=60мм | 446 | шт. |
| 5. | Лампа накаливания | 230-240В, 95Вт, Е27 | 250 | шт. |
| 6. | Лампа накаливания | 230-240В, 40Вт, Е27 | 250 | шт. |
| 7. | Лампа энергосберегающая | 8000 часов, 4U, 40-50Вт, Е27, 220В | 150 | шт. |
| 8. | Лампа накаливания прожекторная | 220В, 300Вт, Е40, 120х175мм | 40 | шт. |
| 9. | Лампа накаливания судовая | 220В, 80Вт, Е27 с «насечкой» | 120 | шт. |
| 10. | Лампа накаливания зеркальная | R63, 60W, Е27, 220В | 300 | шт. |
| 11. | Лампа люминисцентная | белый цв., 20Вт, G13 | 1700 | шт. |
| 12. | Лампа люминисцентная | белый цв., 40Вт, G13 | 1400 | шт. |
| 13. | Лампа люминисцентная | белый цв., 80Вт, G13 | 500 | шт. |
| 14. | Лампа накаливания | Ц220-25-1, В22d | 400 | шт. |
| 15. | Лампа накаливания судовая | 220В, 60Вт, Е27 с «насечкой» | 300 | шт. |
| 16. | Лампа накаливания | 230-240В, 75Вт, Е27 | 500 | шт. |
| 17. | Лампа накаливания | Г230-500-3, Е40 | 70 | шт. |
| 18. | Лампа галогенная | 220-230В, 1000Вт, R7s, 189мм | 50 | шт. |
| 19. | Лампа галогенная | 220-230В, 500Вт, R7s, 118мм | 100 | шт. |
| 20. | Лампа накаливания | 24В, 60Вт, Е27 (местного освещения) | 620 | шт. |
| 21. | Лампа накаливания | 12В, 40Вт, Е27 (местного освещения) | 300 | шт. |
| 22. | Лампа накаливания | 36В, 60Вт, Е27 (местного освещения) | 470 | шт. |
| 23. | Лампа накаливания | 127В, 500Вт, Е40 | 30 | шт. |
| 24. | Лампа металлогалогенная | Е40, 400Вт, L=286мм, D=47мм, положение горения – горизонтальное, 35000лм, 4500К | 20 | шт. |
| 25. | Лампа натриевая газоразрядная | Е40, 150Вт, 2000К, 15000лм, 48х210мм, колба Т46 прозрачная, срок службы 28000 часов | 10 | шт. |
| 26. | Лампа люминисцентная | 30Вт, G13, 2000-2300лм, L=900мм, D=26мм | 10 | шт. |
| 27. | Лампа ртутная газоразрядная | 125Вт, Е27, L=178мм, D=76мм, 6000лм, 18000ч | 30 | шт. |
| 28. | Лампа дуговая натриевая трубчатая | 400Вт, Е40, 48000лм, 2050К, | 10 | шт. |
| 29. | Лампа энергосберегающая | 10000 часов, 25Вт, Е27, 1525-1625лм, Dтр.=9мм, L =119мм, Dл=55мм | 96 | шт. |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

  - Прочие условия

Поставляемый товар должен быть не бывшим в употреблении. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

  - Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Сроки выполнения:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «03» декабря 2012 г. по «17» декабря 2012 г.

Начальник ОМТС	С.В. Ярема