- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора

Поставка пожарного имущества (номенклатурная группа № 1.92- поставка пожарного оборудования и инвентаря, пенообразователя) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крепление | - Крепление для огнетушителей ОП-10 «З» ЗАО «Пожтехника» - Морского исполнения | 303 | шт |
|  | Костюм | - Пожарного со светоотражающими полосками - В комплекте (штаны, куртка, рукавицы, шлем, сапоги резиновые, размер 43) (размер 52-54) – 3 кт, размер сапог 44 -(размер 52-54 ) – 1 кт | 4 | шт |
|  | Рукав | - Пожарный - Д51 мм - Дл. 20 м | 12 | шт |
|  | Флаг | - РФ - 135х90 мм | 4 | шт |
|  | Огнетушитель | - ОП-5 | 19 | шт |
|  | Багор | - Пожарный - Дл 2 м | 5 | шт |
|  | Огнетушитель | - ОП-8 «З» - Масса заряда 8 кг | 10 | шт |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке  оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность  продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Прочие условия

  - Поставляемый товар должен быть новым, 2012 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Продукция должна иметь паспорт качества, позиции 2,3,5,7 – сертификат РМРС.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «24» октября 2012 г. по «07» ноября 2012 г.