Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки

Монтаж площадок обслуживания рабочего участка стенда АРМАТУРА

Обнинск

2013
Техническое задание

на выполнение монтажных работ

"Монтаж площадок обслуживания рабочего участка стенда АРМАТУРА"

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Монтаж площадок обслуживания рабочего участка стенда АРМАТУРА

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Рабочий участок натриевого стенда предназначен для определения зависимости износа труб моделей испарителя и парогенератора ПГ БН-1200 от конструкционных и эксплуатационных параметров. Площадки необходимы для обслуживания стенда. Монтаж площадок необходим для удобства обслуживания натриевого стенда и рабочего участка на отметке +6,45м. Проект выполнен ОИЦ НИКИМТ, черт.№ ОИ 250.01.00.00.00. Работа проводится по договору № 5845 «Проведение комплекса НИОКР в обоснование разработки реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Этап 2013-2015 годов».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: Смонтировать площадки для удобства обслуживания рабочего участка натриевого стенда до отметки +6,45м.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Объем монтажных работ: 1. Демонтировать часть существующих площадок и оборудование. 2. Установить опорные конструкции, а затем первую площадку на отметке +2,260 3. Смонтировать вторую площадку на отметке +4,450. 4. После поступления от ЗАКАЗЧИКА моделей ПГ закрепить их на опорах. 5. Установить третью площадку на отметке +6,450.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) Комплект чертежей ОИ 250.01.00.00.00 представлен на CD-носителе. № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; ОИ 250.01.00.00.00.; 2557; Площадки обслуживания.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Помещение 112 здания 202 ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Окончание работы – не позднее 29 ноября 2013 г. Режим работы персонала Исполнителя на территории ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ": с 8-00 до 17-00 по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология сборки металлоконструкций должна обеспечивать заданную геометрическую форму площадок. Отклонения от геометрической формы не должны превышать предельно допустимых значений, предусмотренных проектом. Монтаж металлоконструкций вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок службы площадок – не менее 5 лет

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению безопасности производства монтажных работ: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ осуществляется на основании технического акта. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки в пятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект чертежей ОИ 250.01.00.00.00 размещен на сайте в виде отдельных файлов. |  |

Контактное лицо:  Просветов Владимир Васильевич (48439) 9-42-84