
[image: image1.jpg](“OSECFIELIEHI/IE

POAU-BHUUNI D




  Открытое акционерное общество

   «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

607188, г. Саров, Нижегородская обл.

                     пр. Мира, 6

тел.(83130)7-45-00, факс (83130)5-55-75

          www.obespechenie-vniief.ru
e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru
________________№_______________

Техническое задание

 на оказание услуг 

Предмет закупки: 

 «Строительно-монтажные работы (СМР) по реконструкции производственного здания №1 газораспределительной станции (ГРС) 
не включенные в основные сметы проектной документации, 

вып. проектным бюро 
Северного управления ООО «Газпром газнадзор»
г. Саров

2014 г.
Техническое задание
 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	1.Выполнение дополнительных строительно-монтажных работ (СМР) по реконструкции производственного здания №1 газораспределительной станции (ГРС), не предусмотренных сметами проекта.

Проектная организация: проектно-конструкторское бюро Северного управления ООО «Газпром газнадзор» 




РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 



	1. Поставка оборудования и материалов не предусмотренного сметами проекта, но вошедшего в другие разделы проекта;
2.  Монтаж указанного оборудования и материалов;

3.  Общестроительные работы.

4.  Пуско–наладочные работы по окончании СМР.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	- монтаж металлических площадок под манометрические шкафы коммерческого узла учёта газа в количестве 2 – х штук;
- монтаж крышных вентиляторов, взрывозащищенного исполнения в здание ГРС – 1для системы принудительной вентиляции зала редуцирования;
- электромонтажные работы по подключению, с последующим управлением работой, крышных вентиляторов;

- пусконаладочные работы смонтированного электрооборудования вентиляторов; 
- установка насоса бочкового в количестве 1 шт.;
- приготовление раствора и заправка подогревателей газа:

· моноэтаноломин в количестве 270 кг.;
· диэтиленгликоль в количестве 2224 кг.
- закрепление расчалок (оттяжек) на дымовые трубы подогревателей газа в количестве 9 шт.;
- монтаж трубопровода на условное давление не более 2 Мпа для нужд газонаполнительной станции (в подземном исполнении) протяжённостью 40 метров.
- все работы выполняются в соответствии с приложениями к Техническом заданию..

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Поставка, монтаж и пусконаладочные работы оборудования в соответствии со сводным сметным расчётом № 09 – 14 на сумму 777,726 тыс, руб (включая НДС)


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Работы должны быть выполнены в полном объёме. Срок выполнения декабрь 2014г.
Начало: 22 декабря 2014 г

Окончание: 31 декабря 2014 г.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Организация, выполняющая указанную работу, должна:

-иметь свидетельство саморегулирующей организации (СРО) на выполнение данного вида работ (22.1 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов; 22.6 Устройство электрохимической защиты трубопроводов; 22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов; 22.10 Работа по строительству газонаполнительных компрессорных станций; 22.11 Контроль качества сварных соединений и их изоляции; 22.12 Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов);
-иметь  ресурсные возможности и опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ;

-иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала, необходимого для выполнения всего комплекса работ;

-в случае привлечения соисполнителей участник конкурса должен предоставить справку о составе соисполнителей, а также объёмах выполняемых ими услуг, доказать тендерной Комиссии, что каждый из привлекаемых им соисполнителей соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, представив соответствующие документы;

-наличие службы охраны труда с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил и.т.п.);

-предоставить справку о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по установленной форме;



	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	1. Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненной работы 

действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода системам управления.

2. Гарантийный срок на выполненные работы должен  составлять не менее 1(одного) года с момента подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки соответствующих работ и ввода системы в промышленную эксплуатацию.

3. Если в процессе эксплуатации системы в течение гарантийного  срока обнаружатся недостатки в ее работе, то они должны устраняться силами  и средствами  Исполнителя или указанным Исполнителем сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению  недостатков системы не должен превышать 30 календарных дней с момента получения письменного  уведомления от Заказчика о недостатках (если другое не оговорено в документах на соответствующее оборудование).

4. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием системы, в том числе и с доставкой ее составных частей  к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), должен нести Исполнитель.



	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Исполнитель обязан нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	нет


	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Иметь положительный опыт по оказанию подобного вида услуг


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	1) Порядок выполнения работы определяется календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора между Заказчиком и Исполнителем.

2) Комиссия, созданная Заказчиком, оформляет промежуточные акты и акты приемки-сдачи работ в соответствии с календарным планом.

3) Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам с предоставлением Исполнителем документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

4) Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации, НТД, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По окончании работ должна быть сформирована и передана Заказчику  исполнительно-техническая документация.











