ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комп-сть | Ед. изм. | Код ОКП | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик абсолютного давления Типа Элемер АИР30-S1-TA8-A-3-BO2-t2570-11р-_-42-P1-LP-PGM-_-_-Y(Е22)-KP2-_-_ГП-ТУ 4212-077-13282997-08 с клапанным блоком Элемер БК Е22-АС-3НУ-5-0-02-М20-ТУ4212-103-13282997 или эквивалент. | Исполнение для АЭС. Диапазон измерений: 1,6 - 100 кПА; Тип сенсора: S1 тензорезестивный абсолютного давления; Тип корпуса: с кнопками на панели индикатора на панели под стеклом; Тип дисплея: ЖКИ позитивный с подсветкой; Тип кабельного ввода: VG NPT 1/2" – MS 68. диаметр кабеля ø12 мм; Тип вентильного блока: Y(С30); Тип кронштейна: КР2. Напряжение питания прибора от 12 до 42В; Выходной сигнал от 4 до 20 мА. Класс точности 2; Поверка в соответствии с требованиями ГОСТ 8.461-2009, интервал поверки 2 года. |  | Прибор Элемер АИР30-S1-TA8-A-3-BO2-t2570-11р-_-42-P1-LP-PGM-_-_-Y(Е22)-KP2-_-_ГП-ТУ 4212-077-13282997-08 в сборе с притёртым клапанным блоком Элемер БК Е22-АС-3НУ-5-0-02-М20-ТУ4212-103-13282997. Кронштейн для крепления к поверхности; Паспорт с пометкой о первичной поверке; Руководство по эксплуатации; Одиночный комплект ЗИП. | шт. |  | 2 | В соответствии с п. 5 Извещения | срок службы – не менее 15 лет, с вероятностью безотказной работы -0,95 |
| 2 | Датчик абсолютного давления Типа Элемер АИР30-S1-TА11-A-3-BO2-t2570-11р-_-42-P1-LP-PGM-_-_-Y(Е22)-KP2-_-_ГП-ТУ 4212-077-13282997-08 с клапанным блоком Элемер БК Е22-АС-3НУ-5-0-02-М20-ТУ4212-103-13282997 или эквивалент. | Исполнение для АЭС. Диапазон измерений: 10 – 600 кПА; Тип сенсора: S1 тензорезестивный абсолютного давления; Тип корпуса: с кнопками на панели индикатора на панели под стеклом; Тип дисплея: ЖКИ позитивный с подсветкой; Тип кабельного ввода: VG NPT 1/2" – MS 68. диаметр кабеля ø12 мм; Тип вентильного блока: Y(С30); Тип кронштейна: КР2. Напряжение питания прибора от 12 до 42В; Выходной сигнал: от 4 до 20 мА. Класс точности 2; Поверка в соответствии с требованиями ГОСТ 8.461-2009, интервал поверки 2 года. |  | Прибор Элемер АИР30-S1-TА11-A-3-BO2-t2570-11р-_-42-P1-LP-PGM-_-_-Y(Е22)-KP2-_-_ГП-ТУ 4212-077-13282997-08 с притёртым клапанным блоком Элемер БК Е22-АС-3НУ-5-0-02-М20-ТУ4212-103-13282997. Кронштейн для крепления к поверхности; Паспорт с пометкой о первичной поверке; Руководство по эксплуатации; Одиночный комплект ЗИП. | шт. |  | 1 | В соответствии с п. 5 Извещения | срок службы – не менее 15 лет, с вероятностью безотказной работы -0,95 |
| 3 | Датчик абсолютного давления Типа Элемер АИР30-S1-CD6-A-3-BO2-t2570-11р-_-42-P1-LP-PGM-_-_-Y(C30)-KP5-_-_ГП-ТУ 4212-077-13282997-08 с клапанным блоком Элемер БК С30-АС-3НУ-02-Р5-Д-М20-ТУ4212-103-13282997 или эквивалент. | Исполнение для АЭС. Диапазон измерений: 0,63 – 40 кПА; Тип сенсора: S1 тензорезестивный абсолютного давления; Тип корпуса: с кнопками на панели индикатора на панели под стеклом; Тип дисплея: ЖКИ позитивный с подсветкой; Тип кабельного ввода: VG NPT 1/2" – MS 68. диаметр кабеля ø12 мм; Тип вентильного блока: Y(С30); Тип кронштейна: КР5. Напряжение питания прибора от 12 до 42В; Выходной сигнал: от 4 до 20 мА. Класс точности 2; Поверка в соответствии с требованиями ГОСТ 8.461-2009, интервал поверки 2 года. |  | Прибор Элемер АИР30-S1-CD6-A-3-BO2-t2570-11р-_-42-P1-LP-PGM-_-_-Y(C30)-KP5-_-_ГП-ТУ 4212-077-13282997-08 с притёртым клапанным блоком Элемер БК С30-АС-3НУ-02-Р5-Д-М20-ТУ4212-103-13282997. | шт. |  | 1 | В соответствии с п. 5 Извещения | срок службы – не менее 15 лет, с вероятностью безотказной работы -0,95 |

Все указанные ссылки на марки товаров в настоящем разделе необходимо рассматривать со словами «или эквивалент».

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не должно являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц). 2.2 На товаре не должно быть повреждений, царапин или иных признаков использования. 2.3 Все оборудование должно быть заводской сборки, официально поставляемым на территорию Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка производиться в соответствии с ГОСТ 26828-86 Е, ГОСТ 22520-85 и чертежом НКГЖ.406233.007СБ. Маркировка транспортной тары соответствует требованиям ГОСТ 14192-96.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78Е, по КУ предприятия изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Проверка стыковки датчиков и клапанных блоков.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Отметка о первичной поверке в паспорте на прибор.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорта с отметкой о первичной поверке на каждый прибор: Руководство по эксплуатации на группу датчиков; Методика поверки на группу датчиков.