	
	        Приложение № 2 к Документации открытого запроса предложений в электронной форме
____________________________________________
 «Утверждаю»

	
	Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам

	
	                      _______________С.Х. Уразов

	
	                 «    » ____________ 2012 г.


                                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ремонтные работы корпуса 2 помещения № 129, 130, 131, корпуса 3 помещения № 215, 220, корпуса 4-4б: чистка мрамора, гранита, центральной лестницы и входной группы, облицовка плиткой цоколя здания, корпуса 7 входной группы с холлом на территории ОАО «НИКИЭТ»
Объем и характеристики выполняемых работ
	№

	Наименование работ и затрат

	Единица

	Коли-


	п/п

	 

	Измерен.

	Чество


		2

	3

	4


		Ремонт помещения №130
	 

	 


		Полы

	 

	 


		Разборка покрытий из керамических плиток

	100 м2

	1,198


		Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм

	100 м2

	1,198


		Разборка фундаментов бетонных

	М3

	7,3


		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

	100 м2

	1,198


		Растворы цементные, марка 300

	М3

	2,44392


		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1

	100 м2

	1,198


		Растворы цементные, марка 300

	М3

	0,61098


		Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм

	100 м2

	1,198


		Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка "бирсс грунт-п"

	Кг

	23,96


		Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина, марка 200-300 (бирсс 34)
	Т

	1,008716


		Устройство токоотводящего наливного пола на базе эпоксидных смол "бирсс-proxan"

	М2

	1,198


		Композиция эпоксидная двухкомпонентная высокопрочная токоотводящая "лейтпол" для устройства пола "бирсс-proxan"

	Кг

	179,7


		Лента медная с липким слоем, для устройства пола "бирсс-proxan", ширина 15 мм, толщина 0,2 мм

	М

	238,0000003


		Крошка декоративная цветная акриловая для устройства пола "бирсс-proxan"
	Кг

	23,79999991


		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2

	100 м

	0,48


		Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм

	М

	48


		Потолки

	 

	 


		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	М2

	119,8


		Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей

	100 м2

	1,198


		Потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый

	М2

	125,79


		Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т

	Т

	0,25757


		Стены

	 

	 


		Разборка кирпичных перегородок

	М3

	1,28


		Демонтаж листовых конструкций

	Т

	0,834


		Пропан-бутан газообразный

	М3

	0,417


		Кислород технический газообразный

	М3

	1,8348


		Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг

	Т

	1,1


		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм

	100 м2

	0,96


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	2,112


		Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 61-2-5

	100 м2

	0,96


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	1,056


		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2

	1,92


		Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка "бетоконтакт"

	Кг

	19,776


		Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм

	100 м2

	1,92


		Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)

	Кг

	173,0000006


		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону

	100 м2

	1,92


		Плитки керамические глазурованные для облицовки  поверхностей, находящихся под воздействием влаги, рельефные (фирма "floor gres")

	М2

	201,6


		Двери

	 

	 


		Снятие наличников

	100 м

	0,105


		Снятие дверных полотен

	100 м2

	0,024


		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	100 шт.

	0,01


		Установка металлических дверей для подвалов и подъездов

	М2

	0,0252


		Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением мин. Ватой, окрашенные порошковыми красками, марка дпм-пульс-02/60, двупольные, 1200х2100 мм, масса 159 кг, с замком-защелкой, без доводчика

	Т

	0,120000006


		Установка дверного доводчика к металлическим дверям

	Шт.

	1


		Доводчики дверные, марка "dorma ts/92", масса двери до 120 кг

	Шт.

	1


		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей

	100 м2

	0,0208


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,09152


		Окна

	 

	 


		Смена  стеклопакетов

	100 м2

	0,15


		Стеклопакеты из полированного стекла с одним "триплексом" (макс 1800х2200 мм), толщина 6 мм

	М2

	15,3


		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей

	100 м2

	0,045


		Растворы цементно-известковые, марка 75
	М3

	0,198


		Комната №129

	 

	 


		Полы

	 

	 


		Разборка покрытий из керамических плиток

	100 м2

	0,14


		Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм

	100 м2

	0,14


		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

	100 м2

	0,14


		Растворы цементные, марка 300

	М3

	0,2856


		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1

	100 м2

	0,14


		Растворы цементные, марка 300

	М3

	0,0714


		Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм

	100 м2

	0,14


		Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка "бирсс грунт-п"

	Кг

	2,8


		Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина, марка 200-300 (бирсс 34)

	Т

	0,11788


		Устройство токоотводящего наливного пола на базе эпоксидных смол "бирсс-proxan"

	М2

	14


		Композиция эпоксидная двухкомпонентная высокопрочная токоотводящая "лейтпол" для устройства пола "бирсс-proxan"

	Кг

	21


		Лента медная с липким слоем, для устройства пола "бирсс-proxan", ширина 15 мм, толщина 0,2 мм
	М

	28


		Крошка декоративная цветная акриловая для устройства пола "бирсс-proxan"

	Кг

	1,4


		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2

	100 м

	0,17


		Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	М

	17,17


		Потолок

	 

	 


		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)

	М2

	14


		Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления

	100 м2

	0,14


		Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"

	Компл.

	14


		Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"

	М2

	14,7


		Стены

	 

	 


		Разборка кирпичных перегородок

	М3

	1,4


		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	М2

	55,5


				
		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм

	100 м2

	0,2775


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,6105


		Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 61-2-5

	100 м2

	0,2775


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,30525


		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения

	100 м2

	0,555


		Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка "бетоконтакт"
	Кг

	5,7165


		Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм

	100 м2

	0,555


		Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)
	Кг

	66,6


		Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой

	100 м2

	0,555


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,00888

		Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)

	Кг

	66,6


		Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен

	М2

	62,16


		Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2

	100 м2

	0,555


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,008325


		Двери
	 

	 


		Снятие наличников

	100 м

	0,105


		Снятие дверных полотен

	100 м2

	0,0252


		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	100 шт.

	0,01


		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	100 шт.

	0,01


		Установка металлических дверей для подвалов и подъездов

	М2

	0,0252


		Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением мин. Ватой, окрашенные порошковыми красками, марка дпм-пульс-02/60, двупольные, 1200х2100 мм, масса 159 кг, с замком-защелкой, без доводчика

	Т

	0,120000006


		Установка дверного доводчика к металлическим дверям

	Шт.

	1


		Доводчики дверные, марка "dorma ts/92", масса двери до 120 кг

	Шт.

	1


		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей

	100 м2

	0,0104


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,04576


		Подраздел  ОКНА

	 

	 


		Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2
	100 м2

	0,14


		Блоки оконные (индивидуального изготовления) из пвх профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, одностворчатые с глухой фрамугой, площадь 1,56 м2, со скобяными приборами

	М2

	14


		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей

	100 м2

	0,022


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,0968


		Раздел   КОМНАТА №131
	 

	 


		Подраздел ПОЛЫ

	 

	 


		Разборка покрытий из керамических плиток

	100 м2

	0,331


		Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм

	100 м2

	0,331


		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

	100 м2

	0,331


		Растворы цементные, марка 300

	М3

	0,67524


		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2

	0,331


		Растворы цементные, марка 300

	М3

	0,16881


		Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм

	100 м2

	0,331


		Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка "бирсс грунт-п"
	Кг

	6,62


		Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина, марка 200-300 (бирсс 34)

	Т

	0,278702

		Устройство токоотводящего наливного пола на базе эпоксидных смол "бирсс-proxan"

	М2

	0,331


		Композиция эпоксидная двухкомпонентная высокопрочная токоотводящая "лейтпол" для устройства пола "бирсс-proxan"

	Кг

	49,65


		Лента медная с липким слоем, для устройства пола "бирсс-proxan", ширина 15 мм, толщина 0,2 мм
	М

	65,99999987


		Крошка декоративная цветная акриловая для устройства пола "бирсс-proxan"

	Кг

	6,62


		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2

	100 м

	0,331


		Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	М

	33,431


		Подраздел   ПОТОЛОК

	 

	 


		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)

	М2

	33,1


		Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей

	100 м2

	0,331


		Потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый

	М2

	34,755


		Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т

	Т

	0,071165


		Подраздел   СТЕНЫ

	 

	 


		Демонтаж  листовых конструкций

	Т

	0,399


		Пропан-бутан газообразный

	1000 м3

	0,0001995


		Кислород технический газообразный

	М3

	0,8778


		Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг

	Т

	0,529



		Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)

	100 м2

	0,24


		Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм

	Т

	0,01392


		Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм

	Т

	0,05592


		Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	Т

	0,00456


		Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм

	М2

	29,112


		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм

	100 м2

	0,34


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,748


		Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 61-2-5

	100 м2

	0,34


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,374


		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения

	100 м2

	0,92


		Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка "бетоконтакт"

	Кг

	9,476


		Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм

	100 м2

	0,68


		Смеси сухие цементно-песчаные с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (ветонит 1000)

	Кг

	61,2


		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону

	100 м2

	0,92


		Плитки керамические глазурованные для облицовки  поверхностей, находящихся под воздействием влаги, рельефные (фирма "floor gres")

	М2

	96,6


		Подраздел   ДВЕРИ

	 

	 


		Снятие наличников

	100 м

	0,22


		Снятие дверных полотен
	100 м2

	0,0504


		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	100 шт.

	0,02


		Установка металлических дверей для подвалов и подъездов

	М2

	5,04


		Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением мин. Ватой, окрашенные порошковыми красками, марка дпм-пульс-02/60, двупольные, 1200х2100 мм, масса 159 кг, с замком-защелкой, без доводчика

	Т

	0,23999976


		Установка дверного доводчика к металлическим дверям

	Шт.

	1


		Доводчики дверные, марка "dorma ts/92", масса двери до 120 кг

	Шт.

	1


		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей

	100 м2

	0,0204


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,08976


		Раздел   КОРИДОР

	 

	 


		Подраздел   ПОЛЫ

	 

	 


		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2

	0,25


		Растворы цементные, марка 300

	М3

	0,51


		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1

	100 м2

	0,25


		Растворы цементные, марка 300

	М3

	0,1275


		Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2

	0,25


		Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка "бирсс грунт-п"

	Кг

	5


		Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина, марка 200-300 (бирсс 34)
	Т

	0,2105


		Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов

	100 м2

	0,25


		Смеси сухие декоративные фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма), марка м-100 (бирсс 33)
	Т

	0,0025


		Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня

	Т

	0,1175


		Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый
	М2

	25,5


		Устройство плинтусов из плиток керамических

	100 м

	0,288


		Растворы цементные, марка 250
	М3

	0,04608


		Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 50 мм

	М

	29,088


		Подраздел   ПОТОЛКИ

	 

	 


		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)

	М2

	25


		Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления

	100 м2

	0,25


		Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"

	Компл.

	25


		Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"

	М2

	26,25


		Подраздел   СТЕНЫ

	 

	 


		Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа до 4 м

	100 м2

	0,1348


		Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс а-i, диаметр 10 мм

	Т

	0,008088


		Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя

	1000 шт.

	0,396312

		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,111884


		Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором

	100 м2

	0,5392


		Вода

	М3

	0,098285376


		Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 11), бездобавочные

	Т

	0,56163072


		Растворы цементные, марка 150

	М3

	1,4040768


		Разборка кирпичных перегородок

	М3

	0,8


		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)

	М2

	100


		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2

	0,5


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	1,1


		Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 61-2-5

	100 м2

	0,5


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,55


		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2

	1,54


		Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью

	Л

	15,862


		Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой

	100 м2

	1,54


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,02464


		Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)

	Кг

	184,8


		Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	М2

	172,48


		Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2

	100 м2

	1,54


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,0231


		Подраздел   ДВЕРИ
	 

	 


		Снятие наличников

	100 м

	0,102


		Снятие дверных полотен

	100 м2

	0,0252


		Установка дверного доводчика к металлическим дверям

	Шт.

	1


		Доводчики дверные, марка "dorma ts/92", масса двери до 120 кг

	Шт.

	1


		Установка металлических дверей для подвалов и подъездов

	М2

	5,04


		Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением мин. Ватой, окрашенные порошковыми красками, марка дпм-пульс-02/60, двупольные, 1200х2100 мм, масса 159 кг, с замком-защелкой, без доводчика

	Т

	0,23999976


		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2

	0,0316


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,13904


		Раздел   РАЗНЫЕ РАБОТЫ

	 

	 


		Очистка помещения от хозяйственного мусора

	100 т

	0,1


		Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства

	Т

	27


		Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб

	100 м2

	0,15


		Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб

	100 м2

	0,2


		Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2

	100 м2

	0,25


		Раздел   Ремонт холла корпуса №7 этаж№1

	 

	 


		Подраздел   комната №1

	 

	 


		Снятие наличников

	100 м

	0,1196


		Снятие дверных полотен

	100 м2

	0,032


		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	100 шт.

	0,01


		Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"

	100 м2

	0,15


		Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления

	100 м2

	0,15


		Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"

	Компл.

	15


		Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"

	М2

	0,1575


		Снятие обоев простых и улучшенных

	100 м2

	0,4234

		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)

	М2

	42,34


		Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

	10 м

	0,573


		Растворы цементные, марка 75

	М3

	0,04999998


		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2

	0,03


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,066


		Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм

	100 м2

	0,4324


		Шпатлевка модифицированная

	Т

	0,129000054


		Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки

	100 м2

	0,4324


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,0069184


		Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	М2

	48,4288


		Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2

	100 м2

	0,4324


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,006486

		Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг

	Т

	0,1


		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей

	100 м2

	0,054


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,2376


		Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки

	100 шт.

	0,02


		Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп

	100 шт.

	0,02


		Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4

	100 шт.

	0,02


		Светильники (световые указатели) светодиодные, в комплекте с аккумуляторными батареями, настенно-потолочные, степень защиты ip65, марка дбо20 "универсал-сд" (бс-741/3-8х1 сд)

	Шт.

	2


		Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.

	0,01


		Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468

	Шт.

	1


		Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.

	0,01


		Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468

	Шт.

	1


		Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м

	0,036


		Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2
	Км

	0,0036


		Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м

	0,13296


		Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2

	Км

	0,013296


		Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м

	0,1689


		Трубы напорные из полипропилена многослойные, армированные стекловолокном ppr100/pprgf/ppr100, диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм

	М

	16,89


		Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию

	100 м

	0,03


		Короб  100Х50 легран

	П.м

	3


		Разборка покрытий из керамических плиток

	100 м2

	0,15


		Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм

	100 м2

	0,15


		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

	100 м2

	0,15


		Растворы цементные, марка 150

	М3

	0,306


		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1

	100 м2

	0,15


		Растворы цементные, марка 150

	М3

	0,0765


		Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2

	0,15


		Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм

	Т

	0,0018


		Смеси сухие (клеи) водостойкие для укладки напольной и настенной плитки из керамики, натурального и искусственного камня, марка "кератэкс" к12
	Т

	0,0705


		Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный

	М2

	15,3


		Раздел   Комната №2 полы помещения №3

	 

	 


		Снятие наличников

	100 м

	0,1212


		Снятие дверных полотен

	100 м2

	0,033


		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	100 шт.

	0,01


		Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2

	0,2082


		Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления

	100 м2

	0,2082


		Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"

	Компл.

	20,82


		Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"

	М2

	21,861


		Снятие обоев простых и улучшенных

	100 м2

	0,3321


		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)

	М2

	33,21


		Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

	10 м

	0,03


		Растворы цементные, марка 75

	М3

	0,03


		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

	100 м2

	0,02773


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,061006

		Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм

	100 м2

	0,3321


		Шпатлевка модифицированная

	Т

	0,066999847


		Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки

	100 м2

	0,3321


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,0053136


		Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен

	М2

	37,1952


		Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2

	100 м2

	0,3321


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,0049815


		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей

	100 м2

	0,0181


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,07964


		Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки

	100 шт.

	0,01


		Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп

	100 шт.

	0,03


		ДЕМОНТАЖ коробов ПВХ

	100 м

	0,03


		Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4

	100 шт.

	0,03


		Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

	100 шт.

	0,01


		Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468

	Шт.

	1


		Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м

	0,036


		Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2

	Км

	0,0036


		Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м

	0,5629


		Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2

	Км

	0,05629


		Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25

	100 м

	0,5989


		Трубы напорные из полипропилена многослойные, армированные стекловолокном ppr100/pprgf/ppr100, диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм

	М

	59,89


		Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию

	100 м

	0,03


		Короб  100Х50 легран
	П.м

	3


		Разборка покрытий из керамических плиток

	100 м2

	0,776


		Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм

	100 м2

	0,776


		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

	100 м2

	0,776


		Растворы цементные, марка 150

	М3

	1,58304


		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1

	100 м2

	0,776


		Растворы цементные, марка 150

	М3

	0,39576


		Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов

	100 м2

	0,776


		Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм

	Т

	0,012411344


		Смеси сухие (клеи) водостойкие для укладки напольной и настенной плитки из керамики, натурального и искусственного камня, марка "кератэкс" к12

	Т

	0,36472


		Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный

	М2

	79,152


		Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2

	100 м2

	0,048


		Подраздел   комната №3

	 

	 


		Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)

	100 м2

	0,3251


		Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 12-16 мм

	М2

	74,4479


		Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие

	М3

	1,674265


		Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов с металлическим каркасом

	100 м2

	0,3251


		Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 12-16 мм

	М2

	39,43463


		Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой

	100 м2

	0,7262


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,0116192


		Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)

	Кг

	87,144


		Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен

	М2

	81,3344


		Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2

	100 м2

	0,7262


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,010893


		Демонтаж ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ

	100 м2

	0,3654


		Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом, фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием без пароизоляционного слоя

	100 м2

	0,3654


		Панели фасадные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм

	М2

	42,3864


		Планки начальные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм

	М

	20,097


		Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм

	Т

	0,0526176


		Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"

	100 м2

	0,776


		Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления

	100 м2

	0,776


		Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"

	Компл.

	77,6


		Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"

	М2

	81,48


		Подраздел   витражи

	 

	 


		Демонтаж алюминиевых витражей с установкой нащельников и сливов

	100 м2

	0,8939


		Монтаж алюминиевых витражей с установкой нащельников и сливов

	100 м2

	0,8939


		Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм

	Шт.

	1,501752


		Винты самонарезающие оцинкованные, марка см1 - 25, длина 25 мм

	Кг

	2,499999629


		Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные неоткрываемые а-1, размеры 1540х2665 мм, масса алюминия 8,0 кг, поверхность анодирования 3,36 м2

	М2

	89,39


		Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т

	Т

	0,0438011


		Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм, площадью м2, до 2

	100 м2

	0,8939


		Прокладки резиновые "гернит", уплотняющие

	Кг

	0


		Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм

	М2

	89,39


		Установка  стеклянной раздвижной двери

	100 м2

	0,066


		Створка подвижная ,заполнение  триплекс в алюминиевой обвязке

	Шт.

	2


		Механизм исполнительный массой: до 20 кг

	Шт.

	2


		Автомотический  привод 930SF-3.94 для  одностворчатой двери.

	Шт.

	2


		Установка электромеханического замка

	Шт.

	2


		Электромеханический  замок на привод

	Шт.

	2


		Установка датчиков

	Шт.

	4


		Датчик ИК активный

	Шт.

	2


		Датчик ИК пассивный

	Шт.

	2


		Аккумуляторы кислотные стационарные, аккумулятор: с-1, ск-1

	Шт.

	1


		Батарея аварийная для привода 930SF

	Шт.

	1


		Подраздел   леса

	 

	 


		Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов)

	100 м2

	1,0726


		Устройство и разборка защитного ограждения лесов

	100 м2

	1,0726


		Сетка полимерная для строительства, защитная

	М2

	36,457674


		Шлифовка мрамора  лестницы  корпуса №4


		Полировка, шлифовка поверхности из мрамора  полов и ступенек

	100 м2

	2,144


		Промывка облицованных поверхностей фасонных камней и линейных профилированных деталей

	100 м2

	0,176


		Полировка поверхности стен  из мрамора

	100 м2

	1,628


		Раздел   Шлифовка гранита

	 

	 


		Полировка, шлифовка  поверхности из гранита

	100 м2

	0,6732


		Подраздел   Шлифовка входа  корпуса №4Б

	 

	 


		Полировка, шлифовка поверхности из мрамора

	100 м2

	0,8


		Корпус №4Б

	 

	 


		Раздел   Облицовка  цоколя здания 4Б

	 

	 


		Промывка поверхностей фасадов с земли и лесов, окрашенных масляными красками

	100 м2

	0,2772


		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения

	100 м2

	0,2772


		Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка "бетоконтакт"

	Кг

	2,85516


		Обивка поверхностей сеткой проволочной тканой

	100 м2

	0,2772


		Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м

	100 м2

	0,09


		Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя

	1000 шт.

	0,02922075


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,207


		Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен

	100 м2

	0,2772


		Керамогранит  неполированный300х300 Estima ST-04

	М2

	27,72


		Подраздел   Облицовка  входной группы 4Б

	 

	 


		Промывка поверхностей фасадов с земли и лесов, окрашенных масляными красками

	100 м2

	0,3084


		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения

	100 м2

	0,3084


		Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка "бетоконтакт"

	Кг

	3,17652


		Обивка поверхностей сеткой проволочной тканой

	100 м2

	0,2811


		Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен

	100 м2

	0,1011


		Керамогранит  неполированный300х300 Estima ST-04

	М2

	10,11


		Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен

	100 м2

	0,18


		Керамогранит  неполированный300х300 Estima ST-04

	М2

	18


		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм

	100 м2

	0,023


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,0506


		Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

	100 м2

	0,023


		Шпатлевка клеевая

	Т

	0,004300011


		Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "интеко-у" (летним) простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов

	100 м2

	0,023


		Составы декоративные фактурные "интеко-у", для окраски фасадов

	Т

	0,002231


		Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, водоудерживающие и повышающие адгезионные свойства: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм

	Т

	0,00414


		Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства

	Т

	0,7


		Раздел   УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ

	 

	 


		Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"

	100 м2

	0,0616


		Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек

	100 м2

	0,0616


		Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый

	М2

	6,16


		Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия

	Т

	0,012478066


		Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т

	Т

	0,0111496


		Раздел   РЕМОНТ СТЕН

	 

	 


		Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону

	100 м2

	0,4542


		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм

	100 м2

	0,1514


		Растворы цементно-известковые, марка 75

	М3

	0,33308


		Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону

	100 м2

	0,4542


		Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные

	Т

	0,005498091


		Плитки керамические глазурованные для облицовки  поверхностей, находящихся под воздействием влаги, гладкие (фирма "floor gres")

	М2

	47,691


		Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками

	100 м

	0,3


		Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные

	М

	31,5


		Раздел   САНТЕХ РАБОТЫ

	 

	 


		Установка полотенцесушителей латунных хромированных

	Шт.

	1


		Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин

	100 компл.

	0,01


		Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком

	100 компл.

	0,01


		Демонтаж санитарно-технических приборов поддонов

	100 компл.

	0,01


		Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью до 2 м3

	10 шт.

	0,1


		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм

	100 м

	0,01


		Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм

	100 м

	0,01


		Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм

	М

	0,899


		Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм

	Шт.

	2


		Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм

	Шт.

	2


		Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм

	Шт.

	2


		Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным

	Компл.

	1


		Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды

	Компл.

	1


		Установка нагревателей индивидуальных водоводяных

	Компл.

	1


		Установка полотенцесушителей латунных хромированных

	Шт.

	1


		Установка гарнитуры туалетной полочек

	Шт.

	1


		Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах

	Шт.

	1


		Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.

	Шт.

	1


		Гарнитура туалетная "каскад"

	Компл.

	1


		Раздел   РЕМОНТ ПОЛОВ

	 

	 


		Разборка покрытий из керамических плиток

	100 м2

	0,0616


		Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм

	100 м2

	0,0616


		Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике

	100 м2

	0,0616


		Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	М2

	6,8992


		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

	100 м2

	0,0616


		Растворы цементные, марка 150

	М3

	0,125664


		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1

	100 м2

	0,0616


		Растворы цементные, марка 150

	М3

	0,031416


		Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов

	100 м2

	0,0616


		Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм

	Т

	0,000513313


		Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"

	Т

	0,028952


		Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный

	М2

	6,2832


		Раздел   УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

	 

	 


		Снятие наличников

	100 м

	0,1


		Снятие дверных полотен

	100 м2

	0,036


		Установка внутренних дверных полотен в санузлах,

	100 шт.

	0,036


		Установка и крепление наличников

	100 м

	0,1


		Раздел   комната №220

	 

	 


		Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"

	100 м2

	0,2413


		Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления

	100 м2

	0,2413


		Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"

	Компл.

	24,13


		Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"

	М2

	25,33312035


		Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит

	100 м2

	0,0364


		Снятие обоев высококачественных и стеклообоев

	100 м2

	0,3594


		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)

	М2

	0,3594


		Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм

	100 м2

	0,3594


		Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)

	Кг

	32,39999985


		Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой

	100 м2

	0,3594


		Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17

	Т

	0,0057504


		Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)

	Кг

	43,128


		Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен

	М2

	40,2528


		Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб

	100 м2

	0,03


		Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб

	100 м2

	0,05


		Установка решеток жалюзийных площадью в свету, м2, до 6,5

	Шт.

	1


		Жалюзи вертикальные

	М2

	6,25


		Разборка деревянных плинтусов

	100 м

	0,2018


		Разборка покрытий из щитового паркета

	100 м2

	0,2413


		Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой

	100 м2

	0,2413


		Устройство покрытий из плит древесноволокнистых

	100 м2

	0,2413


		Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм

	М3

	0,0246126


		Мастика клеящая, марка "поликров-м 140", полимерная

	Т

	0,0320929


		Шурупы - саморезы, размер 3,5х45 мм

	Т

	0,003379648


		Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом

	100 м2

	0,2413


		Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм

	М2

	24,73325


		Устройство плинтусов поливинилхлоридных

	100 м

	0,2018


		Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм

	М

	20,3818


		Демонтаж трубных проводок, первого провода сечением 6 мм2

	100 м

	1,675


		Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки

	100 шт.

	0,27


		Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп

	100 шт.

	0,06


		Демонтаж пластикового кабель-канала по кирпичному основанию

	100 м

	0,2022


		Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4

	100 шт.

	0,06


		Светильники (световые указатели) светодиодные, в комплекте с аккумуляторными батареями, настенно-потолочные, степень защиты ip65, марка дбо20 "универсал-сд" (бс-741/3-8х1 сд)

	Шт.

	6


		Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке

	100 шт.

	0,01


		Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468

	Шт.

	1


		Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

	100 шт.

	0,06


		Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468

	Шт.

	6


		Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая

	100 шт.

	0,26


		Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66

	Шт.

	22,99999988


		Разетка телефон  legran valena rj11 4 контакта  1 вых.l774438

	Шт.

	3,9999999


		Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м

	0,8025


		Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2

	Км

	0,08025


		Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м

	0,8725


		Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2

	Км

	0,08725


		Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25

	100 м

	0,8725


		Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм

	М

	87,25


		Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию

	100 м

	0,2022


		Короб  100Х50 легран

	П.м

	21,22999992


		Снятие дверных полотен

	100 м2

	0,018


		Раздел   замена окон

	 

	 


		Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Из листовой стали

	100 м

	0,0268


		Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях

	100 м2

	0,016


		Снятие оконных переплетов остекленных

	100 м2

	0,0643


		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	100 шт.

	0,01


		Установка оконных блоков из пвх- профилей без отселения жильцов, площадью более 5 м2

	100 м2

	0,0643


		ОКНА veko evrolain

	М2

	6,43


		Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм

	М2

	1,539985


		Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м

	100 м

	0,0268


		Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм

	М

	2,68


		Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм

	Шт.

	2


		Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов

	100 м2

	0,0448


		Штадур
	М2

	4,704


		Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства

	Т

	2,3



	
	
	


Оконные блоки должны быть выполнены из профиля «ВЕКА-ЕВРОЛАЙН», фурнитурой MACO (Австрия), ограничители проветривания, с двухкамерным стеклопакетом 4*10*4*8*4, в комплекте с подоконником из ПВХ шириной 550 мм и 600 мм, с отливом из белого пластизола 340 мм и 360 мм. На всех оконных блоках установить, самоклеющийся нащельник.
Требования к используемым материалам:
	Грунт глубокого проникновения
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюча, морозостойка

Расход (г/м2)

100-15



	Штукатурная смесь
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа

Макс. размер зерна

0,6 мм

Содержание воздуха

прим. 12%

Влагоемкость

80 – 90%



	Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов
	Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий:

Толщина слоя

минимальная

1 мм

максимальная

5 мм

Расход

для потолков

0,3 кг

для перегородок

0,5 кг

Максимальный размер фракции

не более 0,15 мм

Прочность

сжатие

5,2 МПа

изгиб

2,7 МПа

Срок хранения

6 месяцев в неповрежденной упаковке



	Обшивка стен
	Гипсокартонные листы должны соответствовать ГОСТ 6266-97.    Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

Основные размеры, мм    2500х1200х12,5

Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5мм (3 кв.м),кг   -29

Гипсокартонные листы по своим свойствам должны относиться к группам:

Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);

В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);

Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);

Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044)

	Шпаклевка финишная
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет: белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее: полимерный клей

Заполнитель: известняк < 0,2 мм

Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момента зaтвoрeния водой

Необходимое кол-во воды: 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;     при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Потолочные плиты
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Тип материала

минераловолокно

Кромка

tegular

Размеры плиты

600х600х15 и 1500/1800/2500x300x15

Влагостойкость (RV%)

95

Светоотражение (%)

90

Звукопоглощение (NRC)

0,15

Вес (кг/м2)

3,82

Пожарные характеристики

слабогорючие Г1 (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97)



	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов.

	Антигрибковый состав


	Средство против грибка и плесени.

Нужна эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Средство имеет pH » 4-5, должна содержать в своем составе смесь фунгицида (уничтожает грибки и плесень), альгицида (удаляет водоросли, мох и лишайник) и бактерицида - убивает бактерии. Бесцветный состав.

	Плитка стен
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

± 0,4%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

± 0,15%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±0,8%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

±0,1%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %

+0,2%

-0,03%

Водопоглощение, %

16,3%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдерживает

Предел прочности при изгибе, (N/mm2)

20

Разрушающая нагрузка, N

623



	Плиточный клей
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Классификация по EN 12004
класс С2Е

светло-серый

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

Консистенция смеси

порошок

≥ 25

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

Цвет

белый

≥ 0,6

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

Удельная объемная масса

1,35 кг/м

0,20-0,2

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

Токсичность

отсутствует

17

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

Пропорции при приготовлении клея

0,26 л воды на 1 кг сухой смеси;  6,5л воды на 25 кг сухой смеси

3-30

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

Консистенция клея

пастообразная

220-280

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

Время использования клея

не более 8 часов

24

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

Температура применения

От +5 до +40 град.С

+ 5…+ 30

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

Время открытого слоя  при t=+23С

Около 20 минут

40

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

Время корректировки при t=+23С

Около 60 минут

50

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Адгезия через 28 дней (EN 1348)
· > 1 Н/мм2

· Адгезия после циклов замораживания

· /размораживания (EN 1348)
· > 1 Н/мм2

· Морозостойкость (цикл)

· 50

· Вертикальное скольжение

· отсутствует

· Возможность хождения, при t= +23 С

· Через 24 часа

· Рабочая нагрузка (окончательное затвердение), при  t=+ 23 С

· Через 14 часа

· Затирка межплиточных швов на стенах, при t=+23С

· Через 6-8 часов после укладки

· Затирка межплиточных швов на полу, при t=+23С

· Через 24 часа  после укладки

· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Влагостойкость

· отличная

· Сопротивление старению

· отличная

· Устойчмвость к температурным воздействием через 28 дней после укладки

· От – 30 С до +90 С

· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)

· Расход клея

· 2,5-5 кг/м2 в зависимости 
· от формата плитки и 
· состояния основания

· Оптимальная толщина клеевого слоя

· 2-5 мм

· Срок и условия хранения

· 12 месяцев в сухих 
· условиях и в 
· оригинальной упаковке



	Звукоизоляция
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Плотность

45 кг/м³

Теплопроводность

λ10 = 0.034 Вт/(м·К)

λ25 = 0.036 Вт/(м·К)

λА = 0.042 Вт/(м·К)

λБ = 0.045 Вт/(м·К)

Группа горючести

НГ

Сжимаемость, не более

12 %

Водопоглощение при полном погружении, не более

1.5 % по объему

Модуль кислотности, не менее

2.0




В объем работ входит:

· Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.
· Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

· Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

· Замер сопротивления  изоляции с предоставлением  исполнительной  документации.
Условия, предъявляемые к Подрядчику:

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.
· Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
· Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ;

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;
· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.
· Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

· Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
· Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС. 

Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику:
· На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ. 
· Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений  составляющих государственную тайну.

· Форма допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника.

· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет. 
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Срок проведения работ: 70 рабочих дней после заключения контракта.
Начальник РСО                                                                                                    В.Н. Кистенев 
