Участникам открытого запроса цен

О разъяснении положений документации по запросу цен (закупка на сайтах http://www.zakupki.gov.ru №31401264054,

на http://zakupki.rosatom.ru

№ 140620/0476/179,

на http://www.a-k-d.ru №Z032112)

# Уважаемые господа!

На основании пункта 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) ГК «Росатом» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку коммутационного оборудования, в ответ на запросы участников запроса цен согласно информации, полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос 1:

В «Информационной карте запроса цен» Тм2 «Техническая часть», пункты 3,6, 7, 8:

| 3 | Модуль процессорный CPU-315-2DP, производитель фирма «Siemens» | Арт. № 6ES7 315-2АН 14-ОАВО Свидетельство об утверждении типа средств измерений. | Германия | шт. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Модуль аналогового ввода SM 331 (1х8АI, 0-20/4-20mА), производитель (фирма «Siemens» | Арт. № 6ES7 331-7NF00-OABO Свидетельство об утверждении типа средств измерений. | Германия | шт. | 11 |
| 7 | Модуль дискретного ввода SM 321 (D116 XDC24V), производитель фирма «Siemens» | Арт. № 6ES7 321-1ВН02-OААО Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Германия | шт. | 17 |
| 8 | Модуль дискретного вывода SM 322 (16x1DO, =24/48V, 0,5А), производитель (фирма «Siemens» | Арт, № 6ES7 322-5GH00-OABO Свидетельство об утверждении типа средств измерений. | Германия | шт. | 11 |

В столбце 3 «Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика» указано предоставление «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Данные модели не относятся к утвержденным типам средств измерений и не внесены в Госреестр, поэтому указанное Вами свидетельство не может быть предоставлено.

В связи с этим, просим внести поправки в конкурсную документацию.

Ответ 1:

Касательно данного запроса, поясняем, что на указанные позиции технического задания (п. 3, 6,7, 8) действует Свидетельство об утверждении типа средств измерений DE.C.004A №42522 до 29.04.2016г. на семейство S7-300.

Генеральный директор			                   		В.А. Василенко

Исп. Н.В.Зубачева  (81369) 6-01-78                                  Дело:32-11