Приложение

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку ИПУ для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС

Том 2

1.Согласование по подпункту 1.2.5.2.2 ИТТ BLR.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 (далее ИТТ) выполняется на стадии согласования технической документации.

2. Согласование присоединительных размеров (выполнение подпункта 1.2.4.1.33) осуществляется на стадии технической экспертизы, так как размеры указаны в Приложении Б, л. 54 ИТТ, и оцениваются как отсекающий фактор.

3. По выполнению требований подпункта 1.2.4.1.33 в части габаритных размеров дополнительно необходимо учитывать:

- изделия относятся к категории «новой разработки», поэтому габаритные размеры по предложениям участников анализируются на стадии технической экспертизы с учетом компоновки трубопроводов, в том числе и ее изменения. В случае, если указанные участником габаритные размеры не позволят выполнить компоновку, участнику будет направлен дозапрос о возможности изменения габаритов, по результатам которого будет выполнено заключение технической экспертизы.

4 Информация по подпункту 10.1.3 является обосновывающей «новую разработку», и косвенно подтверждает, возможность разработки изделия. Предоставление информации по данному подпункту желательно, но отсутствие ее не является отсекающим фактором при технической экспертизе.

5 Подпункт 10.1.10 уведомляет разработчика о механизме внесения изменений в ТЗ.

6 Подпункт 10.1.8 из ИТТ исключен.