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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Строительный контроль (технический надзор) за качеством строительно-монтажных работ следующего объекта:
- «Реконструкция производственного здания № 1 газораспределительной станции (ГРС) и техническое перевооружение оборудования ГРС с установкой охранного крана на магистральном газопроводе – отводе на входе ГРС»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 


	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
 контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель строительного контроля застройщика (заказчика) может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
 контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля требованиям 7.1.6 СП 48.13330-2011;
 контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
 контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее лицу, осуществляющему строительство;
 контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;
 извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;
 оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
 заключительная оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	· Срок выполнения работ: 
Начало 26 ноября 2013г 
[bookmark: _GoBack]Окончание: 26 февраля 2014г. 
· Общая стоимость работ 498420 руб., включая НДС-18%. Стоимость оказания услуг определяется исходя из стоимости одного рабочего дня Специалиста Исполнителя и общего фактического количества дней оказания услуг Специалистом Исполнителя, но не должна превышать установленную общую стоимость.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	· качество выполнения всех работ должно быть в соответствии с проектной документацией и действующими нормативными документами

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	· выполнение обязательств в полном объёме и в сроки, определённые условиями договора; 

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Исполнитель обеспечивает конфиденциальность предоставленной информации. Не копирует, не передает, не показывает третьим лицам документы, предоставляемые для оказания услуги.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Исполнитель несет ответственность за соблюдение своим персоналом требований действующих на момент производства работ нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности, обеспечивает свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Организация, выполняющая указанную работу, должна:
[bookmark: sub_364]-иметь свидетельство саморегулирующей организации (СРО) на выполнение данного вида работ: 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)


	Подраздел 3.8 Специальные требования

	· Исполнитель при обнаружении отклонений, в ходе выполнения работ подрядной организацией от проектных решений, технологии строительства и требований нормативных документов, сообщает Заказчику или его представителю, не позднее 3-х дней после их обнаружения и оформляет предписания выявленных отклонений подрядной организации для их устранения, в срок, не превышающий 10-ти дней.
· Исполнитель должен запрещать или останавливать отдельные виды работ, выполняемые Подрядчиком, в  случаях:
· производства работ, которые выполняются с нарушением проекта, регламента, действующей нормативной документации;
· применения материалов и изделий, на которые отсутствуют документы (сертификаты, паспорта), подтверждающие возможность их применения;




РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Приемка Заказчиком законченного строительством объекта, участие Исполнителя в приемочной комиссии

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Представлять по запросу Заказчика оперативную информацию об оказанных услугах по контролю качества строительно-монтажных работ

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Исполнитель не позднее 30 числа отчётного месяца, составляет Акт приёмки выполненных работ (форма КС № 2), за отчётный период и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчётный месяц, подписывает их в 2-х экземплярах у Заказчика



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СП 48.13330-2011
	Свод Правил «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы
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