от 11.08.2015 г. № 7408/549 Блр1,2/П-15-Р-2
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/549 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов запорных DN до 100 мм для сооружения энергоблоков №1 и № 2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос: 
Просим дать ответ на запрос разъяснений, а именно просим Вас предоставить более подробные технические характеристики (в виде ТУ, ТЗ, КД или выдержки из каталогов) запорных клапанов серии КСА 26370-010-77 по ТУ3742-012-62603588-2010 и клапанов серии С.КЗСБ 20-00-00-РН по 370000-001-34877654-2008ТУ в виду отсутствия подлинной и достоверной информации по данным клапанам, уточняющие следующие характеристики: тип патрубков по отношению к корпусу – соосное, разнесенные, прямоточные; наличие дублирующего сальника или других дополнительных элементов в конструкции клапана.
Ответ: 
По арматуре 10(20)LWD02AA005, 10(20)LWD04AA001, 10(20)LWD05AA001, 10(20)LWD06AA001, 10(20)LWD07AA001, 10(20)LWD09AA001, 10(20)LWD10AA001, 10(20)LWD14AA001, 10(20)LWD14AA004, 10(20)LWD01AA006, 10(20)LWD01AA007, 10(20)LWD01AA008, 10(20)LWD01AA009, 10(20)LWD01AA010, 10(20)LWD01AA011 10(20)LWD11AA001, 10(20)LWD27AA001, 10(20)LWD28AA001, 10(20)LWD30AA001, 10(20)LWD05AA002, 10(20)LWD05AA003, 10(20)LWD10AA002, 10(20)LWD10AA003 10(20)LWD10AA004, 10(20)LWD10AA005, 10(20)LWD10AA006, 10(20)LWD14AA005, 10(20)LWD14AA006 сообщаем, что тип патрубков по отношению к корпусу – соосные, а по арматуре 10(20)LXL20AA001, 10(20)LXL20AA002 - тип патрубков по отношению к корпусу – прямоточные. 
Вся информация и характеристики по технологической арматуре Белорусской АЭС блоков 1, 2  изложены в закупочной документации (ИТТ на технологическую арматуру № BLR.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 и в спецификации на арматуру (Приложения №1.1, №1.2 к проекту Договора)).
