Техническое задание

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и/или технологических работ

Предмет закупки  «Проведение экспертизы установленных значений коррозионной прибавки «c2» применительно к условиям площадки           НВО АЭС-2»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

«Проведение экспертизы установленных значений коррозионной прибавки «c2» применительно к условиям площадки НВО АЭС-2»

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

| Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конструкт данной работы является валидным с точки зрения потребности в экспертизе работы, выполненной специалистами ОАО «Атомэнергопроект», специализированной компанией и подтверждения полученных результатов |  |  |
| Подраздел 2.2 Цель и задачи работы |  |  |
| Целью работы является проведение экспертизы установленных значений «c2» - прибавки к толщине стенки трубы, учитывающей утонение стенки от всех видов коррозии за срок службы, для случаев, когда скорость коррозии, условия эксплуатации и/или срок службы стальных технологических трубопроводов не соответствует значениям, приведенным в табл. 4.1. ПНАЭ Г-7-002-86 «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» В ходе выполнения работы должны быть выполнены следующие задачи: - сбор и согласование с Заказчиком эксплуатационных данных по скорости общей коррозии конструкторских материалов трубопроводов, исключая местный износ в результате эрозии/коррозии; - проведение экспертизы установленных Заказчиком значений скорости коррозии металла трубопровода (мм/год) и установленных значений «c2»; - подготовка экспертного заключения на «Таблицу значений «c2» для технологических систем АЭС со сроком службы 50 и более лет» |  |  |
| Подраздел 2.3 Стадийность (этапы) |  |  |
| Наименование этапов и их содержание | Результаты работ | *Срок исполнения |
| Проведение экспертизы установленных значений коррозионной прибавки «c2» применительно к условиям площадки НВО АЭС-2 | Экспертное заключение на «Таблицу значений «c2» для технологических систем АЭС со сроком службы 50 и более лет» | Начало работ: с момента заключения договора. Окончание: в течение 15 дней с даты заключения договора |

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Место выполнения работ определяется Исполнителем. Исполнитель собирает и анализирует исходные данные – о выявленных скоростях коррозии в процессе эксплуатации трубопроводов АЭС и/или ТЭС не менее, чем на пяти объектах обследования. Исполнитель согласовывает исходные данные с Заказчиком. Исполнитель выполняет экспертизу «Таблицы значений «с2» путем сопоставления данных Заказчика с эксплуатационными данными Исполнителя о техническом состоянии трубопроводов АЭС и/или ТЭС. Используемую методику сопоставления данных Заказчика с эксплуатационными данными разрабатывает Исполнитель и согласовывает с Заказчиком. Результаты экспертизы Исполнитель оформляет в экспертное заключение на «Таблицу значений «c2» для технологических систем АЭС со сроком службы 50 и более лет». Отчетная документация передается Заказчику по адресу 105005, Москва г, Бакунинская ул, д. 7, стр. 1.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

- Водно-химические режимы контуров НВО АЭС-2; - Параметры транспортируемой среды; - Материалы трубопроводов; - Таблица значений «c2» для технологических систем АЭС со сроком службы 50 и более лет

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

В соответствии с поставленной задачей Исполнитель должен, исходя из условий проекта НВО АЭС-2, проанализировать условия эксплуатации стальных технологических трубопроводов, попадающих под действие ПНАЭ Г-7-008-89 «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК», требующих обоснования прочности по ПНАЭ Г-7-002-86, а также под действие иных нормативно-технических документов в области использования атомной энергии и/или промышленной безопасности при необходимости назначения срока службы, отличного от отраслевых или государственных стандартов и провести экспертизу «Таблицы значений «c2» для технологических систем АЭС». Экспертиза должна выполняться с учетом опыта эксплуатации трубопроводов в схожих условиях, в том числе в составе технологических систем ТЭС и АЭС Экспертное заключение должно содержать: - исходные данные о выявленных скоростях коррозии в процессе эксплуатации трубопроводов АЭС и/или ТЭС не менее, чем на пяти объектах обследования; - методику сопоставления данных Заказчика с эксплуатационными данными; - результаты сопоставления данных Заказчика с эксплуатационными данными.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Внедрение при проектировании НВО АЭС-2. Корректировка и выпуск Заказчиком окончательной версии «Таблицы значений «c2» для технологических систем АЭС»

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

ПНАЭ Г-7-002-86 «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»; НП-045-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии»; ПБ-10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»; «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»; Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения: «Нормы водно-химического режима первого контура», «Водно-химический режим второго контура НВО АЭС-2 проекта АЭС-2006 при вводе энергоблока в эксплуатацию и в период промышленной эксплуатации» Справочная литература по коррозионной и химической стойкости сталей и сплавов: -«Коррозионная стойкость материалов» Г.Я. Воробъева 1975, М., «Химия»; -«Коррозионная стойкость нержавеющих сталей, сплавов и чистых металлов» Д.Г. Туфанов 1990, М. «Металлургия».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Безопасность проведения работ должна обеспечиваться соблюдением действующего законодательства и действующей нормативной базы. Какие-либо специальные требования к безопасности проведения работ Заказчиком не предъявляются

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа должна выполняться на основе действующей нормативной базы и настоящего технического задания. Работа должна выполняться организацией(-ями): а) подтвердившей свой опыт в области: - металловедения; - влияния водно-химических режимов на коррозионно-эрозионные процессы конструкционных сталей; - определения остаточного ресурса и срока эксплуатации стальных технологических трубопроводов. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям утвержденных процедур СМК Заказчика. Согласование на всех уровнях со специалистами Заказчика выполненных работ необходимо выполнить до сроков окончания работ. Экспертиза должна выполняться с учетом опыта эксплуатации трубопроводов в схожих условиях, в том числе в составе технологических систем ТЭС и АЭС

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: с момента заключения договора. Окончание: в течение 15 дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Работа должна выполняться на основе действующей нормативной базы и настоящего технического задания, обязательно содержать в составе документации отчет, содержащий данные о научно-техническом уровне разработанной продукции, ссылки на объекты интеллектуальной собственности, защищенные охранными документами в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения». Правила разработки технической документации на материалы устанавливает поставщик с учетом действующих государственных стандартов, специфики продукции и организации ее производства

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору. Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Экспертное заключение на «Таблицу значений «c2» для технологических систем АЭС со сроком службы 50 и более лет»

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Отчетная документация передается Заказчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в редактируемом формате для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик в течение 30 рабочих дней сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВО АЭС-2 | Нововоронежская атомная электростанция-2 |
| 2 | АЭС | Атомная электростанция |
| 3 | ТЭС | Тепловая электростанция |
| 4 | ОСТ | Отраслевой стандарт |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план | 1 |
| 2 | Таблица значений «c2» для технологических систем АЭС со сроком службы 50 и более лет | 23 |

| Заместитель генерального директора по стратегии и развитию | Д.В. Парамонов |
| --- | --- |
| Начальник БКП-6 | З.С. Казачкова |