Приложение №2

к Заявке №179/2 от «18» апреля 2013 г.

Техническое задание

на текущий ремонт объектов  ЗАО «Далур» - «Здание ЛСУ ОУПВ Хохловского месторождения, инв.№ 000003040», «Эстакады технологических трубопроводов от ЛСУ до отстойников ОПУ на Хохловском месторождении, инв. №000002927».

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: ЗАО «Далур».

3. Место выполнения работ: Курганская область, г. Шумиха, Хохловское месторождение;

4. Состав работ:  на объекте «Здание ЛСУ ОУПВ Хохловского месторождения, инв.№ 000003040»:

- замена автомата на ток  до 25А на автоматический выключатель ВА-47-29;

- замена существующего кабеля на кабель МКЭШ 3х0,75;

- укладка труб гофрированной d-16 – 40м

- выполнение восстановительных работ демонтированного оборудования пожарной сигнализации.

на объекте «Эстакады технологических трубопроводов от ЛСУ до отстойников ОПУ на Хохловском месторождении, инв. №000002927»: заменить существующий кабель на кабель МКЭШ 3х0,75.

5. Работы выполняются из материалов Подрядчика;

6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                              А.А. Юрин