Приложение №2 
к Заявке №179/2 от «18» апреля 2013 г.

                                                                                    
Техническое задание
на текущий ремонт объектов  ЗАО «Далур» - «Здание ЛСУ ОУПВ Хохловского месторождения, инв.№ 000003040», «Эстакады технологических трубопроводов от ЛСУ до отстойников ОПУ на Хохловском месторождении, инв. №000002927».

1. Вид ремонта: текущий ремонт;
2. Заказчик: ЗАО «Далур».
3. Место выполнения работ: Курганская область, г. Шумиха, Хохловское месторождение;
[bookmark: _GoBack]4. Состав работ:  на объекте «Здание ЛСУ ОУПВ Хохловского месторождения, инв.№ 000003040»:
- замена автомата на ток  до 25А на автоматический выключатель ВА-47-29;
- замена существующего кабеля на кабель МКЭШ 3х0,75;
- укладка труб гофрированной d-16 – 40м
- выполнение восстановительных работ демонтированного оборудования пожарной сигнализации.
на объекте «Эстакады технологических трубопроводов от ЛСУ до отстойников ОПУ на Хохловском месторождении, инв. №000002927»: заменить существующий кабель на кабель МКЭШ 3х0,75. 
    5. Работы выполняются из материалов Подрядчика; 
    6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.


Начальник отдела 
капитального строительства                                                              А.А. Юрин
