
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






РАЗЪЯСНЕНИЕ № 262-3342/636-Р
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», расположенное по адресу:                 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22. (ФГУП «ВНИИА»)

Контактные лица:
Ермолов Иван Валерьевич – начальник отдела методологии и организации закупок.

Тел./факс: (499) 972-84-27

Электронный адрес: zakupki@vniia.ru
В ответ на запрос № 3741 от 31.07.2013 г. 
Разъяснение:

1. Акселерометр  Uni – Gain 4375 не имеет бокового кабельного разъёма М3.   (Боковой кабельный разъём М3 есть у аналогичного по всем характеристикам акселерометра Uni – Gain 4393);
2. Кабель АО-0283-D-100 не предназначен для подключения к  акселерометру  Uni – Gain 4375. Для подключения к аппаратуре предназначен разъём 10/32 UNF;
3. Измерения технических характеристик акселерометров проводится по ISO 5347-1-87.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л. ДУХОВА





ВНИИА









_1069490136.unknown

