Приложение 1

к заявке № УКИП/232/00-2012

от «13» марта2013г.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на поставку насосов большой мощности

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка насосовбольшой мощности согласно спецификации (Приложение 1 к Техническому заданию)

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к Техническому заданию)

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Поставляемое оборудование должно соответствовать спецификации оборудования (Приложение 1 к Техническому заданию) и Приложению 2 к проекту Договора (Технические требования к Оборудованию).

Применяемые в закупочной документации указания типов продукции, названий товаров, отдельных позиций, ТУ, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер товара и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к Техническому заданию) и условиям проекта Договора.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к Техническому заданию) и условиям проекта Договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к Техническому заданию) и условиям проекта Договора, в том числе запасные части и  быстроизнашивающиеся детали на гарантийный период эксплуатации, инструменты и приспособления для монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания поставляемого оборудования, сборочные чертежи, деталировочные чертежи для деталей и узлов имеющих срок службы меньше срока службы изделия.

Поставляемое оборудование должно быть промаркировано. Насосы и двигатели должны иметь отдельные таблички в соответствии с требованиями ГОСТ и технической документации предприятий-изготовителей. На насосах должна быть закреплена табличка, содержащая в обязательном порядке:

- Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- Условное обозначение насоса;

- Подачу, напор, частоту вращения насоса;

- Год выпуска;

- Клеймо ОТК;

- Код обозначения по системе KKS.

Место крепления таблички указывается в чертежах. Знаки маркировки на табличке должны быть выполнены способами, обеспечивающими четкость и сохранность надписей в течение срока службы насосов.

На корпусах насосов должны быть нанесен ударным способом порядковые номера насосов. Место нанесения указывается в чертежах.

Сборочные единицы и детали насосов должны иметь маркировку в соответствии с требованиями чертежей.

Запасные части, специальный инструмент и приспособления, входящие в комплект поставки насосов, должны иметь маркировку на изделии или бирке, содержащую обозначения чертежа.

На насосах, на видном и доступном для обзора месте, должно быть указано стрелкой направление вращение ротора. Стрелка должна быть окрашена в цвет, контрастный цвету поверхности, на которой она закреплена. Место и способ нанесения стрелки, обеспечивающей ее сохранность в течении срока службы, указывается в чертежах.

7. Требования к обслуживанию товара

Определяются на этапе согласования ТУ (ТЗ) на изделия

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова 2-б, площадка строящейсяНововоронежской АЭС-2

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Товар должен соответствовать спецификации, прилагаемой к заявке (Приложение 1 к ТЗ), Приложению 2 к проекту Договора «Технические требования к Оборудованию» иПриложению 3 к проекту Договора «Менеджмент качества».

Оборудование, подпадающее под номенклатуру ОИТ-0013-2000, ОИТ-0015-2001 должно быть поставлено совместно с сертификатом ОИТ.

Насосные агрегаты перед отправкой Заказчику должны быть подвергнуты испытаниям на стенде предприятии-изготовителе в соответствии с требованиями ГОСТ и программы приемосдаточных испытаний, с занесением результатов в паспорта насосов.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Соответствие законодательству РФ, нормам и правилам, действующим в атомной энергетике, Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011(Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823), Постановлению Правительства РФ №982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется  в форме принятия декларации о соответствии», наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования согласно спецификации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

11. Требования к результатам работ

Поставка качественно и в срок

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (указывается при необходимости)

Гарантийный срок хранения – 24 (Двадцать четыре) месяца за счет качества упаковки и консервации, при проведении Покупателем переконсервации каждой единицы Оборудования.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 (Двадцать четыре) месяцас даты подписания Акта ввода соответствующего энергоблока НВО АЭС-2 в промышленную эксплуатацию, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией на Оборудование или соглашением Сторон.

| Директор по комплектации оборудования | В.А. Ангелов |
| --- | --- |

Технические требования могут содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

Технические требования могут содержать указание на товарные знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименования мест происхождения товаров или наименования производителей с обязательным указанием слов «или эквивалент». В случае, если в технических требованиях содержаться указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком (такую несовместимость необходимо обосновать в технико-экономическом обосновании необходимости проведения закупки).