
Приложение № 3 
к извещению о проведении 
запроса котировок цен 
Техническое задание на 

поставку автоматизированной системы измерения и контроля (Код ОКДП 2910000) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
в составе:
	№
	Наименование товара
	Кол-во, шт.

	1
	2-канальный модуль аналогового ввода + 120MV диагностика Производитель WAGO (каталожный номер 750-469/003-000 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com). 
	100 шт.

	2
	2-канальный модуль аналогового ввода, однополярный 4-20мА. Производитель WAGO. 750-466 (каталожный номер 750-469/003-000 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com).
	30 шт.

	3
	Оконечный модуль. Производитель WAGO (каталожный номер 750-600 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com).
	4 шт.

	4
	Программное обеспечение WAGO – I/O –CHECK 2, программа диагностики контроллеров. Производитель WAGO (каталожный номер 759-302 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com).
	1 шт.

	5
	Источник питания AC/DC, вход 85-132B/176-264В ( 50/60Гц) автоматический выбор диапазона/ 210-375B постоянного тока, выход 24В/4, 2А; монтаж на DIN рейку DPP100-24. Производитель LAMBDA. (каталожный номер DPP100-24 электронного каталога производителя, размещенного на сайте www.proship.ru)
	4 шт.

	6
	Неуправляемый коммутатор SPIDER 5TX , 5*10/100 Base-TX, TP cable, RJ45 sockets 943824002. Производитель SPIDER. (каталожный номер 943824002 электронного каталога производителя, размещенного на сайте www.hirschman.ru)
	3 шт.

	7
	Программируемый контроллер узла сети ETHERNET TCP/IP 10Мбит/с, с поддержкой аналоговых и дискретных сигналов. Производитель WAGO (каталожный номер 750-842 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com).
	5 шт.

	8
	IPC-SYS1-2-A5 AdvantiX модель IPC-SYS1-2 Высокопроизводительная станция операторов АСУ, Q45/Pentium E5300 2/6 GHz/2GB/3200 GB/DVD±RW/ 2*LAN 1Gb/2*COM/LPT/IPC-510MB/400W. Производитель ADVANTIX. 
	2 шт.

	9
	Источник бесперебойного питания, серия ML , 1000BA 16184.Производитель General Electric. (каталожный номер 16184 электронного каталога производителя, размещенного на сайте www.idelectro.ru)
	5 шт.


Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Указание на товарные знаки не сопровождаются словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Покупателя оборудованием на объекте применения.
Обязательное наличие у Поставщика полномочий на поставку товара: (Дилерское соглашение, предварительное соглашение или иной документ, подтверждающий полномочия участника процедуры закупки на поставку товара).
Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.
Контактное лицо: Морозов Андрей Владимирович (48439) 9-81-19.
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