Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «СХК») Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039 Телеграф: Северск, Иртыш, 128121 Факс: (3822) 72-44-46 E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru, http://www.atomsib.ru ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965 ИНН/КПП 7024029499/702450001 __________________ № __________________

Приложение Ж1

Утверждаю

Главный инженер ОАО «СХК»

_____________А.С. Козырев

«___» ______________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений СЗ ОАО «СХК»

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

- Место выполнения работ. Работы выполняются на площадке Сублиматного завода ОАО «Сибирского химического комбината», по адресу: Томская область, г. Северск, Автодорога, 14/17..

- Сроки (периоды) выполнения работ. Работы выполняются за 1 этап. Срок выполнения работ с момента заключения договора до 30.12.2013г..

- Порядок оплаты Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления указанной в договоре и акте сдачи-приемки выполненных работ денежной суммы платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течение 60 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления счета и счета-фактуры..

- Требования к участникам предъявляемые в соответствии с п.12.5.5 ЕОСЗ и перечень документов, подтверждаемых соответствие предъявляемым требованиям. Участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям: Опыт: - - должен обладать опытом поставки, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом договора за последний год (копии завершенных договоров, сопоставимого характера и объема аналогичному техническому заданию на сумму не менее начальной максимальной цены договора, с актами выполненных работ)..

- Требования к участникам предъявляемые в соответствии с пунктами п.12.5.1.б) ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки) Обладать лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающей право выполнения ремонтно-строительных работ организации, эксплуатирующей ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов (в соответствии с условиями действиями лицензии). Работы проводятся в зданиях, входящих в перечень ОИАЭ (п.3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11 приложения Ж2 настоящего ТЗ)..

- Установление требований к субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям), предъявляемых в соответствии с главой 6 пунктом п.12.6 ЕОСЗ Без привлечения соисполнителей (субподрядчиков)..

Приложение Ж2

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

1. Вид и цели выполнении работ Проведение работ по текущему ремонту зданий и сооружений СЗ с целью поддержания их в работоспособном состоянии.

2. Наличие проектной документации Требуется разработка плана-графика проведения работ, проекта производства работ и согласование их со службами завода.

3. Перечень и объемы выполнения работ

| № п\п | Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) |  | Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат) |  | Количественный показатель объема подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Текущий ремонт корпуса №17 (столовая №13) |  | Ремонт фасада и косметический ремонт внутренних помещений. Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №1 | согласно дефектной ведомости Приложение №1 |
| 2 |  | Текущий ремонт здания №50а |  | Ремонт цоколя. Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №2 | согласно дефектной ведомости Приложение №2 |
| 3 |  | Текущий ремонт здания №50б |  | Ремонт цоколя. Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №3 | согласно дефектной ведомости Приложение №3 |
| 4 |  | Текущий ремонт корпуса №1 |  | Ремонт полов убежища. Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №4 | согласно дефектной ведомости Приложение №4 |
| 5 |  | Текущий ремонт корпуса №1 |  | Ремонт первой очереди газодувки корпуса №1 (покрасочные работы). Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №5 | согласно дефектной ведомости Приложение №5 |
| 6 |  | Текущий ремонт сооружения №19 (закрытое распредустройство) |  | Ремонт кровли. Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №6 | согласно дефектной ведомости Приложение №6 |
| 7 |  | Текущий ремонт здания №50а |  | Замена оконных заполнений второго этажа административно-бытовой части. Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №7 | согласно дефектной ведомости Приложение №7 |
| 8 |  | Текущий ремонт корпуса №2 |  | Косметический ремонт коридора первого этажа, электрокоридора 2-ой серии, комнаты аппаратчиков. Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №8, Приложение №9, Приложение №10. | согласно дефектной ведомости Приложение №8, Приложение №9, Приложение №10. |
| 9 |  | Текущий ремонт здания №16 (заводоуправление) |  | Ремонт отмостки здания. Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №11 | согласно дефектной ведомости Приложение №11 |
| 10 |  | Текущий ремонт корпуса №3 |  | Ремонт полов в помещении лаборатории цеха №52. Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №12 | согласно дефектной ведомости Приложение №12 |
| 11 |  | Текущий ремонт здания №31 |  | Косметический ремонт помещения УОВ-10 второй этаж. Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение №13 | согласно дефектной ведомости Приложение №13 |

4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Не требуется

5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методике выполнения работ В соответствии с требованиями: СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 2.01.02-85 «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы».

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ При завершении работ, Исполнитель предоставляет Заказчику акты проведения скрытых работ, исполнительную схему, оформленный общий специальный журнал учета выполнения работ и сертификаты на материалы

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Не требуется. 9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не требуется.

10. Требования по объему гарантий качества работ Исполнитель гарантирует проведение строительно-монтажных работ с качеством, регламентированным нормативными документами и сроки установленные договором.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Гарантийные обязательства – 2 года

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется

Все вышеперечисленные требования (за исключением п.2.) должны быть отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.

Приложение Ж3

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Не требуются

2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных. Исполнитель обязан при заключении договора предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и исполнительных органов. Об изменении данных сведений Исполнитель обязан уведомить Заказчика не позднее 3-х дней с момента совершения таких изменений. В случае расторжения договора по решению суда в силу существенного нарушения исполнителем условий договора, информация заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы сроком на 2 года.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ При завершении работ, Исполнитель высылает Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки

- Приложения - Дефектная ведомость на текущий ремонт корпуса №17. - Дефектная ведомость на текущий ремонт здания №50а, (ремонт цоколя) - Дефектная ведомость на текущий ремонт здания №50б - Дефектная ведомость на текущий ремонт корпуса №1, (ремонт убежища) - Дефектная ведомость на текущий ремонт корпуса №1, (ремонт газодувки первой очереди) - Дефектная ведомость на текущий ремонт здания №19 - Дефектная ведомость на текущий ремонт здания № 50а - Дефектная ведомость на текущий ремонт корпуса №2, (коридор 1 этажа) - Дефектная ведомость на текущий ремонт корпуса №2, (электрокоридор 2 серии) - Дефектная ведомость на текущий ремонт корпуса №2, (комната аппаратчиков) - Дефектная ведомость на текущий ремонт здания №16 - Дефектная ведомость на текущий ремонт корпуса №3 - Дефектная ведомость на текущий ремонт здания №31 - Проект договора.