УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту №015/02/2016 «Поставка СЖИ (каналы СН, балки BL, BU) для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2016 г.
	 

	ТЕХЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ 

	сборных железобетонных каналов СН,  балок BL, балок  BU.

	 

	 

	№ п/п 
	Наименование  
	Обозначение, чертеж.
	Кол-во

	
	
	
	шт.
	Объем ед.
	Общий объем м3

	1
	Канал СН 1.1
	1/35166-РД-КЖ-0011 л.9 изм.1;3;4 (Зам) Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0011 изм.5
	2
	14,5
	29,00

	2
	Канал СН 1.2
	1/35166-РД-КЖ-0011 л.10 изм.1;3;4 (Зам)  Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0011 изм.5
	1
	14,42
	14,42

	3
	Канал СН 1.3
	1/35166-РД-КЖ-0011 л.11 изм.1;3;4 (Зам)  Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0011 изм.5
	1
	17,88
	17,88

	4
	Канал СН 1.4
	1/35166-РД-КЖ-0011 л.12 изм.1;3;4 (Зам)  Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0011 изм.5
	1
	18,95
	18,95

	5
	Канал СН 1.6
	1/35166-РД-КЖ-0011 л.14 изм.1;3;4 (Зам)  Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0011 изм.5
	1
	17,68
	17,68

	6
	Канал СН 1.7
	1/35166-РД-КЖ-0011 л.15 изм.1;3;4( Зам)  Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0011 изм.5
	1
	17,68
	17,68

	7
	Сборная балка  BL 101
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.9 изм.1 (Зам)                        Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,08
	1,08

	8
	Сборная балка  BL 104.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.10 изм.1 (Зам)                      Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	1,04
	2,08

	9
	Сборная балка  BL 105.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.10 изм.1 (Зам)                 Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,93
	0,93

	10
	Сборная балка  BL 200
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.12 изм.1 (Зам)                      Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	3,49
	6,98

	11
	Сборная балка  BL 203
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.13 изм.1 (Зам)                           Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	1,43
	2,86

	12
	Сборная балка BL 205
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.13 изм.1 (Зам)              Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,28
	1,28

	13
	Сборная балка BL 300
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.14 изм.1 (Зам)                            Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	5
	1,27
	6,35

	14
	Сборная балка BL 301
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.14 изм.1 (Зам)                Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	1,27
	2,54

	15
	Сборная балка BL 411.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.22 изм.1 (Зам)                       Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	2,25
	2,25

	16
	Сборная балка BL 412.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.22 изм.1 (Зам)                Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	2,46
	2,46

	17
	Сборная балка BL 500
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.28 изм.1 (Зам)                        Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,26
	1,26

	18
	Балка   BU 100
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.37 изм.1 (Зам)                        Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4 
	6
	1,15
	6,90

	19
	Балка   BU 101
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.37 изм.1 (Зам)      Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	4
	1,14
	4,56

	20
	Балка   BU 103.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.37 изм.1 (Зам)                      Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,07
	1,07

	21
	Балка   BU 104
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.38 изм.1 (Зам)                          Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,98
	0,98

	22
	Балка   BU 104.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.38 изм.1 (Зам)                Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,98
	0,98

	23
	Балка   BU 105
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.38 изм.1 (Зам)                      Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,85
	0,85

	24
	Балка   BU 106
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.38 изм.1 (Зам)                   Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4                             
	1
	0,68
	0,68

	25
	Балка   BU 109
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.39 изм.1 (Зам)                                 Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,98
	0,98

	26
	Балка   BU  112
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.39 изм.1 (Зам)   Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	4
	1,38
	5,52

	27
	Балка   BU  200
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.41 изм.1 (Зам)            Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,24
	1,24

	28
	Балка   BU 201
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.41 изм.1 (Зам)  Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,28
	1,28

	29
	Балка   BU 204
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.42 изм.1 (Зам)                           Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	2,12
	4,24

	30
	Балка   BU 204.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.42 изм.1 (Зам)     Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	2,12
	2,12

	31
	Балка   BU 206.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.42 изм.1 (Зам)                 Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,86
	1,86

	32
	Балка   BU 300
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.44 изм.1 (Зам)                Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	5
	1,36
	6,80

	33
	Балка   BU 301
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.44 изм.1 (Зам)      Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	1,36
	2,72

	34
	Балка   BU 306
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.45 изм.1 (Зам)                      Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,35
	0,35

	35
	Балка   BU 319
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.48 изм.1 (Зам)                    Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	2,64
	2,64

	36
	Балка   BU 414
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.52 изм.1 (Зам)                Чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	1,14
	2,28

	 
	ИТОГО:
	 
	63
	 
	193,730

	 

	1
	МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

	 
	Место (адрес) поставки: изделия должны быть поставлены автомобильным транспортом поставщика по адресу: Россия, 347388 Ростовская область, г. Волгодонск -28,                                                                                                   склад ООО "СМУ №1"  на территории РоАЭС.

	 
	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения-347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

	2
	СРОКИ ПОСТАВКИ:

	 
	С момента заключения договора по 30.09.2016 года отдельными партиями в течение 5(пяти) дней с момента поступления заявки от Покупателя

	3
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ:

	 
	Каналы СН должны быть изготовлены из бетона кл. В45 F500 W16 на сульфатостойком портландцементе.

	 
	Балки BL, BU должны быть изготовлены из бетона кл. В45 F500 W16 на сульфатостойком портландцементе.

	4
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ:

	 
	Завод-поставщик должен иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление сборных железобетонных конструкций при  сооружении атомных станций с приложением УДЛ.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Начальник ОМТС
	Ковалев А.Н.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


